## Kurztext
ANGEBOTSFORMULAR VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Kode Ausschreibung
Gesamtpreis
Nr. | LV-Pos. Nr | Beschreibung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | (Menge x Einheitspreis)
| 01 | BAUMEISTERARBEITEN
| 01.00 | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
| 01.00.01 | Verwendete Abkürzungen:
| 01.00.02 | Allgemeine Leistungen auf der Baustelle
| 01.00.03 | Pflichten und Leistungen auf der Baustelle
| 01.00.04 | Pflichten und Leistungen auf der Baustelle
| 01.02 | EINRICHTEN DER BAUSTELLE
| 01.02.01 | Einrichten der Baustelle
1 | 01.02.01.01 | Einrichten, Instandhalten und Abbauen der Baustelle | pauschal | 1 |  | 0
| 01.03 | AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN UND BAUGRUBENSICHERUNG
| 01.03.01 | Aushubarbeiten
2 | 01.03.01.01 | Aufnehmen der Grasnarbe mit Abtragen der Humusschicht | m2 | 1802.4 |  | 0
3 | 01.03.01.02 | Offener, maschineller Aushub der Baugrube | m3 | 7042.66 |  | 0
4 | 01.03.01.03 | Aufpreis für die Beseitigung von Findlingen über 0.30m³ | m3 | 20 |  | 0
5 | 01.03.01.04 | Aufpreis auf den offenen, maschinellen Aushub der Baugrube für Aushubarbeiten im Grundwasser | pauschal | 1 |  | 0
6 | 01.03.01.05 | Fundamentaushub, maschinell | m3 | 105.68 |  | 0
7 | 01.03.01.06 | Fundamentaushub, händisch | m3 | 10 |  | 0
8 | 01.03.01.07 | Maschineller Graben- und Schachtaushub mit vorgegebenem Querschnitt bis zu einer Tiefe von 4,00m | m3 | 144 |  | 0
9 | 01.03.01.08 | Händischer Graben- und Schachtaushub mit vorgegebenen Querschnitt bis zu einer Tiefe von 2,00m | m3 | 5 |  | 0
| 01.03.02 | Hinterfüllungen
10 | 01.03.02.01 | Maschinelles Hinterfüllen mit Aushubmaterial | m3 | 2862.07 |  | 0
11 | 01.03.02.02 | Händisches Hinterfüllen mit Aushubmaterial | m3 | 10 |  | 0
12 | 01.03.02.03 | Drainagematerial 15/30mm | m3 | 237.5 |  | 0
13 | 01.03.02.04 | Grubensand bis zu 3mm | m3 | 9.6 |  | 0
| 01.03.03 | Baugrubensicherung
14 | 01.03.03.01 | Baustelleneinrichtung und –räumung mit Geräte für Mikropfahlwände mit Spritzbeton | pauschal | 1 |  | 0
15 | 01.03.03.02 | Liefern und Herstellen eines kleinkalibrigen Bohrpfahles für Pfahlwand, d= 160 - 229mm | lfm | 398 |  | 0
16 | 01.03.03.03 | Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle, ungelocht | kg | 20536.8 |  | 0
17 | 01.03.03.04 | Verkleidungen von Böschungen mit Spritzbeton, s= 5cm | m3 | 9 |  | 0
18 | 01.03.03.05 | Bewehrungsstahl für Spritzbeton | kg | 30.14 |  | 0
| 01.04 | STAHLBETON, BETONSTAHL, STAHLBAUTEILE
| 01.04.01 | Stahlbeton einschließlich Schalung
19 | 01.04.01.01 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Magerbeton, einschließlich Schalung, C12/15 | m3 | 150.27 |  | 0
20 | 01.04.01.02 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Fundamente und Fundamentplatte, einschließlich Schalung, C25/30 | m3 | 386.97 |  | 0
21 | 01.04.01.03 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Wände, einschließlich Schalung, C30/37, s= 15,0 cm bis 20,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe | m3 | 9.01 |  | 0
22 | 01.04.01.04 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Wände, einschließlich Schalung, C30/37, s= 21,0 cm bis 25,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe | m3 | 197.97 |  | 0
23 | 01.04.01.05 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Wände, einschließlich Schalung, C30/37, s= 26,0 cm bis 30,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe | m3 | 222.16 |  | 0
24 | 01.04.01.06 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Stützen und Träger, einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von der Einbringhöhe | m3 | 26.99 |  | 0
25 | 01.04.01.07 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Decken, einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke von 20,0 cm bis zu 29,0 cm | m3 | 118.4 |  | 0
26 | 01.04.01.08 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Decken, einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke von 30,0 cm bis zu 35,0 cm | m3 | 400.06 |  | 0
27 | 01.04.01.09 | Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Stufen mit Treppenlaufplatte, einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von der Überwindungshöhe | lfm | 69 |  | 0
28 | 01.04.01.10 | Aufpreis für Stahlbeton von Wänden, Trägern, Decken und Treppenrampen, für Ausführung mit Stahlbeton für Sichtbeton | m3 | 219.98 |  | 0
| 01.04.02 | Sonderleistungen zur Ausführung von WU- Beton
29 | 01.04.02.01 | Ingenieur und Dienstleistungen inkl. Gewährleistung für die Bauwerksabdichtung mit WU-Beton nach System | pauschal | 1 |  | 0
30 | 01.04.02.02 | Aufzahlung für wasserundurchlässigen Beton | m3 | 484.11 |  | 0
31 | 01.04.02.03 | Betonaufkantung | lfm | 181.24 |  | 0
32 | 01.04.02.04 | Aufzahlung für den Anschlußbeton bzw. Feinbeton | m3 | 15 |  | 0
33 | 01.04.02.05 | Nachbehandlung der Bodenplatte | m2 | 958.46 |  | 0
34 | 01.04.02.06.a | Liefern und Verschweißen DO/25/250 | lfm | 18 |  | 0
35 | 01.04.02.06.b | Einbau DO/25/250 | lfm | 18 |  | 0
36 | 01.04.02.07.a | Liefern und Verschweißen AFB 100 | lfm | 15 |  | 0
37 | 01.04.02.07.b | Einbau AFB 100 | lfm | 15 |  | 0
38 | 01.04.02.08.a | Liefern und Verschweißen AFB 240 | lfm | 205 |  | 0
39 | 01.04.02.08.b | Einbau AFB 240 | lfm | 205 |  | 0
40 | 01.04.02.09.a | Liefern und Verschließen WS 300mm | m2 | 540 |  | 0
41 | 01.04.02.09.b | Einbau WS 300mm | m2 | 540 |  | 0
42 | 01.04.02.10.a | Geberit- Rohrdurchführungen GRD 75mm | Stück | 2 |  | 0
43 | 01.04.02.10.b | Geberit- Rohrdurchführungen GRD 110mm | Stück | 2 |  | 0
44 | 01.04.02.10.c | Geberit- Rohrdurchführungen GRD 160mm | Stück | 2 |  | 0
45 | 01.04.02.11.a | Schalrohr SR DN 70mm | Stück | 1 |  | 0
46 | 01.04.02.11.b | Schalrohr SR DN 100mm | Stück | 1 |  | 0
47 | 01.04.02.12.a | Kabeldurchführungselement MCT 70, bis 34 mm Kabeldurchmesser | Stück | 1 |  | 0
48 | 01.04.02.12.b | Kabeldurchführungselement MCT 100, bis 54 mm Kabeldurchmesser | Stück | 1 |  | 0
| 01.04.03 | Betonstahl - Stahlbauteile
49 | 01.04.03.01 | Liefern, schneiden, biegen und verlegen von Betonstabstahl: gerippter Stahl, Feb 44k | kg | 108666.24 |  | 0
50 | 01.04.03.02 | Liefern, schneiden, biegen und verlegen von Betonstahlmatten: gerippter Stahl, Feb 44k | kg | 34224.91 |  | 0
51 | 01.04.03.03 | Liefern und Einbauen von Bewehrungsanschlüsse aus vorgefertigten Stahl-Hohlkastenelementen als Rückbiegebewehrung, Gewicht über 8,01 kg/lfm | lfm | 41 |  | 0
52 | 01.04.03.04 | Schraubanschlussbewehrung Durchmesser: 16-24mm | Stück | 8 |  | 0
53 | 01.04.03.05 | Schraubanschlussbewehrung Durchmesser: 25-30mm | Stück | 16 |  | 0
54 | 01.04.03.06 | Durchstanzbewehrung - Dübelleisten | kg | 528.49 |  | 0
55 | 01.04.03.07 | Liefern und Einbauen von vorgefertigten, bewehrten Wärmedämmelementen, h= 160 mm, Feb 44k und Edelstaheinsätze | lfm | 1.25 |  | 0
| 01.04.04 | Tragende Stahlbauteile
56 | 01.04.04.01 | Tragende Profilkonstruktionen aus Stahl, samt Rostschutz; S 355 JO | kg | 2409.75 |  | 0
57 | 01.04.04.02 | Aufpreis auf tragende Profilkonstruktionen aus Stahl wie unter Pos 01.04.04.01, Pos. 01.04.04.02 und Pos. 01.04.04.03 beschrieben, für Feuerverzinkung | kg | 2909.75 |  | 0
| 01.04.05 | Sondereinbauteile
58 | 01.04.05.01 | Liefern und Einbauen einer Fundamenterdung, Erdungsband aus verzinkten Stahl, Querschnitt 30 x 3,5 mm | lfm | 181.68 |  | 0
59 | 01.04.05.02 | Liefern und in schalungsfase Einbauen eines wärmegedämmten Kellerfenster als Fertigteil in Schalung des Betonmauerwerks eingebaut; Typ F06, Außenabmessungen l/b = 120/120 cm, Mauerstärke s= 30,0 cm | Stück | 1 |  | 0
60 | 01.04.05.03 | Liefern und in schalungsfase Einbauen eines wärmegedämmten Kellerfenster als Fertigteil in Schalung des Betonmauerwerks eingebaut; Typ F07, Außenabmessungen l/b = 237/120 cm, Mauerstärke s= 30,0 cm | Stück | 1 |  | 0
61 | 01.04.05.04 | Liefern und in schalungsfase Einbauen eines wärmegedämmten Kellerfenster als Fertigteil in Schalung des Betonmauerwerks eingebaut; Typ F08, Außenabmessungen l/b = 337/120 cm, Mauerstärke s= 30,0 cm | Stück | 1 |  | 0
62 | 01.04.05.05 | Blindrahmen aus feuerverzinkten Stahl- Hohlprofil, 40 x 20 mm, s= 2 mm, für einflügelige Brandschutztüren, Lichte Öffnung Rahmen von 130/215 cm | Stück | 1 |  | 0
63 | 01.04.05.06 | Liefern und in schalungsfase Einbauen eines Stahlprofiles jeglichen Querschnitts als Bodenführungs- oder Bodenanschlagschiene für Schiebe- und Schiebefalttore | lfm | 28.2 |  | 0
| 01.05 | ESTRICHARBEITEN
| 01.05.01 | Verbundestriche
64 | 01.05.01.01 | Liefern und Herstellen von Ausgleichsestrichen mit Leichtzuschlägen; max. 600 kg/m³, eben oder im Gefälle abgezogen; Stärke bis 8,0cm | m2 | 652.32 |  | 0
65 | 01.05.01.02 | Aufpreis auf Ausgleichsestriche mit Leichtzuschlägen, wie unter Pos 01.05.01.01.; pro 1,0cm Mehrstärke | m2 | 2082.46 |  | 0
66 | 01.05.01.03 | Liefern und Herstellen von Schutz- oder Gefälleestrichen E 300; eben oder im Gefälle abgezogen; Stärke bis 5,0cm | m2 | 117.79 |  | 0
67 | 01.05.01.04 | Aufpreis auf Schutz- oder Gefälleestrichen E 300, wie unter Pos 01.05.01.03.; pro 1,0cm Mehrstärke | m2 | 13.07 |  | 0
| 01.05.02 | Unterlagsestriche als schwimmende Estriche
68 | 01.05.02.01 | Liefern und Einbringen schwimmender U-Estriche als Zementestriche; Stärke bis zu 7,0 cm | m2 | 637.22 |  | 0
69 | 01.05.02.02 | Aufpreis auf schwimmender U-Estriche als Zementestriche, wie unter Pos 01.05.02.01.; für Oberflächenausbildung in Industriebodenoptik | m2 | 114.2 |  | 0
| 01.05.03 | Nutzestriche
70 | 01.05.03.01 | Industrieböden als N-Estriche; eben oder im Gefälle abgezogen; Stärke bis 15,0 cm | m2 | 809.8 |  | 0
71 | 01.05.03.02 | Aufpreis auf Industrieböden als N-Estriche, wie unter Pos 01.05.03.01; pro 1,0 cm Mehrstärke | m2 | 1044.2 |  | 0
72 | 01.05.03.03 | Liefern und Auftragen einer Imprägnierung als transparente Schutzschicht für N-Estriche | m2 | 13.07 |  | 0
73 | 01.05.03.04 | Versiegelung als transparente Schutzschicht für N-Estriche | m2 | 114.2 |  | 0
74 | 01.05.03.05 | Farbbeschichtung als farbige Schutzschicht für N-Estriche | m2 | 453.6 |  | 0
75 | 01.05.03.06 | Farbbeschichtung als farbige Schutzschicht, im Sockelbereich von Wänden aufgetragen | lfm | 120.05 |  | 0
| 01.05.04 | Bewehrung
76 | 01.05.04.01 | Liefern und Beimischen von Kunststofffaserbewehrung | kg | 45.39 |  | 0
77 | 01.05.04.02 | Liefern und Beimischen von Stahlfaserbewehrung | kg | 3371.63 |  | 0
| 01.06 | ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNGEN
| 01.06.01 | Abdichtungen
78 | 01.06.01.01 | Ausbilden einer Hohlkehle zwischen Decken und aufgehenden Mauerwerk | lfm | 81.08 |  | 0
79 | 01.06.01.02 | Abdichtung von Außenwänden im Sockelbereich durch zweikomponentige Zement- Dispersionsspachtel; s= 1,0 mm, in 3 Anstrichen aufgetragen | m2 | 204.57 |  | 0
80 | 01.06.01.03 | PVC-P-Abdichtungsbahn mit Trennlagen als Abdichtung des Bodens im Lichtschacht; s= 1,5 mm | m2 | 13.07 |  | 0
81 | 01.06.01.04 | Abdichtung von Bodenflächen durch hochpolymere Bitumenabdichtungsbahnen; s=4.0mm; Mindestflächengewicht 4,0kg/m², ein- oder mehrlagig | m2 | 295.3 |  | 0
82 | 01.06.01.05 | Abdichtung von Dachflächen durch EPDM Synthesekautschukbahnen; s= 1,50mm | m2 | 794.72 |  | 0
83 | 01.06.01.06 | Randabschluss- bzw. Stützblech aus Edelstahl; s= 1,25 mm, Abwicklung bis 30 cm | lfm | 10 |  | 0
84 | 01.06.01.07 | Randabschluss- bzw. Stützblech aus Edelstahl; s= 1,25 mm, Abwicklung 31 bis 60 cm | lfm | 193.7 |  | 0
85 | 01.06.01.08 | Klemmprofil als durchlaufendes Alu-Strangpressprofil, Breite 70 mm | lfm | 322.75 |  | 0
86 | 01.06.01.09 | Wärmegedämmte vertikale oder horizontale Flachdachabläufe aus Polyurethan Integralschaum mit PE- Anschlusstutzen; DN = 100 mm, mit Heizelement | Stück | 5 |  | 0
87 | 01.06.01.10 | Einbauelemente als Rohr- und Antennendurchführungen in EPDM Synthesekautschukbahnen, jeglicher Durchmesser und Form, Querschnitt bis zu 450 cm² | Stück | 5 |  | 0
88 | 01.06.01.11 | Einbauelemente als Rohr- und Antennendurchführungen in EPDM Synthesekautschukbahnen, jeglicher Durchmesser und Form, Querschnitt bis zu 900 cm² | Stück | 1 |  | 0
| 01.06.02 | Trennlagen, Dampfsperren
89 | 01.06.02.01 | Trennlage aus Polyäthylen (PE); s= 0,2 mm | m2 | 4508.56 |  | 0
90 | 01.06.02.02 | Trennvlies aus Polypropylen (PP); Mindestflächengewicht 300 g/m² | m2 | 265.3 |  | 0
91 | 01.06.02.03 | Dampfsperre; Max.-WDD-Stromdichte 0.06g/m² * 24h | m2 | 794.72 |  | 0
92 | 01.06.02.04 | Gummischrotmatte als Schutzlage für Abdichtungen, Mattenstärke 6 mm | m2 | 71.5 |  | 0
| 01.06.03 | Wärmedämmungen - Schalldämmungen
93 | 01.06.03.01 | Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als horizontale Wärmedämmung in Bodenflächen; Rohdichte 32 kg/m³, Plattenstärke 5,0 cm | m2 | 384.29 |  | 0
94 | 01.06.03.02 | Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als horizontale Wärmedämmung in Bodenflächen; Rohdichte 32 kg/m³, Plattenstärke 10,0 cm | m2 | 179.06 |  | 0
95 | 01.06.03.03 | Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als horizontale Wärmedämmung mit erhöhter Druckfestigkeit in Bodenflächen; Rohdichte 35 kg/m³, Plattenstärke 5,0 cm | m2 | 295.3 |  | 0
96 | 01.06.03.04 | Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als horizontale Wärmedämmung mit erhöhter Druckfestigkeit in Bodenflächen; Rohdichte 35 kg/m³, Plattenstärke 10,0 cm | m2 | 469.24 |  | 0
97 | 01.06.03.05 | Extrudierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele als vertikale Wärmedämmung an Außenwände unter Erde; Rohdichte 32 kg/m³, Plattenstärke 10,0 cm | m2 | 293.1 |  | 0
98 | 01.06.03.06 | Liefern und Einbauen von Styropor- Wärmedämmplatten (EPS) mit Eigengefälle als horizontale Wärmedämmung auf Außenflächen; Plattenstärke von 180mm bis 220mm | m2 | 71.5 |  | 0
99 | 01.06.03.07 | Liefern und Einbauen von Styropor- Wärmedämmplatten (EPS) mit Eigengefälle als horizontale Wärmedämmung auf Außenflächen; Plattenstärke von 200mm bis 300mm | m2 | 618.5 |  | 0
100 | 01.06.03.08 | Gummischrotmatte als Trittschalldämmung, in zwei Lagen verlegt, Mattenstärke 2x6 mm | m2 | 457.12 |  | 0
| 01.07 | DRAINAGEN, ROHRLEITUNGEN, SCHÄCHTE
| 01.07.01 | Drainagen
101 | 01.07.01.01 | Drainagematte aus recycelten Polyethylen, s= 30 mm | m2 | 87.75 |  | 0
102 | 01.07.01.02 | Liefern und Verlegen einer Drainageschicht aus Polyäthylen-Noppenbahn (PE-HD); s= 8.0mm | m2 | 153.72 |  | 0
| 01.07.02 | Schächte - Rinnen
103 | 01.07.02.01 | Liefern und Einbauen eines Schachtes aus unbewehrten Betonfertigteilen als Inspektionsschacht; (l/b/h) 40/40/40cm, wasserdicht 0,10 bar | Stück | 10 |  | 0
104 | 01.07.02.02 | Liefern und Einbauen eines Schachtes aus unbewehrten Betonfertigteilen als Inspektionsschacht; (l/b/h) 60/60/60cm, wasserdicht 0,10 bar | Stück | 3 |  | 0
105 | 01.07.02.03 | Liefern und Einbauen einer Schachtverlängerung aus unbewehrten Betonfertigteilen als Inspektionsschacht; (l/b/h) 40/40/20cm, wasserdicht 0,10 bar | Stück | 5 |  | 0
106 | 01.07.02.04 | Liefern und Einbauen einer Schachtverlängerung aus unbewehrten Betonfertigteilen als Inspektionsschacht; (l/b/h) 60/60/30cm, wasserdicht 0,10 bar | Stück | 1 |  | 0
107 | 01.07.02.05 | Sickerschacht aus vibrationsverdichtetem Beton, Durchmesser 200 cm | Stück | 1 |  | 0
108 | 01.07.02.06 | Liefern und Einbauen von Bodenablauf mit stufenlos höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Polypropylen und Rostabdeckung aus Edelstahl; Lichtschächte und Lagerräume | Stück | 4 |  | 0
109 | 01.07.02.07 | Liefern und Einbauen von schwerlasttauglichen Entwässerungsrinnen aus Edelstahl mit Eigengefälle, einschließlich Edelstahl-Gitterrostabdeckung; Nennweite 150mm | lfm | 19.4 |  | 0
110 | 01.07.02.08 | Entwässerungsrinne aus Glasfaserbeton mit Eigengefälle, einschließlich Stahl-Gitterrostabdeckung; Nennweite 400 mm | lfm | 5.6 |  | 0
111 | 01.07.02.09 | Entwässerungsrinne aus Polymerbeton mit Schlitzaufsatz aus INOX | lfm | 13.68 |  | 0
112 | 01.07.02.10 | Sinkkasten mit zweiteiliger Inspektionsaufsatz aus INOX | Stück | 3 |  | 0
113 | 01.07.02.11 | Liefern und Einbauen von Inspektionsdeckel als Volldeckel, Einlaufgitter und Sonderteile aus Stahlguss | kg | 100 |  | 0
114 | 01.07.02.12 | Liefern und Einbauen von Inspektionsdeckel aus Stahlguss als tagwasserdichter Volldeckel | kg | 500 |  | 0
115 | 01.07.02.13 | Liefern und Einbauen von Inspektionsdeckel aus feuerverzinktem Riffelblech | kg | 100 |  | 0
| 01.08 | AUSSENGESTALTUNGEN
| 01.08.01 | Dachbegrünungen
116 | 01.08.01.01 | Herstellen einer extensiven Dachbegrünung | m2 | 617.94 |  | 0
117 | 01.08.01.02 | Liefern und Einbringen einer Dachbeschüttung aus gebrochenem Porphyrschotter | m2 | 3.54 |  | 0
| 01.08.02 | Holzrost als Fertigfußboden im Außenbereich
118 | 01.08.02.01 | Holzleistenrost aus extrudierten Holzfaser- Kunststoff- Verbund- Dielen als Bodenbelag für Außenbereiche | m2 | 67.7 |  | 0
| 01.09 | TROCKENBAUARBEITEN
| 01.09.01 | Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton
119 | 01.09.01.01 | Trennwand aus Gipskarton mit einfachem Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter Beplankung; s= 100 mm | m2 | 6.45 |  | 0
120 | 01.09.01.02 | Trennwand aus Gipskarton mit einfachem Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter Beplankung; s= 150 mm | m2 | 94.33 |  | 0
121 | 01.09.01.03 | Trennwand aus Gipskarton mit einfachem Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter Beplankung; s= 200 mm | m2 | 357.22 |  | 0
122 | 01.09.01.04 | Trennwand aus Gipskarton mit einfachem Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter Beplankung; s= 250 mm | m2 | 16.48 |  | 0
123 | 01.09.01.05 | Vorsatzwand aus Gipskarton mit einfachem Ständerwerk aus Metall und einseitiger, doppelter Beplankung; s= 100 mm | m2 | 37.96 |  | 0
124 | 01.09.01.06 | Vorsatzwand aus Gipskarton mit einfachem Ständerwerk aus Metall und einseitiger, doppelter Beplankung; s= 150 mm | m2 | 85.97 |  | 0
125 | 01.09.01.07 | Liefern und Montieren einer Verkleidung aus Gipskarton direkt auf Bauteilen befestigt, doppelte Beplankung | m2 | 1.77 |  | 0
126 | 01.09.01.08 | Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis zu 130cm | Stück | 3 |  | 0
127 | 01.09.01.09 | Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis zu 180cm | Stück | 1 |  | 0
128 | 01.09.01.10 | Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzwände und Decken aus Gipskarton für Imprägnierung der Paneeloberflächen im Nassbereich | m2 | 391.51 |  | 0
129 | 01.09.01.11 | Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus Gipskarton für Brandschutzanforderung REI 60 | m2 | 110.76 |  | 0
130 | 01.09.01.12 | Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus Gipskarton für Brandschutzanforderung REI 120 | Stück | 2 |  | 0
131 | 01.09.01.13 | Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus Gipskarton für Verstärkung der Unterkonstruktion für Sanitäreinrichtungen | Stück | 14 |  | 0
132 | 01.09.01.14 | Dampfbremse aus Polyethylen | m2 | 34.46 |  | 0
| 01.09.02 | Abgehängte Decken aus Gipskarton und magnesiumgebundener Holzwolle
133 | 01.09.02.01 | Abgehängte Decke aus Gipskarton, glatt; Paneelstärke 12.5 mm | m2 | 57.6 |  | 0
134 | 01.09.02.02 | Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzschalen und Decken aus Gipskarton für Ausbildung von Revisionsklappen; 40/40 cm | Stück | 4 |  | 0
135 | 01.09.02.03 | Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzschalen und Decken aus Gipskarton für Ausbildung von Revisionsklappen; 50/50 cm | Stück | 1 |  | 0
136 | 01.09.02.04 | Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzschalen und Decken aus Gipskarton für Ausbildung von Revisionsklappen; 60/60 cm | Stück | 1 |  | 0
137 | 01.09.02.05 | Abgehängte Decke aus Schallschutzpaneelen aus mineralischer, mit Magnesium gebundener Holzwolle | m2 | 491.61 |  | 0
138 | 01.09.02.06 | Aufpreis auf abgehängte Decken aus Schallschutzpaneelen aus mineralischer, mit Magnesium gebundener Holzwolle, für Aufbringung einer zusätzlichen Schalldämmung aus Mineralwolle | m2 | 491.61 |  | 0
139 | 01.09.02.07 | Aufpreis auf Decken aus Schallschutzpaneelen aus mineralischer, mit Magnesium gebundener Holzwolle, für Ausbildung von Revisionsklappen; 40/40 cm | Stück | 10 |  | 0
140 | 01.09.02.08 | Aufpreis auf Decken aus Schallschutzpaneelen aus mineralischer, mit Magnesium gebundener Holzwolle, für Ausbildung von Revisionsklappen; 50/50 cm | Stück | 1 |  | 0
141 | 01.09.02.09 | Aufpreis auf Decken aus Schallschutzpaneelen aus mineralischer, mit Magnesium gebundener Holzwolle, für Ausbildung von Revisionsklappen; 60/60 cm | Stück | 1 |  | 0
142 | 01.09.02.10 | Aufpreis auf abgehängte Decken jeglicher Art für die Ausbildung von Deckennischen; bis zu 0,50 m² Lichte Deckennische | Stück | 16 |  | 0
143 | 01.09.02.11 | Aufpreis auf abgehängte Decken jeglicher Art für das Liefern und Einarbeiten von Führungsschienen für Gardinen Sovrapprezzo su controsoffitti di ogni tipo per la fornitura e l’integrazione di profili per tende | lfm | 55.4 |  | 0
| 01.09.03 | Hohlraumböden aus Mineralstoffplatten
144 | 01.09.03.01 | Hohlraumboden aus Mineralstoffplatten auf Unterkonstruktion aus Stahl, s=18mm, Höhe bis zu 0,18m | m2 | 48.09 |  | 0
145 | 01.09.03.02 | Aufpreis auf Hohlraumboden aus Mineralstoffplatten für Ausbildung von Revisionsöffnungen samt Deckel; Deckelgröße bis zu 0.20m² | Stück | 4 |  | 0
| 01.10 | MAURERBEIHILFEN
| 01.10.01 | Maurerbeihilfen
146 | 01.10.01.01 | Maurerbeihilfen für Innen- und Außenabschlüsse | pauschal | 1 |  | 0
147 | 01.10.01.02 | Maurerbeihilfen für Fassadenarbeiten und Innenausbau | pauschal | 1 |  | 0
148 | 01.10.01.03 | Maurerbeihilfen für Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Regelungsanlagen | pauschal | 1 |  | 0
149 | 01.10.01.04 | Maurerbeihilfen für Elektroanlagen | pauschal | 1 |  | 0
150 | 01.10.01.05 | Maurerbeihilfen für die Außengestaltungsarbeiten | pauschal | 1 |  | 0
| 01.11 | BAUREINIGUNG
| 01.11.01 | Zwischenreinigung
151 | 01.11.01.01 | Zwischenreinigung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen | m2 | 3349.93 |  | 0
| 01.11.02 | Schlussreinigung
152 | 01.11.02.01 | Schlussreinigung des Gebäudes im Innenbereich | m2 | 2349.93 |  | 0
153 | 01.11.02.02 | Schlussreinigung der Fensterflächen und Glasfassaden außen | m2 | 151.25 |  | 0
154 | 01.11.02.03 | Schlussreinigung der Hof- und Verkehrsflächen | m2 | 217.54 |  | 0
155 | 01.11.02.04 | Schlussreinigung der Grünflächen | m2 | 618.5 |  | 0
|  |  | BETRAG DER ARBEITEN OHNE SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  | 0
| 01.12 | KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT
| 01.12.01 | Im SKP vorgesehene Baustelleneinrichtung
156 | 01.12.01.01 | Baustellenumzäunung aus vorgefertigten verschweißten verzinkten Gitterpaneelen (Abmessung ca. 3,50x2,00m) | lfm | 200 | 7.46 | 1492
157 | 01.12.01.02 | Baustellenabgrenzung mittels Pflöcken und Kette | lfm | 120 | 2.78 | 333.6
158 | 01.12.01.03 | Befahrbares Tor aus Gerüst-Stangen, Nutzungskosten erstes Monat | m2/Monat | 25 | 12.28 | 307
159 | 01.12.01.04 | Befahrbares Tor aus Gerüst-Stangen, Nutzungskosten pro folgendem Monat | m2/Monat | 275 | 2.37 | 651.75
160 | 01.12.01.05 | Fußgängertor mit geschweißtem Metallrahmen und mit Metallgitter überzogen, Nutzungskosten für erstes Monat | m2/Monat | 2.4 | 12.28 | 29.472
161 | 01.12.01.06 | Fußgängertor mit geschweißtem Metallrahmen und mit Metallgitter überzogen, Nutzungskosten für jedes darauffolgende Monat | m2/Monat | 26.4 | 2.37 | 62.568
162 | 01.12.01.07 | Baustellenkabine für sanitäre Anlage, Nutzungskosten für erstes Monat | Stück/Monat | 1 | 405.73 | 405.73
163 | 01.12.01.08 | Baustellenkabine für sanitäre Anlage, Nutzungskosten für jedes darauffolgende Monat | Stück/Monat | 11 | 196.26 | 2158.86
164 | 01.12.01.09 | Baustellenkabine für Umkleidekabine, Nutzungskosten für erstes Monat | Stück/Monat | 1 | 322.29 | 322.29
165 | 01.12.01.10 | Baustellenkabine für Umkleide, Nutzungskosten für jedes darauffolgende Monat | Stück/Monat | 11 | 133.75 | 1471.25
166 | 01.12.01.11 | Baustellenkabine für Büro der Baufirmen, Nutzungskosten für erstes Monat | Stück/Monat | 1 | 297.99 | 297.99
167 | 01.12.01.12 | Baustellenkabine für Büro der Baufirmen, Nutzungskosten für jedes darauffolgende Monat | Stück/Monat | 11 | 116.27 | 1278.97
168 | 01.12.01.13 | Arbeitsgerüst als längsorientiertes Standgerüst aus Metall, Preis für die ersten 4 Wochen | m2/4 Wochen | 1400 | 8.66 | 12124
169 | 01.12.01.14 | Arbeitsgerüst als längsorientiertes Standgerüst aus Metall, Preis für jedes folgende Monat | m2/Monat | 4200 | 1.2 | 5040
170 | 01.12.01.15 | Holzbohlen | m2 | 20 | 12.72 | 254.4
171 | 01.12.01.16 | Überdachung zum Schutz von fixen Arbeitsplätzen | m2 | 20 | 30.59 | 611.8
172 | 01.12.01.17 | Parapett laut Vorschrift zum Schutz des Risikos des Absturzes aus der Höhe | lfm | 310 | 5.99 | 1856.9
173 | 01.12.01.18 | Rampen, Treppen, Laufgänge, Laufbretter, aus Holztragwerk errichtete Treppenabsätze | m2 | 20 | 16.2 | 324
| 01.12.02 | Präventive Maßnahmen und Schutzmaßnahmen, im SKP vorgesehene persönliche Schutzausrüstungen bei interferierende Arbeiten
174 | 01.12.02.01 | Tägliche Kontrolle und Wartung der Hilfskonstruktionen | pauschal | 1 | 1285.71 | 1285.71
175 | 01.12.02.02 | Koordinierungssitzung zwischen den Verantwortlichen der Baufirmen auf der Baustelle und dem SKA | pauschal | 1 | 1440 | 1440
| 01.12.03 | Erdungsanlage und Blitzschutzanlage
176 | 01.12.03.01 | Erdungseinrichtung für Baustellen | pauschal | 1 | 151.4 | 151.4
| 01.12.04 | Mittel und Dienste für die allgemeine Sicherheit
177 | 01.12.04.01 | Baustellenbeschilderung laut GvD.81/2008 | pauschal | 1 | 350 | 350
178 | 01.12.04.02 | Alarmsystem für Notfällen | pauschal | 1 | 10 | 10
179 | 01.12.04.03 | Erste-Hilfe-Koffer | Stück/Monat | 12 | 4.23 | 50.76
180 | 01.12.04.04 | Dämmerungsblinkleuchte mit intermittierendem Licht | Stück/Monat | 120 | 1.97 | 236.4
181 | 01.12.04.05 | Feuerlöscher Typ 34 A - 233 BC zu 6kg | Stück/Monat | 144 | 6.67 | 960.48
182 | 01.12.04.06 | Baustellenbeleuchtung für Durchgangs- bzw. Fluchtwege | Stück/Monat | 184 | 2.09 | 384.56
183 | 01.12.04.07 | Elektroleitung | lfm | 420 | 3.72 | 1562.4
| 01.12.05 | Im SKP beinhaltete Vorgänge, die wegen spezifischen Sicherheitsgründen vorgesehen sind
184 | 01.12.05.01 | Wiederherstellung von kurzfristig entfernten Sicherheitsmaßnahmen | pauschal | 1 | 1285.71 | 1285.71
| 01.12.06 | Vom SKP verlangte Dokumentation
185 | 01.12.06.01 | Einsatzsicherheitsplan | Stück | 1 | 500 | 500
186 | 01.12.06.02 | Wochenplanung mit genauer Angabe der geplanten Arbeiten | Stück | 48 | 10 | 480
187 | 01.12.06.03 | Dokumentation für Wartungsbuch | pauschal | 1 | 400 | 400
| 01.12.07 | Generelle Kosten
188 | 01.12.07.01 | Sicherheitskosten für Koordinierungsmaßnahmen | pauschal | 1 | 2576.4 | 2576.4
|  |  | GESAMTBETRAG DER SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  | 40696.4
Zusammenfassung
0
Betrag der Arbeiten nach Aufmass
0
Betrag der Arbeiten Pauschal
|  | Gesamtbetrag des Angebots für Arbeiten pauschal und/oder nach Aufmass ohne Kosten für Sicherheitsmassnahmen |  |  |  | 0
40696.4
Kosten für Sicherheitsmassnahmen
|  | Gesamtbetrag der Arbeiten einschliesslich der Kosten für Sicherheitsmassnahmen |  |  | 40696.4
Datum ;
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds