## DE
ANLAGE C1 VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Wasserkraftwerk "Salten" - Verlegung der Druckrohrleitung und der Infratrukturen
CIG-Kodex: |  | 5897585918
Nr. | LV-Pos. Nr. | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis)
BAUMASSNAHMEN:
| 51 | ELEMENTARPREISE
| 51.01 | STUNDENLÖHNE
| 51.01.01 | STUNDENLÖHNE - BAUSEKTOR
1 | 51.01.01.01 | Hochspez. Facharbeiter | h | 175 |  | 0
2 | 51.01.01.02 | Spezialisierter Arbeiter | h | 275 |  | 0
3 | 51.01.01.03 | Qualifizierter Arbeiter | h | 350 |  | 0
4 | 51.01.01.04 | Arbeiter | h | 350 |  | 0
| 51.02 | MIETEN
| 51.02.01 | TRANSPORTGERÄTE
| 51.02.01.14 | Lastwagen mit Kippbrücke, nach 3 Seiten kippbar
5 | 51.02.01.14.E | *Nutzlast über 14,00 - 17,00 t (3-Achser) | h | 115 |  | 0
6 | 51.02.01.14.F | *Nutzlast über 17,00 - 24,00 t (4 - Achser) | h | 115 |  | 0
| 51.02.02 | ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN
| 51.02.02.01 | *Hydraulik-Bagger mit gummibereift oder Raupen, Motorleistung:
7 | 51.02.02.01.C | *von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS) | h | 80 |  | 0
8 | 51.02.02.01.D | *von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) | h | 80 |  | 0
9 | 51.02.02.01.E | *von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) | h | 80 |  | 0
10 | 51.02.02.01.F | *von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS) | h | 80 |  | 0
| 51.02.03 | VERDICHTUNGSGERÄTE
| 51.02.03.13 | Rüttelwalze, glatt, angehängt, inklusive Zugmaschine
11 | 51.02.03.13.B | Gewicht über 4,00 bis 6,0 t | h | 80 |  | 0
| 51.02.05 | KOMPRESSOREN UND PNEUMATISCHE GERÄTE
| 51.02.05.10 | Pneumatischer, händischer Preßlufthammer
12 | 51.02.05.10.B | Gewicht über 10,00 bis 20,00 kg | h | 80 |  | 0
| 51.02.05.11 | Hydraulik-Brechhammer
13 | 51.02.05.11.E | Gewicht über 1100 bis 1700 kg | h | 80 |  | 0
14 | 51.02.05.11.F | Gewicht über 1700 bis 2500 kg | h | 80 |  | 0
| 51.10 | *LIEFERUNGEN UND FREMDLEISTUNGEN
| 51.10.10 | *BAUSTOFFLIEFERUNGEN UND FREMDLEISTUNGEN
15 | 51.10.10.01 | *Baustofflieferungen und Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten Die VE entspricht dem Rechnungsbetrag (ohne MwSt.) von 1,00.- Euro. | VE | 55000 |  | 0
|  | Summe Elementarpreise |  |  |  | 0
| 52 | ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE
| 52.01 | ALLGEMEINE BAUSTELLENLASTEN
| 52.01.03 | BAUSTELLENSCHILDER
| 52.01.03.01 | Zweisprachiges Baustellenschild
16 | 52.01.03.01.C | Dimension nach Angabe der BL | m² | 3.76 |  | 0
| 52.02 | BESONDERE BAUSTELLENLASTEN
| 52.02.02 | BESONDERE BAUSTELLENINSTALLATIONEN
| 52.02.02.01 | *Installation und Instandhaltung einer Straßenverkehr-Signalanlage
17 | 52.02.02.01.A | *für die gesamte nötige Dauer | psch | 1 |  | 0
| 52.02.03 | ARBEITSERSCHWERNISSE
| 52.02.03.01 | Arbeitserschwernis durch öffentlichen Verkehr
18 | 52.02.03.01.A | *für die gesamte nötige Dauer | psch | 1 |  | 0
| 52.02.20 | DICHTHEITSPRÜFUNG VON ROHRLEITUNGEN
19 | 52.02.20.01 | *Baustelleneinrichtung für Dichtheitsprüfung | psch | 2 |  | 0
| 52.02.20.02 | *Druckprobe mit Luft laut UNI-EN 1610, für Rohrleitungen
20 | 52.02.20.02.a | *Rohrleitungen von DN 100mm bis DN 250mm | m | 1210 |  | 0
| 52.02.21 | DICHTHEITSPRÜFUNG VON SCHÄCHTEN
| 52.02.21.04 | *Prüfung von Schächten, Prüfmedium Luft (Verfahren “L”)
21 | 52.02.21.04.a | *Inspektionsschacht DN 1000, Bodenelement mit Schachtgerinne DN 200, gerade oder gekrümmt | Nr | 17 |  | 0
22 | 52.02.21.04.e | *Aufpreis auf Pos. 52.02.21.04.a für seitliche Einleitung DN 160 | Nr | 16 |  | 0
23 | 52.02.21.04.f | *Aufpreis auf Pos. 52.02.21.04.a für seitliche Einleitung DN 200 | Nr | 3 |  | 0
| 52.02.35 | TV-UNTERSUCHUNG VON KANÄLEN
24 | 52.02.35.02 | *Baustelleneinrichtung für Videoinspektion | psch | 2 |  | 0
| 52.02.35.03 | *Videoinspektion von Kanälen
25 | 52.02.35.03.a | *Rohrleitungen von DN 200 mm bis DN 400 mm | m | 1210 |  | 0
|  | Summe Algemeine und Besondere Lasten der Baustelle |  |  |  | 0
| 53 | VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
| 53.02 | *RODUNGSARBEITEN
| 53.02.01 | *RODUNGEN
26 | 53.02.01.01 | *Rodungen - inbegriffen das Fällen von Bäumen mit Durchmesser bis 15 cm | m² | 5017.34 |  | 0
| 53.02.02 | *FÄLLEN VON BÄUMEN
| 53.02.02.01 | *Fällen von Bäumen
27 | 53.02.02.01.A | *Durchmesser 16 - 20 cm | Nr | 80 |  | 0
28 | 53.02.02.01.B | *Durchmesser 21 - 30 cm | Nr | 75 |  | 0
29 | 53.02.02.01.C | *Durchmesser 31 - 40 cm | Nr | 35 |  | 0
30 | 53.02.02.01.D | *Durchmesser > 40 cm | Nr | 17 |  | 0
| 53.02.05 | *ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN
| 53.02.05.03 | *Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser:
31 | 53.02.05.03.A | *16 - 20 cm | Nr | 80 |  | 0
32 | 53.02.05.03.B | *21 - 30 cm | Nr | 75 |  | 0
33 | 53.02.05.03.C | *31 - 40 cm | Nr | 35 |  | 0
34 | 53.02.05.03.D | *> 40cm | Nr | 17 |  | 0
| 53.05 | BELAGSSCHNEIDEARBEITEN
| 53.05.01 | SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN
| 53.05.01.01 | Schneiden von bituminösen Belägen
35 | 53.05.01.01.A | Belagstärke bis 10,0 cm | m | 1090.6 |  | 0
36 | 53.05.01.01.B | Belagstärke über 10,0 cm bis - 20,0 cm | m | 1090.6 |  | 0
| 53.10 | *AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN
| 53.10.06 | *AUSBAU VON ZÄUNEN
| 53.10.06.01 | *Ausbau von Zäunen
37 | 53.10.06.01.A | *Zaun mit waagrechtem Aufbau h <= 1,50 | m | 97 |  | 0
| 53.10.10 | *AUSBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLÄUFEN
| 53.10.10.95 | *Ausbau Regenwasserauskehren
38 | 53.10.10.95.A | *aus Metall oder Holz | m | 1.35 |  | 0
| 53.11 | WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTÄNDEN
| 53.11.06 | WIEDEREINBAU VON HOLZZÄUNEN
| 53.11.06.01 | Wiedereinbau von Holzzäunen
39 | 53.11.06.01.A | Zaun mit waagrechtem Aufbau h <= 1,50 | m | 97 |  | 0
|  | Summe Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten |  |  |  | 0
| 54 | ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHSARBEITEN
| 54.01 | *AUSHÜBE
| 54.01.01 | *ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)
40 | 54.01.01.01 | *Allgemeiner Aushub im Material | m³ | 675 |  | 0
41 | 54.01.01.05 | *Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub | m³ | 325 |  | 0
| 54.01.01.07 | *Zerkleinerung von Steinblöcken im Naturlager bei allgemeinem Aushub
42 | 54.01.01.07.A | *mittels geeignetem Sprengstoff oder mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert. | m³ | 175 |  | 0
| 54.01.01.15 | *Allgemeiner Aushub in kompaktem Fels
43 | 54.01.01.15.A | *mittels geeignetem Sprengstoff oder mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert. | m³ | 100 |  | 0
| 54.01.02 | *GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)
| 54.01.02.01 | *Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
44 | 54.01.02.01.A | *inkl. Aufladen und Transport | m³ | 2107.947 |  | 0
45 | 54.01.02.01.B | *seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m³ | 5694.963 |  | 0
46 | 54.01.02.05 | *Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub inkl. Aufladen und Transport | m³ | 2571.179 |  | 0
| 54.01.02.07 | *Zerkleinerung von Steinblöcken im Naturlager bei Grabenaushub
47 | 54.01.02.07.A | *mittels geeignetem Sprengstoff oder mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert inkl. Aufladen und Transport | m³ | 1311.36 |  | 0
| 54.01.02.10 | *Grabenaushub in Pickelfels
48 | 54.01.02.10.A | *inkl. Aufladen und Abtransport | m³ | 200 |  | 0
49 | 54.01.02.10.B | *seitliches Lagern innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m³ | 200 |  | 0
| 54.01.02.15 | *Grabenaushub in kompaktem Fels, mittels Sprengstoff oder mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert.
50 | 54.01.02.15.A | *inkl. Aufladen und Abtransport | m³ | 200 |  | 0
51 | 54.01.02.15.B | *seitliches Lagern innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m³ | 200 |  | 0
| 54.01.90 | *AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE
| 54.01.90.01 | *Aufpreis für Handaushub
52 | 54.01.90.01.A | *in Material jedwelcher Konsistenz und Natur | m³ | 200 |  | 0
| 54.01.90.05 | *Aufpreis für Aushub innerhalb von Bach- und Flußläufen
53 | 54.01.90.05.A | *Einleitung innerhalb R = 50 m | m³ | 124.58 |  | 0
| 54.01.90.10 | *Aufpreis für Aushub bei Vorhandensein von Wasser
54 | 54.01.90.10.B | *für Grabenaushub | m³ | 175 |  | 0
| 54.01.90.50 | *Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)
55 | 54.01.90.50.A | *bis 4,50 m | m³ | 7256.55 |  | 0
56 | 54.01.90.50.B | *bis 5,50 m | m³ | 2675 |  | 0
| 54.02 | *ABBRUCHARBEITEN
| 54.02.05 | *ABBRUCH VON STAHLBETONSTRUKTUREN
| 54.02.05.05 | *Abbruch von Stahlbetonstrukturen
57 | 54.02.05.05.A | *mit hydraulischen oder pneumatischen Werkzeugen von Hand oder auf Baugerät montiert (Preßlufthämmer) | m³ | 35 |  | 0
| 54.02.20 | *ABBRUCH VON FAHRBAHNBELÄGEN
| 54.02.20.03 | *Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke
58 | 54.02.20.03.A | *Belagstärke Stärke bis 10 cm | m² | 1386 |  | 0
59 | 54.02.20.03.B | *Belagstärke über 10 cm bis 20 cm | m² | 1386 |  | 0
| 54.10 | *AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
| 54.10.02 | *AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
60 | 54.10.02.01 | *Aufladen, Transport und Abladen von Material | m³ | 1823.2 |  | 0
| 54.10.02.03 | *Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen
61 | 54.10.02.03.B | *für setzungsunempfindliche Bauwerke | m³ | 275 |  | 0
| 54.10.02.05 | *Wiederauffüllen von Grabenaushub
62 | 54.10.02.05.A | *für setzungsempfindliche Bauwerke | m³ | 7614.04 |  | 0
63 | 54.10.02.05.B | *für setzungsunempfindliche Bauwerke | m³ | 700 |  | 0
| 54.10.03 | *LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
64 | 54.10.03.20 | *Lieferung und Einbau von Grobschotter | m³ | 175 |  | 0
| 54.10.03.80 | *Lieferung, Einbau und Verdichten von Kies für die Einschotterung von nicht befestigten Wegen
65 | 54.10.03.80.A | *Korngröße 0/15mm, s=5cm (Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Genehmigung durch BL) | m² | 350 |  | 0
| 54.10.05 | *LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON ROHRBETTUNGEN/UMMANTELLUNG
| 54.10.05.15 | *Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig abgestuftem Material
66 | 54.10.05.15.A | *Grobsand, rundkornig, Korngröße 0,2-12 mm | m³ | 2342.93 |  | 0
| 54.14 | ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE)
| 54.14.01 | GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR DRAINAGEN UND BODENVERBESSERUNGEN
| 54.14.01.01 | Geotextil mit Endlosfaden
67 | 54.14.01.01.C | R 11,5 kN/m | m | 350 |  | 0
| 54.16 | *TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN
| 54.16.01 | *AUFBEREITUNG VON AUSHUBMATERIAL UND LIEFERUNG AN DEN VERWENDUNGSORT
| 54.16.01.01 | *Aufbereitung und Lieferung an den Verwendungsort
68 | 54.16.01.01.D | *nach Volumen im eingebauten Zustand | m³ | 200 |  | 0
| 54.16.02 | *AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN
| 54.16.02.05 | *Ausführen einer Tragschicht
69 | 54.16.02.05.A | *Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm | m² | 360 |  | 0
70 | 54.16.02.05.B | *Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm | m² | 1186 |  | 0
| 54.16.03 | *LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN
| 54.16.03.01 | *Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und Ausführung von Tragschichten
71 | 54.16.03.01.A | *Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm | m² | 360 |  | 0
72 | 54.16.03.01.B | *Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm | m² | 1186 |  | 0
| 54.20 | DRAINAGEN
| 54.20.10 | LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL
| 54.20.10.01 | Drainagematerial, ungeschichtet
73 | 54.20.10.01.A | Sieblinienbereich (mm) 10/35 | m³ | 35 |  | 0
| 54.25 | STEINWÜRFE (STEINSCHÜTTUNGEN, UFERVERBAUUNGEN)
| 54.25.01 | *LIEFERN VON STEINBLÖCKEN
| 54.25.01.01 | *Steinblöcke für Steinwurf (V min.)
74 | 54.25.01.01.O | *V min. = 1,00 m³ (ca. 100 cm) | m³ | 20 |  | 0
| 54.25.05 | AUSFÜHREN VON NORMALEN STEINWÜRFEN
| 54.25.05.05 | Ausführen von normalen Steinwürfen
75 | 54.25.05.05.B | nach Steinvolumen | m³ | 20 |  | 0
| 54.30 | ARBEITEN MIT MUTTERERDE
| 54.30.01 | ABHUB VON MUTTERBODEN UND ABSCHÄLEN VON GRASNARBEN
| 54.30.01.01 | Abhub von Mutterboden
76 | 54.30.01.01.a | maschinell | m³ | 1142.79 |  | 0
| 54.30.02 | LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF
77 | 54.30.02.01 | Lieferung von Muttererde | m³ | 250 |  | 0
| 54.30.05 | AUSBREITEN UND EINEBNEN VON MUTTERBODEN, AUSBRINGEN VON GRASNARBEN, KOMPOST, TORF
| 54.30.05.01 | Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf
78 | 54.30.05.01.D | Schichtstärke: variabel | m³ | 1142.79 |  | 0
| 54.45 | DEPONNIEGEBÜHREN
| 54.45.02 | DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT
79 | 54.45.02.08 | Kl.4/A: bewehrter Beton | t | 14 |  | 0
|  | Summe Erdbewegungen, Abbruchsarbeiten |  |  |  | 0
| 58 | BETON UND STAHLBETON
| 58.02 | SCHALUNGEN
| 58.02.01 | SCHALUNGEN FÜR AM BODEN AUFLIEGENDE STRUKTUREN, UNTERMAUERUNGEN
| 58.02.01.01 | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten
80 | 58.02.01.01.B | für Oberflächenstruktur S2 | m² | 15 |  | 0
| 58.03 | BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE
| 58.03.01 | UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND DRAINAGEBETON
| 58.03.01.01 | Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton (Standard-Expositionsklassen)
81 | 58.03.01.01.B | Festigkeitsklasse C 12/15 | psch | 5 |  | 0
| 58.03.02 | BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG
| 58.03.02.01 | Beton für Bauwerke
82 | 58.03.02.01.D | Festigkeitsklasse C 25/30 | psch | 10 |  | 0
| 58.10 | BEWEHRUNGSSTAHL
| 58.10.02 | RUNDSTAHL, GERIPPT
| 58.10.02.02 | Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert
83 | 58.10.02.02.B | Stahl B450C | m³ | 500 |  | 0
| 58.10.03 | BAUSTAHLGITTERMATTEN
| 58.10.03.02 | Baustahlgittermatten mit gerippten Stäben
84 | 58.10.03.02.A | gerippter Stahl, B450C | m³ | 1000 |  | 0
|  | Summe Beton und Stahlbeton |  |  |  | 0
| 60 | *VERSCHIEDENE ARBEITEN
| 60.02 | *ERRICHTUNG VON HÖLZERNEN UMZÄUNUNGEN
| 60.02.01 | *LIEFERUNG UND ERRICHTUNG VON HÖLZERNEN UMZÄUNUNGEN
| 60.02.01.01 | *Errichtung einer hölzerenen Einzäunung aus Lärchenholz
85 | 60.02.01.01.A | *Höhe Zaun <= 1,50 m | m | 100 |  | 0
|  | Summe Verschiedene Arbeiten |  |  |  | 0
| 75 | ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
| 75.01 | STAHLROHRE
| 75.01.04 | *SPIRALGESCHWEISSTE STAHLROHRE
| 75.01.04.01 | *Druckrohrleitung aus Stahl S 355 J2G3
86 | 75.01.04.01.A | *Durchmesser DN 800, Wandstärke s = 7,1 mm, Versehen mit Kugelschweißmuffe, Standartrohrlängen 12,00 - 13,00 m | m | 1135 |  | 0
| 75.01.04.02 | *Aufpreis auf Pos. 75.01.04.01 für Rohrlängen von 6,50 m
87 | 75.01.04.02.A | *Aufpreis auf Position 75.01.04.01.A für Rohrlängen geich 6,50m | m | 52 |  | 0
| 75.01.04.03 | *Aufpreis für Mannlöcher DN600 auf Position 75.01.04.01
88 | 75.01.04.03.A | *Mannloch DN600 PN10 | Stk | 1 |  | 0
89 | 75.01.04.03.B | *Mannloch DN600 PN25 | Stk | 1 |  | 0
90 | 75.01.04.03.C | *Mannloch DN600 PN40 | Stk | 1 |  | 0
| 75.03 | GUSSROHRE
| 75.03.02 | DUKTILE GUSSROHRE FÜR WASSERLEITUNGEN
| 75.03.02.10 | Duktiles Gußrohr Klasse ISO K10, normale Verkleidung, zugfeste Verbindung
91 | 75.03.02.10.b | DN mm 100 | Stk | 1020 |  | 0
92 | 75.03.02.10.c | DN mm 125 | Stk | 595 |  | 0
93 | 75.03.02.10.d | DN mm 150 | Stk | 175 |  | 0
| 75.03.02.30 | Bögen mit Muffe oder Flansch (MMK - FFK) 11,25°, zugfeste Verbindung
94 | 75.03.02.30.b | DN 100 - (MMK) | psch | 10 |  | 0
95 | 75.03.02.30.c | DN 125 - (MMK) | psch | 5 |  | 0
96 | 75.03.02.30.d | DN 150 - (MMK) | psch | 2 |  | 0
| 75.03.02.31 | Bögen mit Muffe oder Flansch, (MMK - FFK) 22,5°, zugfeste Verbindung
97 | 75.03.02.31.b | DN 100 - (MMK) | psch | 10 |  | 0
98 | 75.03.02.31.c | DN 125 - (MMK) | psch | 5 |  | 0
99 | 75.03.02.31.d | DN 150 - (MMK) | psch | 2 |  | 0
| 75.03.02.32 | Bögen mit Muffe oder Flansch, (MMK - FFK) 30°, zugfeste Verbindung
100 | 75.03.02.32.b | DN 100 - (MMK) | psch | 10 |  | 0
101 | 75.03.02.32.c | DN 125 - (MMK) | psch | 5 |  | 0
102 | 75.03.02.32.d | DN 150 - (MMK) | psch | 2 |  | 0
| 75.10 | KUNSTSTOFFROHRE
| 75.10.01 | POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND KABELVERLEGUNG
| 75.10.01.30 | Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN 16
103 | 75.10.01.30.h | DN mm 110 | m | 625 |  | 0
104 | 75.10.01.30.i | DN mm 125 | m | 410 |  | 0
| 75.10.01.40 | *Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre
105 | 75.10.01.40.a | *DN 63 mm | m | 530 |  | 0
| 75.10.01.41 | *Polyäthylenrohre (PE-HD) als Kabelschutzrohre
106 | 75.10.01.41.C | *DN 100 / (112 x 6,0 mm) | m | 1690 |  | 0
107 | 75.10.01.41.D | *DN 125 / (132 x 6,0 mm) | m | 270 |  | 0
| 75.10.01.45 | *Verlegen von Polyäthylenrohren als Kabelschutzrohre
108 | 75.10.01.45.a | *DN 63 mm | m | 1230 |  | 0
109 | 75.10.01.45.c | *DN 110 mm | m | 3500 |  | 0
110 | 75.10.01.45.f | *DN 160 mm | m | 1150 |  | 0
| 75.10.04 | PVC-ROHRE FÜR KANALISATION
| 75.10.04.05 | PVC-Rohre für Kanalisation
111 | 75.10.04.05.c | DN 160 | Stk | 60 |  | 0
| 75.10.07 | *GLASFASERVERSTÄRKTE KUNSTSTOFFROHRE (G.F.K.) FÜR KANALISATION UND WASSERLEITUNGEN
| 75.10.07.11 | *Wasserleitungsrohr aus GFK, SN10000, PN 6
112 | 75.10.07.11.L | *DN 900 | m | 265 |  | 0
| 75.10.07.17 | *Bögen für Wasserleitungsrohr aus GFK, SN10000, PN 6, DN900
113 | 75.10.07.17.a | *DN900, 15° | Nr | 1 |  | 0
114 | 75.10.07.17.b | *DN900, 22,5° | Nr | 2 |  | 0
115 | 75.10.07.17.c | *DN900, 45° | Nr | 3 |  | 0
| 75.10.07.18 | *Spezialstücke für Wasserleitungsrohr aus GFK, SN10000, PN 6, DN900
116 | 75.10.07.18.a | *Mauerwerkskupplung (Rohr) zum einbetonieren DN900 PN 6, sandbeschichtet mit Mauerkragen L=1,5m | Nr | 2 |  | 0
117 | 75.10.07.18.b | *Formstück (Rohr) DN900, PN 6 mit Flansch PN 10 zum Anschluss an eine Stahlleitung | Nr | 1 |  | 0
| 75.10.36 | POLYPROPYLEN-VOLLWANDROHRE
| 75.10.36.01 | *Polypropylen-Vollwandrohre SN10
118 | 75.10.36.01.c | *DN 200 | m | 1210 |  | 0
| 75.10.36.03 | *Bogen 15° für Polypropylen-Vollwandrohre
119 | 75.10.36.03.c | *DN 200 | Nr | 20 |  | 0
| 75.10.36.04 | *Bogen 30° für Polypropylen-Vollwandrohre
120 | 75.10.36.04.c | *DN 200 | Nr | 10 |  | 0
| 75.10.36.05 | *Bogen 45° für Polypropylen-Vollwandrohre
121 | 75.10.36.05.c | *DN 200 | Nr | 5 |  | 0
| 75.80 | ZUSATZARBEITEN
| 75.80.05 | WARN- UND ORTUNGSBÄNDER
122 | 75.80.05.05 | Liefern und Einbau von Warnbändern | m | 8535 |  | 0
123 | 75.80.05.10 | Ortungsband | Stk | 1035 |  | 0
|  | Summe Rohrleitungen, Lieferung und Einbau |  |  |  | 0
| 77 | VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE
| 77.06 | UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG
| 77.06.01 | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
| 77.06.01.01 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar
124 | 77.06.01.01.b | 40 x 40 cm | Stk | 3120 |  | 0
125 | 77.06.01.01.D | 60 x 60 cm | cm | 720 |  | 0
126 | 77.06.01.01.f | 80 x 80 cm | Stk | 960 |  | 0
127 | 77.06.01.01.k | 100 x 100 cm | Stk | 600 |  | 0
| 77.16 | SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, RECHTECKIG
| 77.16.01 | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
| 77.16.01.01 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar
128 | 77.16.01.01.C | 100 x 120 cm | cm | 960 |  | 0
129 | 77.16.01.01.f | 150 x 150 cm | Stk | 450 |  | 0
| 77.28 | *VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE AUS KUNSTSTOFF
| 77.28.01 | *VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE AUS KUNSTSTOFF - EINSTEIGBAR
| 77.28.01.01 | *Vorgefertigte Schächte aus Polypropylen - einsteigbar
130 | 77.28.01.01.b | *DN1000 | cm | 2725 |  | 0
| 77.50 | SCHACHTGERINNE UND SCHACHTFUTTER
| 77.50.06 | *SCHACHTBODEN AUS POLYPROPYLEN (PP) DN1000 - EINSTEIGBAR
| 77.50.06.01 | *Schachtboden aus Polypropylen (PP) DN 1000 - einsteigbar
131 | 77.50.06.01.b | *DN200 | Nr | 17 |  | 0
| 77.50.06.90 | * Aufpreis für seitliche Einleitung mit beliebigem Einleitungswinkel
132 | 77.50.06.90.a | *DN160 | Nr | 16 |  | 0
133 | 77.50.06.90.b | *DN200 | Nr | 3 |  | 0
| 77.50.06.91 | *Aufpreis für Hauptgerinne mit Gefälle >2%, gerade oder abgewinkelt
134 | 77.50.06.91.b | *DN200 | Nr | 17 |  | 0
| 77.90 | AUFPREISE
| 77.90.05 | AUFPREISE FÜR EINSTIEGSHILFEN
| 77.90.05.05 | Aufpreis für Kunststoff- überzogene Steigbügel
135 | 77.90.05.05.a | Kern : Stahl S235 | Nr | 12 |  | 0
|  | Summe Vorgefertigte Schächte |  |  |  | 0
| 78 | SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR
| 78.01 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN
| 78.01.01 | SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN
136 | 78.01.01.20 | Schachtabdeckung aus Gußeisen | kg | 510 |  | 0
| 78.01.01.25 | Rechteckige Schachtabdeckungen EN 124 aus Sphäroguß, mit dreieckförmigen Deckelhälften Klasse D 400
137 | 78.01.01.25.B | 60 x 120 cm | Nr | 6 |  | 0
| 78.01.02 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU)
| 78.01.02.01 | Kreisförmige Schachtabdeckung
138 | 78.01.02.01.C | Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg | Nr | 34 |  | 0
| 78.01.90 | SCHACHTABDECKUNGSZUBEHÖR
| 78.01.90.01 | Laubfangteller
139 | 78.01.90.01.B | ø 60 cm, schwere Ausführung (ca. 7,5 kg) | Nr | 17 |  | 0
| 78.15 | STEIGBÜGEL UND EINSTIEGSLEITERN
| 78.15.02 | METALLISCHE STEIGBÜGEL, ÜBERZOGEN
| 78.15.02.01 | Kunststoff- überzogene metallische Steigbügel
140 | 78.15.02.01.A | Kern: Stahl Fe 360 | Nr | 30 |  | 0
|  | Summe Schachtabdeckungen, Einläufe, Roste, Rigolen, Schachtzubehör |  |  |  | 0
| 80 | WASSERLEITUNGSZUBEHÖR
| 80.01 | ARMATUREN
| 80.01.01 | SCHIEBER
| 80.01.01.01 | *Flachschieber , PN 25
141 | 80.01.01.01.F | *DN 200 - mit Flanschen UNI/DIN | Nr | 1 |  | 0
| 80.15 | ROHRANSCHLÜSSE
| 80.15.15 | *ANSCHLUSSFLANSCHE MIT STUTZEN AUF STAHLLEITUNGEN AUFGESETZT
142 | 80.15.15.01 | *Anschlußflansche, DN200, PN 25 | Nr | 1 |  | 0
|  | Summe Wasserleitungszubehör |  |  |  | 0
| 85 | BELAGSARBEITEN
| 85.05 | BITUMINÖSE BELÄGE
| 85.05.01 | VORBEREITUNGSARBEITEN
| 85.05.01.01 | Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse
143 | 85.05.01.01.b | s bis 2,0 cm | m² | 986.01 |  | 0
144 | 85.05.01.01.c | für jeden cm s über 2,0 | m² | 978.26 |  | 0
| 85.05.05 | AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN BINDEMITTELN
145 | 85.05.05.05 | Aufbringen eines kationischen Emulsionsfilms | m² | 1886 |  | 0
| 85.05.10 | BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT
| 85.05.10.16 | Bituminöses Mischgut 0/19 für Binderschichten
146 | 85.05.10.16.a | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m² | 3091.51 |  | 0
| 85.05.10.24 | Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten 1.Kategorie
147 | 85.05.10.24.a | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m² | 1886 |  | 0
|  | Summe Belagsarbeiten |  |  |  | 0
| 87 | ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG
| 87.35 | ERDUNGSARBEITEN
| 87.35.05 | ERDUNGSLEITER
| 87.35.05.10 | Kupferseil, blank
148 | 87.35.05.10.b | Q = 25 mm2 | m | 1230 |  | 0
149 | 87.35.05.10.d | Q = 50 mm2 | m | 1470 |  | 0
|  | Summe Elektrische Leitungen, Öffentliche Beleuchtung |  |  |  | 0
| 95 | *SCHWEISSEN DER DRUCKROHRLEITUNG AUS STAHL
| 95.02 | *SCHWEISSNÄHTE
| 95.02.01 | *Elektro - Schweissen von Stahlrohren
| 95.02.01.01 | *Elektro - Schweißen von geraden, sowie gebogenen Stahlrohren mit Kugelschweissmuffen (S355 J2 G3)
150 | 95.02.01.01.A | *DN 800 x 7,10 mm, Stahl S 355 J2 G3 | Nr | 95 |  | 0
| 95.02.01.02 | *Elektro - Schweißen von geraden, sowie gebogenen Stahlrohren (Stumpfnahtschweissung)
151 | 95.02.01.02.A | *DN 800 x 7,10 mm, Stahl S 355 J2 G3 | Nr | 3 |  | 0
| 95.02.01.03 | *Aufpreis für die Erstellung von Gehrungsschnitten (Aufpreis gilt pro Rohrende)
152 | 95.02.01.03.A | *DN 800 x 7,10 mm, Stahl S 355 J2 G3 | Nr | 3 |  | 0
| 95.03 | *SCHWEISSNAHTPRÜFUNG
| 95.03.01 | *Zerstörungsfreie Schweissnahtprüfung
| 95.03.01.01 | *Magnetische Streuflussprüfung (Magnaflux)
153 | 95.03.01.01.A | *DN 800 x 7,10 mm, Stahl S 355 J2 G3 (mit Magnaflux) | Nr | 88 |  | 0
| 95.03.01.02 | *Röntgenprüfung
154 | 95.03.01.02.A | *DN 800 x 7,10 mm, Stahl S 355 J2 G3 (mit Röntgendurchstrahlung) | Nr | 10 |  | 0
| 95.04 | *NACHISOLIERUNG
| 95.04.01 | *INNENBESCHICHTUNG STAHLROHRE
| 95.04.01.01 | *Innenbeschichtung der Stahlrohre
155 | 95.04.01.01.A | *Kugelschweißmuffen - Stöße DN 800 | Nr | 95 |  | 0
156 | 95.04.01.01.C | *Stumpfschweißmuffen - Stöße DN 800 | Nr | 3 |  | 0
| 95.04.02 | *AUSSENBESCHICHTUNG STAHLROHRE
| 95.04.02.01 | *Außenbeschichtung von Stahlrohren
157 | 95.04.02.01.A | *Kugelschweißmuffen - Stöße DN 800 | Nr | 95 |  | 0
158 | 95.04.02.01.C | *Stumpfschweißmuffen - Stöße DN 800 | Nr | 3 |  | 0
|  | Summe Schweissen der Druckrohrleitung aus Stahl |  |  |  | 0
| 96 | BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN
| 96.01 | BEGRÜNUNGSARBEITEN
| 96.01.01 | AUSSAAT
159 | 96.01.01.01 | Trockenaussaat von Samenmischungen | m² | 6652.8 |  | 0
|  | Summe Begrünungs- und Gärtnerarbeiten |  |  |  | 0
| 98 | *DRUCKPRÜFUNG
| 98.01 | *DRUCKPRÜFUNG DER GESAMTEN ROHRLEITUNG
| 98.01.01 | *DRUCKPRÜFUNG DER GESAMTEN DRUCKROHRLEITUNG
160 | 98.01.01.01 | *Druckprüfung der gesamten Druckrohrleitung in Stahl | psch | 1 |  | 0
|  | Summe Druckprüfung |  |  |  | 0
|  | Summe Baumassnahmen |  |  |  | 0
|  | Summe Arbeiten ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 0
SICHERHEITSMASSNAHMEN:
| 40 | *SICHERHEIT, ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
| 40.10 | *EINMALIGE AUFWENDUNGEN FÜR SICHERHEIT, ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
| 40.10.10 | *SICHERHEITS- UND SCHUTZEINRICHTUNGEN, OBERTAGE
| 40.10.10.10 | *Container übertage
161 | 40.10.10.10.E | *Umkleideräume für Arbeiter | psch | 1 | 1500 | 1500
162 | 40.10.10.10.F | *Baustellen WC's | psch | 1 | 750 | 750
| 40.10.10.30 | *Absturzsicherungen
163 | 40.10.10.30.A | *Geländer | psch | 1 | 1000 | 1000
| 40.10.10.50 | *Ümzäunung und Zugangstore
164 | 40.10.10.50.B | *Bewegliche Umzäunung aus Paneelen | psch | 1 | 1500 | 1500
165 | 40.10.10.50.C | *Bewegliche Umzäunung mittels Polyäthylengitternetz | psch | 1 | 1500 | 1500
166 | 40.10.10.50.F | *New Jersey in Beton | psch | 1 | 1500 | 1500
| 40.10.10.60 | *Sonstige Kosten
167 | 40.10.10.60.A | *Erste Hilfe Koffer | Nr | 2 | 100 | 200
168 | 40.10.10.60.B | *Tragbarer Feuerlöscher | Nr | 3 | 100 | 300
169 | 40.10.10.60.E | *Notstromaggregat | Nr | 1 | 750 | 750
170 | 40.10.10.60.I | *Abstützen/Sichern von Aushubwänden | psch | 1 | 1000 | 1000
171 | 40.10.10.60.L | *Strassen- und Sicherheitsbeschilderung | psch | 1 | 1000 | 1000
172 | 40.10.10.60.N | *Grabenverbauwände | psch | 1 | 1500 | 1500
173 | 40.10.10.60.O | *Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsschutzausrüstung für verschiedene Arbeiten | psch | 1 | 500 | 500
| 40.20 | *ZEITGEBUNDENE AUFWENDUNGEN FÜR SICHERHEIT, ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ
| 40.20.10 | *ZEITGEBUNDENE KOSTEN FÜR DEN SICHERHEITSBEAUFTRAGTER DES AUFTRAGNEHMERS
174 | 40.20.10.10 | *Sicherheitsbeauftragter des Auftragnehmers | Mo | 6 | 300 | 1800
| 40.20.20 | *ZEITGEBUNDENE KOSTEN FÜR DIE AUSBILDUNG DER ARBEITSKRÄFTE
175 | 40.20.20.10 | *Zeitgebundene Kosten für die Ausbildung der Arbeitskräfte | Mo | 6 | 100 | 600
| 40.20.30 | *ZEITGEBUNDENE KOSTEN FÜR DAS "VORHALTEN"
| 40.20.30.10 | *Vorhalten der Einrichtungen/Anlagen obertage
176 | 40.20.30.10.A | *Vorhalten der Umkleideräume für Arbeiter, beschrieben in Position 40.10.10.10.E | Mo | 6 | 150 | 900
177 | 40.20.30.10.B | *Vorhalten des Baustellen WC, beschrieben in Position 40.10.10.10.F | Mo | 6 | 100 | 600
| 40.20.30.30 | *Zeitgebundene Kosten für sonstige Arbeiten
178 | 40.20.30.30.D | *Arbeiter für die Instandhaltung/Wiederherstellung der Sicherheitseinrichtungen | Mo | 6 | 100 | 600
179 | 40.20.30.30.F | *Besondere Vorgesehensweisen, wie im SKP vorgesehen | Mo | 6 | 100 | 600
180 | 40.20.30.30.G | *Vorhalten eines Notstromaggregates, beschrieben in den Positionen 40.10.10.60.E | Mo | 6 | 50 | 300
181 | 40.20.30.30.P | *Streckenposten zur Verkehrsregelung | Mo | 6 | 750 | 4500
182 | 40.20.30.30.Q | *Baustelleneinrichtung für Strassenbaustellen mit Längencharakteristik | Mo | 6 | 750 | 4500
|  | Summe Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 27400
ZUSAMMENFASSUNG
|  | Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  |  |  | 0
|  | GESAMTBETRAG des Angebots für Arbeiten nach Aufmaß OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 0
|  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 1619767.58
|  | Abschlag in % |  |  |  | 100%
Abschlag in Buchstaben
|  | Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 27400
|  | GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 27400
Datum:
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds

## IT
ALLEGATO C1 LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Impianto idroelettrico "Salten" - Posa della condotta forzata e delle infrastrutture
Codice CIG: |  | 5897585918
No. | Pos.n. | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
LAVORAZIONI:
| 51 | PREZZI ELEMENTARI
| 51.01 | MANO D'OPERA
| 51.01.01 | MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE
1 | 51.01.01.01 | Operaio alt. spec. | h | 175 |  | 0
2 | 51.01.01.02 | Operaio specializzato | h | 275 |  | 0
3 | 51.01.01.03 | Operaio qualificato | h | 350 |  | 0
4 | 51.01.01.04 | Operaio comune | h | 350 |  | 0
| 51.02 | NOLI
| 51.02.01 | MEZZI DI TRASPORTO
| 51.02.01.14 | Autocarro con cassa ribaltabile a 3 lati
5 | 51.02.01.14.E | *portata oltre 14,00 - 17,00 t (3-assi) | h | 115 |  | 0
6 | 51.02.01.14.F | *portata oltre 17,00 - 24,00 t (4-assi) | h | 115 |  | 0
| 51.02.02 | MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO
| 51.02.02.01 | *Escavatore idraulico gommato o cingolato, potenza motore:
7 | 51.02.02.01.C | *da 51 a 76 kW (69 - 102 HP) | h | 80 |  | 0
8 | 51.02.02.01.D | *da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) | h | 80 |  | 0
9 | 51.02.02.01.E | *da 102 a 152 kW (137 - 204 HP) | h | 80 |  | 0
10 | 51.02.02.01.F | *da 153 a 203 kW (205 - 272 HP) | h | 80 |  | 0
| 51.02.03 | MEZZI DI COSTIPAMENTO
| 51.02.03.13 | Rullo vibrante, liscio, rimorchiato, compreso mezzo trainante
11 | 51.02.03.13.B | peso oltre 4,00 fino a 6,0 t | h | 80 |  | 0
| 51.02.05 | COMPRESSORI D'ARIA ED ATTREZZI PNEUMATICI
| 51.02.05.10 | Martello demolitore pneumatico, manuale
12 | 51.02.05.10.B | peso oltre 10,00 fino a 20,00 kg | h | 80 |  | 0
| 51.02.05.11 | Martello demolitore idraulico
13 | 51.02.05.11.E | peso oltre 1100 fino a 1700 kg | h | 80 |  | 0
14 | 51.02.05.11.F | peso oltre 1700 fino a 2500 kg | h | 80 |  | 0
| 51.10 | *FORNITURE E PRESTAZIONI DA PARTE DI TERZI
| 51.10.10 | *FORNITURE DI MATERIALE DA COSTRUZIONE E PRESTAZIONI DA PARTE DI TERZI
15 | 51.10.10.01 | *Forniture di materiale di costruzione e prestazioni da parte di terzi nel corso di lavori in economia. La UC equivale all'importo di fattura (IVA esclusa) pari a 1,00.- Euro. | UC | 55000 |  | 0
|  | Somma prezzi elementari |  |  |  | 0
| 52 | ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
| 52.01 | ONERI GENERALI DI CANTIERE
| 52.01.03 | TABELLONI DI CANTIERE
| 52.01.03.01 | Tabellone bilingue
16 | 52.01.03.01.C | dimensione su richiesta della DL | m² | 3.76 |  | 0
| 52.02 | ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
| 52.02.02 | INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI CANTIERE
| 52.02.02.01 | Installazione e manutenzione di impianto semaforico
17 | 52.02.02.01.A | *per tutta la durata necessaria | ac | 1 |  | 0
| 52.02.03 | AGGRAVI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
| 52.02.03.01 | Compenso per aggravio a causa di traffico pubblico
18 | 52.02.03.01.A | *per la durata dei lavori | ac | 1 |  | 0
| 52.02.20 | PROVA DI TENUTA DI CONDOTTE
19 | 52.02.20.01 | *Installazione di cantiere per prova di tenuta | ac | 2 |  | 0
| 52.02.20.02 | *Prove di tenuta con aria secondo UNI-EN 1610, per condotte
20 | 52.02.20.02.a | *tubazion da DN 100mm fino DN 250mm | m | 1210 |  | 0
| 52.02.21 | PROVA DI TENUTA DI POZZETTI
| 52.02.21.04 | *Prova di tenuta a pressione di pozzetti secondo Slg LfW, Nr. 4.3-8 (parte 2)
21 | 52.02.21.04.a | *Pozzetto di ispezione DN 1000, con elemento base con canaletta di scorrimento DN 200, dritto o curvo | nr | 17 |  | 0
22 | 52.02.21.04.e | *Sovrapprezzo su Pos. 52.02.21.04.a per immissione laterale DN 160 | nr | 16 |  | 0
23 | 52.02.21.04.f | *Sovrapprezzo su Pos. 52.02.21.04.a per immissione laterale DN 200 | nr | 3 |  | 0
| 52.02.35 | ISPEZIONE TELEVISIVA DI CONDUTTURE
24 | 52.02.35.02 | *Installazione di cantiere per videoispezione | ac | 2 |  | 0
| 52.02.35.03 | *Videoispezione di canali
25 | 52.02.35.03.a | *tubazioni da DN 200 mm a DN 400 mm | m | 1210 |  | 0
|  | Somma oneri generali e particolari di cantiere |  |  |  | 0
| 53 | LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
| 53.02 | *LAVORI DI DISBOSCAMENTO
| 53.02.01 | DISBOSCAMENTO IN GENERE
26 | 53.02.01.01 | *Disboscamento - compreso taglio di piante di diametro fino a 15 cm | m² | 5017.34 |  | 0
| 53.02.02 | *ABBATTIMENTO DI PIANTE
| 53.02.02.01 | *Abbattimento di piante
27 | 53.02.02.01.A | *diametro 16 - 20 cm | nr | 80 |  | 0
28 | 53.02.02.01.B | *diametro 21 - 30 cm | nr | 75 |  | 0
29 | 53.02.02.01.C | *diametro 31 - 40 cm | nr | 35 |  | 0
30 | 53.02.02.01.D | *diametro > 40 cm | nr | 17 |  | 0
| 53.02.05 | *ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
| 53.02.05.03 | *Estirpazione di ceppaie, diametro:
31 | 53.02.05.03.A | *cm 16 - 20 | nr | 80 |  | 0
32 | 53.02.05.03.B | *cm 21 - 30 | nr | 75 |  | 0
33 | 53.02.05.03.C | *cm 31 - 40 | nr | 35 |  | 0
34 | 53.02.05.03.D | *> cm 40 | nr | 17 |  | 0
| 53.05 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
| 53.05.01 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
| 53.05.01.01 | Taglio di pavimentazioni bituminose
35 | 53.05.01.01.A | per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm | m | 1090.6 |  | 0
36 | 53.05.01.01.B | per spessori di pavimentazione oltre 10,0 cm fino a - 20,00 cm | m | 1090.6 |  | 0
| 53.10 | *RIMOZIONI
| 53.10.06 | *RIMOZIONE DI STECCATI
| 53.10.06.01 | *Rimozione di steccati
37 | 53.10.06.01.A | *Steccato con orditura orizzontale h <= 1,50 | m | 97 |  | 0
| 53.10.10 | *RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
| 53.10.10.95 | *Rimozione di canalette stradali per l'acqua piovana
38 | 53.10.10.95.A | *in metallo o legno | m | 1.35 |  | 0
| 53.11 | RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI
| 53.11.06 | RIMESSA IN OPERA DI STECCATI
| 53.11.06.01 | Rimessa in opera di steccati
39 | 53.11.06.01.A | Steccato con orditura orizzontale h <= 1,50 | m | 97 |  | 0
|  | Somma lavori preliminari e conclusivi |  |  |  | 0
| 54 | MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
| 54.01 | *SCAVI
| 54.01.01 | *SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)
40 | 54.01.01.01 | *Scavo di sbancamento in materiale | m³ | 675 |  | 0
41 | 54.01.01.05 | *Estrazione di massi in scavi di sbancamento | m³ | 325 |  | 0
| 54.01.01.07 | *Frantumazione di massi nel giacimento naturale, in scavi di sbancamento
42 | 54.01.01.07.A | *con ausilio di esplosivo adatto o di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo | m³ | 175 |  | 0
| 54.01.01.15 | *Scavo di sbancamento in roccia compatta
43 | 54.01.01.15.A | *con ausilio di esplosivo adatto o di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo | m³ | 100 |  | 0
| 54.01.02 | *SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
| 54.01.02.01 | *Scavo a sezione ristretta in materiale
44 | 54.01.02.01.A | *con caricamento su mezzo e con trasporto | m³ | 2107.947 |  | 0
45 | 54.01.02.01.B | *deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m³ | 5694.963 |  | 0
46 | 54.01.02.05 | *Estrazione di massi in scavi a sezione | m³ | 2571.179 |  | 0
| 54.01.02.07 | *Frantumazione di massi nel giacimento naturale, in scavi a sezione
47 | 54.01.02.07.A | *con ausilio di esplosivo adatto o di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo | m³ | 1311.36 |  | 0
| 54.01.02.10 | *Scavo a sezione ristretta in roccia da piccone
48 | 54.01.02.10.A | *con caricamento su mezzo e con trasporto | m³ | 200 |  | 0
49 | 54.01.02.10.B | *deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m³ | 200 |  | 0
| 54.01.02.15 | *Scavo a sezione ristretta in roccia, con ausilio di esplosivo adatto o di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo
50 | 54.01.02.15.A | *con caricamento su mezzo e con trasporto | m³ | 200 |  | 0
51 | 54.01.02.15.B | *deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m³ | 200 |  | 0
| 54.01.90 | *SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
| 54.01.90.01 | *Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
52 | 54.01.90.01.A | *in materiale di qualunque consistenza e natura | m³ | 200 |  | 0
| 54.01.90.05 | *Sovrapprezzo per scavo nel greto di corsi d'acqua
53 | 54.01.90.05.A | *scarico entro R = 50 m | m³ | 124.58 |  | 0
| 54.01.90.10 | *Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua
54 | 54.01.90.10.B | *per scavi a sezione ristretta | m³ | 175 |  | 0
| 54.01.90.50 | *Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)
55 | 54.01.90.50.A | *fino a 4,50 m | m³ | 7256.55 |  | 0
56 | 54.01.90.50.B | *fino a 5,50 m | m³ | 2675 |  | 0
| 54.02 | *DEMOLIZIONI
| 54.02.05 | *DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
| 54.02.05.05 | *Demolizione di strutture in cemento armato
57 | 54.02.05.05.A | *con attrezzi idraulici o pneumatici a mano o montati su mezzo meccanico (martelli demolitori) | m³ | 35 |  | 0
| 54.02.20 | *DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
| 54.02.20.03 | *Demolizione di pavimentazione bituminosa
58 | 54.02.20.03.A | *spessore di pavimentazione fino a 10 cm | m² | 1386 |  | 0
59 | 54.02.20.03.B | *spessore di pavimentazione oltre 10 cm fino a 20 cm | m² | 1386 |  | 0
| 54.10 | *RILEVATI E RINTERRI
| 54.10.02 | *SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
60 | 54.10.02.01 | *Caricamento, trasporto e scaricamento di materiale | m³ | 1823.2 |  | 0
| 54.10.02.03 | *Esecuzione di rilevati e rinterri
61 | 54.10.02.03.B | *per opere non sensibili a cedimenti | m³ | 275 |  | 0
| 54.10.02.05 | *Rinterro di scavi a sezione ristretta
62 | 54.10.02.05.A | *per opere sensibili a cedimenti | m³ | 7614.04 |  | 0
63 | 54.10.02.05.B | *per opere non sensibili a cedimenti | m³ | 700 |  | 0
| 54.10.03 | *FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
64 | 54.10.03.20 | *Fornitura e posa in opera di ghiaione | m³ | 175 |  | 0
| 54.10.03.80 | *Fornitura, posa in opera e spianamento di ghiaia per la sistemazione di strade forestali
65 | 54.10.03.80.A | *pezzatura 0/15 mm, s=5cm (compensazione solo in caso di approvazione da DL) | m² | 350 |  | 0
| 54.10.05 | *FORNITURADI MATERIALE DI CAVA DI PRESTITO PER LA FORMAZIONE DEL LETTO E IL RIVESTIMENTO DEI TUBI
| 54.10.05.15 | *Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente assortito
66 | 54.10.05.15.A | *pezzatura 0,2 - 12 mm | m³ | 2342.93 |  | 0
| 54.14 | LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NONTESSUTO)
| 54.14.01 | GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE
| 54.14.01.01 | Geotessuto a filo continuo
67 | 54.14.01.01.C | R 11,5 kN/m | m | 350 |  | 0
| 54.16 | *STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO)
| 54.16.01 | *PREPARAZIONE E FORNITURA A PIE` D'OPERA DI MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI
| 54.16.01.01 | *Preparazione e fornitura a piè d'opera di materiale
68 | 54.16.01.01.D | *a volume in opera | m³ | 200 |  | 0
| 54.16.02 | *SOLA ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
| 54.16.02.05 | *Esecuzione di strato di base
69 | 54.16.02.05.A | *spessore finito: cm 20 | m² | 360 |  | 0
70 | 54.16.02.05.B | *spessore finito: cm 40 | m² | 1186 |  | 0
| 54.16.03 | *FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
| 54.16.03.01 | *Fornitura di materiale di primo impiego ed esecuzione di strati di base
71 | 54.16.03.01.A | *spessore finito: 20 cm | m² | 360 |  | 0
72 | 54.16.03.01.B | *spessore finito: 40 cm | m² | 1186 |  | 0
| 54.20 | DRENAGGI
| 54.20.10 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FILTRANTE
| 54.20.10.01 | Materiale drenante senza stratificazioni
73 | 54.20.10.01.A | fuso granulometrico (mm) 10/35 | m³ | 35 |  | 0
| 54.25 | SCOGLIERE
| 54.25.01 | *FORNITURA DI MASSI DI CAVA
| 54.25.01.01 | *Massi da cava per scogliera (V min)
74 | 54.25.01.01.O | *V min = 1,00 m³ (ca. 100 cm) | m³ | 20 |  | 0
| 54.25.05 | ESECUZIONE DI SCOGLIERE NORMALI
| 54.25.05.05 | Esecuzione di scogliere normali
75 | 54.25.05.05.B | per volume dei massi | m³ | 20 |  | 0
| 54.30 | LAVORI CON TERRA VEGETALE
| 54.30.01 | SCAVO DI TERRA VEGETALE E PRELEVAMENTO DI ZOLLE ERBOSE
| 54.30.01.01 | Scavo di terra vegetale
76 | 54.30.01.01.a | con mezzo meccanico | m³ | 1142.79 |  | 0
| 54.30.02 | FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA
77 | 54.30.02.01 | Fornitura di terra vegetale di prestito | m³ | 250 |  | 0
| 54.30.05 | SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI ZOLLE ERBOSE
| 54.30.05.01 | Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba
78 | 54.30.05.01.D | spessore variabile | m³ | 1142.79 |  | 0
| 54.45 | DIRITTI DI DISCARICA
| 54.45.02 | DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
79 | 54.45.02.08 | cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 14 |  | 0
|  | Somma movimenti di terra, demolizioni |  |  |  | 0
| 58 | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO
| 58.02 | CASSERI
| 58.02.01 | CASSERI PER STRUTTURE POGGIANTI SUL TERRENO, SOTTOMURAZIONI
| 58.02.01.01 | Casseratura laterale per solette e solettoni di base
80 | 58.02.01.01.B | per struttura superficiale S2 | m² | 15 |  | 0
| 58.03 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI
| 58.03.01 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, RIEMPIMENTI E DRENAGGI
| 58.03.01.01 | Conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti
81 | 58.03.01.01.B | classe C 12/15 | ac | 5 |  | 0
| 58.03.02 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE
| 58.03.02.01 | Conglomerato cementizio per manufatti
82 | 58.03.02.01.D | classe C 25/30 | ac | 10 |  | 0
| 58.10 | ACCIAIO PER ARMATURA
| 58.10.02 | BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA
| 58.10.02.02 | Barre ad aderenza migl. controllate in stabilimento
83 | 58.10.02.02.B | acciaio B450C | m³ | 500 |  | 0
| 58.10.03 | RETE ELETTROSALDATA D'ACCIAIO
| 58.10.03.02 | Rete elettrosaldata con fili nervati
84 | 58.10.03.02.A | acciaio ad aderenza migl., B450C | m³ | 1000 |  | 0
|  | Somma opere in conglomerato cementizio armato e non armato |  |  |  | 0
| 60 | *DIVERSE LAVORAZIONI
| 60.02 | *COSTRUZIONE DI UNO STECCATO IN LEGNO
| 60.02.01 | *FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA RECINZIONE IN LEGNO
| 60.02.01.01 | *Fornitura e montaggio di uno steccato in legno di larice
85 | 60.02.01.01.A | *altezza steccato <= 1,50 m | m | 100 |  | 0
|  | Somma diverse lavoriazioni |  |  |  | 0
| 75 | TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
| 75.01 | TUBI DI ACCIAIO
| 75.01.04 | *TUBI D'ACCIAIO CON SALDATURA ELICOIDALE
| 75.01.04.01 | *Fornitura della condotta forzata in acciaio S 355 J2G3
86 | 75.01.04.01.A | *Diametro DN 800, spessore s = 7,1 mm, predisposti con giunti a bicchiere sferico, lunghezza tubi 12,00 - 13,00 m | m | 1135 |  | 0
| 75.01.04.02 | *Sovrapprezzi per le tubazioni con lunghezza pari a 6,50m alla voce 75.01.04.01
87 | 75.01.04.02.A | Sovrapprezzi alla voce 01.01.01.01.A per lunghezza delle tubazioni pari a 6,50m | m | 52 |  | 0
| 75.01.04.03 | *Sovraprezzo per passo d'uomo DN600 su posizione 75.01.04.01
88 | 75.01.04.03.A | *Passo d'uomo DN600 PN10 | cad | 1 |  | 0
89 | 75.01.04.03.B | *Passo d'uomo DN600 PN25 | cad | 1 |  | 0
90 | 75.01.04.03.C | *Passo d'uomo DN600 PN40 | cad | 1 |  | 0
| 75.03 | TUBI DI GHISA
| 75.03.02 | TUBI DI GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
| 75.03.02.10 | Tubo di ghisa sferoidale classe ISO K10, riv. norm., giunto antisfilamento
91 | 75.03.02.10.b | DN mm 100 | cad | 1020 |  | 0
92 | 75.03.02.10.c | DN mm 125 | cad | 595 |  | 0
93 | 75.03.02.10.d | DN mm 150 | cad | 175 |  | 0
| 75.03.02.30 | Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 11,25°, giunto antisfilamento
94 | 75.03.02.30.b | DN 100 - (MMK) | ac | 10 |  | 0
95 | 75.03.02.30.c | DN 125 - (MMK) | ac | 5 |  | 0
96 | 75.03.02.30.d | DN 150 - (MMK) | ac | 2 |  | 0
| 75.03.02.31 | Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 22,5°, giunto antisfilamento
97 | 75.03.02.31.b | DN 100 - (MMK) | ac | 10 |  | 0
98 | 75.03.02.31.c | DN 125 - (MMK) | ac | 5 |  | 0
99 | 75.03.02.31.d | DN 150 - (MMK) | ac | 2 |  | 0
| 75.03.02.32 | Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 30°, giunto antisfilamento
100 | 75.03.02.32.b | DN 100 - (MMK) | ac | 10 |  | 0
101 | 75.03.02.32.c | DN 125 - (MMK) | ac | 5 |  | 0
102 | 75.03.02.32.d | DN 150 - (MMK) | ac | 2 |  | 0
| 75.10 | TUBI DI MATERIALE PLASTICO
| 75.10.01 | TUBI DI POLIETILENE PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI
| 75.10.01.30 | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16
103 | 75.10.01.30.h | DN mm 110 | m | 625 |  | 0
104 | 75.10.01.30.i | DN mm 125 | m | 410 |  | 0
| 75.10.01.40 | *Tubi di polietilene per protezione cavi
105 | 75.10.01.40.a | *DN 63 mm | m | 530 |  | 0
| 75.10.01.41 | *Tubi di PE (a.d.) per protezione cavi
106 | 75.10.01.41.C | *DN 100 / (112 x 6,0 mm) | m | 1690 |  | 0
107 | 75.10.01.41.D | *DN 125 / (132 x 6,0 mm) | m | 270 |  | 0
| 75.10.01.45 | *posa di tubi di polietilene per protezione cavi
108 | 75.10.01.45.a | *DN 63 mm | m | 1230 |  | 0
109 | 75.10.01.45.c | *DN 110 mm | m | 3500 |  | 0
110 | 75.10.01.45.f | *DN 160 mm | m | 1150 |  | 0
| 75.10.04 | TUBI DI PVC PER FOGNATURA
| 75.10.04.05 | Tubo di PVC per fognatura
111 | 75.10.04.05.c | DN 160 | cad | 60 |  | 0
| 75.10.07 | *TUBI IN RESINA POLIESTERE E FIBRA DI VETRO (PIV) PER FOGNATURA ED ACQUEDOTTO
| 75.10.07.11 | *Tubo per acquedotto in PRFV, SN10000, PN 6
112 | 75.10.07.11.L | *DN 900 | m | 265 |  | 0
| 75.10.07.17 | *Curve per acquedotto in PRFV, SN10000, PN 6, DN900
113 | 75.10.07.17.a | *DN900, 15° | nr | 1 |  | 0
114 | 75.10.07.17.b | *DN900, 22,5° | nr | 2 |  | 0
115 | 75.10.07.17.c | *DN900, 45° | nr | 3 |  | 0
| 75.10.07.18 | *Pezzi speciali per acquedotto in PRFV, SN10000, PN 6, DN900
116 | 75.10.07.18.a | *Giunto per opere murarie (tubo) per inghisaggio DN900 PN 6, rivestito con sabbia con anello L=1,5m | nr | 2 |  | 0
117 | 75.10.07.18.b | *Tronchetto DN900, PN 6con flangia PN 10 per l'allacciamento ad una condotta in acciaio | nr | 1 |  | 0
| 75.10.36 | TUBI IN POLIPROPILENE AD UNO STRATO
| 75.10.36.01 | *Tubo in polipropilene ad uno strato SN10
118 | 75.10.36.01.c | *DN 200 | m | 1210 |  | 0
| 75.10.36.03 | *Curva a 15° per tubo in polipropilene ad uno strato
119 | 75.10.36.03.c | *DN 200 | nr | 20 |  | 0
| 75.10.36.04 | *Curva a 30° per tubo in polipropilene ad uno strato
120 | 75.10.36.04.c | *DN 200 | nr | 10 |  | 0
| 75.10.36.05 | *Curva a 45° per tubo in polipropilene ad uno strato
121 | 75.10.36.05.c | *DN 200 | nr | 5 |  | 0
| 75.80 | LAVORI ACCESSORI
| 75.80.05 | NASTRI DI AVVERTIMENTO E LOCALIZZAZIONE
122 | 75.80.05.05 | Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento | m | 8535 |  | 0
123 | 75.80.05.10 | Nastro di localizzazione | cad | 1035 |  | 0
|  | Somma tubazioni, fornitura e posa in opera |  |  |  | 0
| 77 | POZZETTI PREFABBRICATI
| 77.06 | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, RETTANGOLARI
| 77.06.01 | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
| 77.06.01.01 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar
124 | 77.06.01.01.b | 40 x 40 cm | cad | 3120 |  | 0
125 | 77.06.01.01.D | 60 x 60 cm | cm | 720 |  | 0
126 | 77.06.01.01.f | 80 x 80 cm | cad | 960 |  | 0
127 | 77.06.01.01.k | 100 x 100 cm | cad | 600 |  | 0
| 77.16 | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, RETTANGOLARI
| 77.16.01 | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
| 77.16.01.01 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar
128 | 77.16.01.01.C | 100 x 120 cm | cm | 960 |  | 0
129 | 77.16.01.01.f | 150 x 150 cm | cad | 450 |  | 0
| 77.28 | *POZZETTI PREFABBRICATI IN POLIMERO
| 77.28.01 | *POZZETTI PREFABBRICATI INPOLIMERO - POZZETTO DI ACCESSO ED ISPEZIONE
| 77.28.01.01 | *Pozzetti prefabbricati in polipropilene (PP) - pozzetto di accesso ed ispezionabile
130 | 77.28.01.01.b | *DN1000 | cm | 2725 |  | 0
| 77.50 | CANALETTE DI SCORRIMENTO E MANICOTTI
| 77.50.06 | *CANALETTE DI SCORRIMENTO IN POLIPROPILENE (PP) DN1000 - FONDI PEDONABILI
| 77.50.06.01 | *Canalette di scorrimento in polipropilene (PP) DN1000 - fondi pedonabili
131 | 77.50.06.01.b | *DN200 | nr | 17 |  | 0
| 77.50.06.90 | *Sovrapprezzo per ogni immissione laterale, con angolo a libera scelta
132 | 77.50.06.90.a | *DN160 | nr | 16 |  | 0
133 | 77.50.06.90.b | *DN200 | nr | 3 |  | 0
| 77.50.06.91 | *Sovraprezzo per conduttura con pendenza > 2 % lineare o curvata
134 | 77.50.06.91.b | *DN200 | nr | 17 |  | 0
| 77.90 | SOVRAPPREZZI
| 77.90.05 | SOVRAPPREZZI PER ACCESSORI D'ACCESSO
| 77.90.05.05 | Sovrapprezzo per maniglioni rivestiti con materiale sintetico
135 | 77.90.05.05.a | nucleo : acciaio S235 | nr | 12 |  | 0
|  | Somma pozzetti prefabbricati |  |  |  | 0
| 78 | CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
| 78.01 | CHIUSINI IN GHISA
| 78.01.01 | CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA
136 | 78.01.01.20 | Chiusini in ghisa | kg | 510 |  | 0
| 78.01.01.25 | Chiusini rettangolari EN 124 in ghisa sferoidale, con semicoperchi triangolari classe D 400
137 | 78.01.01.25.B | 60 x 120 cm | nr | 6 |  | 0
| 78.01.02 | CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO
| 78.01.02.01 | Chiusino circolare
138 | 78.01.02.01.C | carico 400 kN peso 170/180 kg | nr | 34 |  | 0
| 78.01.90 | ACCESSORI PER CHIUSINI
| 78.01.90.01 | Piatti raccoglitori
139 | 78.01.90.01.B | ø 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg) | nr | 17 |  | 0
| 78.15 | MANIGLIONI E SCALE D'ACCESSO
| 78.15.02 | MANIGLIONI METALLICI RIVESTITI
| 78.15.02.01 | Maniglioni metallici rivestiti con materiale sintetico
140 | 78.15.02.01.A | nucleo: acciaio Fe 360 | nr | 30 |  | 0
|  | Somma chiusini, caditoie, griglie, canalette prefabbricate, accessori per pozzetti |  |  |  | 0
| 80 | ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
| 80.01 | VALVOLAME
| 80.01.01 | SARACINESCHE
| 80.01.01.01 | Saracinesca a corpo piatto tipo, PN 25
141 | 80.01.01.01.F | *DN 200 - con flange UNI/DIN | nr | 1 |  | 0
| 80.15 | ALLACCIAMENTI A TUBAZIONI PREESISTENTI
| 80.15.15 | *FLANGE CON RACCORDO MONTATO SU TUBAZIONI IN ACCIAIO
142 | 80.15.15.01 | *Flangia di collegamento DN200, PN10 | nr | 1 |  | 0
|  | Somma accessori per acquedotto |  |  |  | 0
| 85 | PAVIMENTAZIONI
| 85.05 | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
| 85.05.01 | LAVORI PRELIMINARI
| 85.05.01.01 | Asportazione di pavimentazione con fresa
143 | 85.05.01.01.b | per s fino a 2,0 cm | m² | 986.01 |  | 0
144 | 85.05.01.01.c | per ogni cm di s oltre i primi 2,0 | m² | 978.26 |  | 0
| 85.05.05 | APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI
145 | 85.05.05.05 | Applicazione di una mano di emulsione cationica | m² | 1886 |  | 0
| 85.05.10 | PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
| 85.05.10.16 | Conglomerato bituminoso 0/19 per strato di collegamento binder
146 | 85.05.10.16.a | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m² | 3091.51 |  | 0
| 85.05.10.24 | Conglomerato bituminoso 0/9 per strato d'usura di 1. categoria
147 | 85.05.10.24.a | spessore finito <cm>: 3 | m² | 1886 |  | 0
|  | Somma pavimentazioni |  |  |  | 0
| 87 | LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
| 87.35 | LAVORI PER LA MESSA A TERRA
| 87.35.05 | CONDUTTORI DI TERRA
| 87.35.05.10 | Corda di rame, nuda
148 | 87.35.05.10.b | Q = 25 mm2 | m | 1230 |  | 0
149 | 87.35.05.10.d | Q = 50 mm2 | m | 1470 |  | 0
|  | Somma linee elettriche, illuminazione pubblica |  |  |  | 0
| 95 | *SALDATURA DELLA CONDOTTA FORZATA IN ACCIAIO
| 95.02 | *SALDATURE
| 95.02.01 | *Saldatura elettrica di tubi in acciaio
| 95.02.01.01 | *Saldatura elettrica di tubi in acciaio lineari e a curve con giunto a bicchiere sferico (S355 J2 G3)
150 | 95.02.01.01.A | *DN 800 x 7,10 mm, acciaio S 355 J2 G3 | nr | 95 |  | 0
| 95.02.01.02 | *Saldatura elettrica di tubi in acciaio lineari e a curve con giunto a saldare testa a testa
151 | 95.02.01.02.A | *DN 800 x 7,10 mm, acciaio S 355 J2 G3 | nr | 3 |  | 0
| 95.02.01.03 | *Sovrapprezzo per un taglio a fetta di salame delle tubazioni
152 | 95.02.01.03.A | *DN 800 x 7,10 mm, acciaio S 355 J2 G3 | nr | 3 |  | 0
| 95.03 | *CONTROLLO DELLE SALDATURE
| 95.03.01 | *Controlli non distruttivi delle saldature
| 95.03.01.01 | *Controllo a flusso disperso (con magnaflux)
153 | 95.03.01.01.A | *DN 800 x 7,10 mm, Stahl S 355 J2 G3 (con magnaflux) | nr | 88 |  | 0
| 95.03.01.02 | *Esame radiografico
154 | 95.03.01.02.A | *DN 800 x 7,10 mm, acciaio S 355 J2 G3 | nr | 10 |  | 0
| 95.04 | *RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO
| 95.04.01 | *Rivestimento interno di tubazioni in acciaio
| 95.04.01.01 | *Rivestimento interno di tubazioni in acciaio
155 | 95.04.01.01.A | *Giunti a bicchiere sferico - DN 800 | nr | 95 |  | 0
156 | 95.04.01.01.C | *Giunto con saldatura testa a testa - DN 800 | nr | 3 |  | 0
| 95.04.02 | *Rivestimento esterno di tubazioni in acciaio
| 95.04.02.01 | *Rivestimento esterno di tubazioni in acciaio
157 | 95.04.02.01.A | *Giunti a bicchiere sferico - DN 800 | nr | 95 |  | 0
158 | 95.04.02.01.C | *Giunto con saldatura testa a testa - DN 800 | nr | 3 |  | 0
|  | Somma saldature della condotta forzata in acciaio |  |  |  | 0
| 96 | INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
| 96.01 | INERBIMENTI
| 96.01.01 | SEMINAGIONI
159 | 96.01.01.01 | Seminagione a secco con miscele di semenza | m² | 6652.8 |  | 0
|  | Somma inerbimenti da giardiniere |  |  |  | 0
| 98 | *PROVA IDRAULICA
| 98.01 | *PROVA IDRAULICA DELLA TUBAZIONE COMPLETA
| 98.01.01 | *Prova idraulica della tubazione completa
160 | 98.01.01.01 | *Prova idraulica della condotta forzata in acciaio | ac | 1 |  | 0
|  | Somma prova idraulica |  |  |  | 0
|  | Somma lavorazioni |  |  |  | 0
|  | Somma lavori senza oneri di sicurezza |  |  |  | 0
SICUREZZA:
| 40 | * SICUREZZA, SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE
| 40.10 | *SPESA UNICA PER LA SICUREZZA, LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA TUTELA DELLA SALUTE
| 40.10.10 | *STRUTTURE/IMPIANTI DI SICUREZZA E DI TUTELA ALL' APERTO
| 40.10.10.10 | *Container all'aperto
161 | 40.10.10.10.E | *Spogliatoi per operai / per visitatori | ac | 1 | 1500 | 1500
162 | 40.10.10.10.F | *Servizi igienici | ac | 1 | 750 | 750
| 40.10.10.30 | *Protezione contro le cadute dall'alto
163 | 40.10.10.30.A | *Parapetto | ac | 1 | 1000 | 1000
| 40.10.10.50 | *Delimitazioni e accessi al cantiere
164 | 40.10.10.50.B | *Recinzione mobile di cantiere | ac | 1 | 1500 | 1500
165 | 40.10.10.50.C | *Recinzione mobile in rete plastificata | ac | 1 | 1500 | 1500
166 | 40.10.10.50.F | *New Jersey in cls | ac | 1 | 1500 | 1500
| 40.10.10.60 | *Costi vari
167 | 40.10.10.60.A | *Cassetta di pronto soccorso | nr | 2 | 100 | 200
168 | 40.10.10.60.B | *Estintore portatile | nr | 3 | 100 | 300
169 | 40.10.10.60.E | *Gruppo elettrogeno di emergenza | nr | 1 | 750 | 750
170 | 40.10.10.60.I | *Armatura di pareti di scavo | ac | 1 | 1000 | 1000
171 | 40.10.10.60.L | *Segnaletica antinfortunistica e stradale | ac | 1 | 1000 | 1000
172 | 40.10.10.60.N | *Barriere protettive delle trincee di scavo | ac | 1 | 1500 | 1500
173 | 40.10.10.60.O | *Dpi e mezzi di protezione per lavorazioni interferenti | ac | 1 | 500 | 500
| 40.20 | *COSTI PER LA SICUREZZA, LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA TUTELA DELLA SALUTE ASCRIVIBILI ALLA DURATA DEI LAVORI
| 40.20.10 | *COSTI LEGATI AL PERIODO DEI LAVORI PER GLI INCARICATI DELLA SICUREZZA DELL' APPALTATORE
174 | 40.20.10.10 | *Costi legati al periodo dei lavori per gli incaricati della sicurezza dell'appaltatore | mese | 6 | 300 | 1800
| 40.20.20 | *COSTI LEGATI AL PERIODO DEI LAVORI PER INFORMAZIONE,FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DI CANTIERE
175 | 40.20.20.10 | *Costi legati al periodo dei lavori per informazione, formazione, addestramento di cantiere | mese | 6 | 100 | 600
| 40.20.30 | *COSTI LEGATI AL PERIODO DEI LAVORI PER LE "MESSE A DISPOSIZIONE"
| 40.20.30.10 | *Messa a disposizione per strutture/impianti all'aperto
176 | 40.20.30.10.A | *Messa a disposizione del spogliatoio per operai descritto alla voce 40.10.10.10.E | mese | 6 | 150 | 900
177 | 40.20.30.10.B | *Messa a disposizione degli sarvizi igienici descritto alla voce 40.10.10.10.F | mese | 6 | 100 | 600
| 40.20.30.30 | *Costi legati al periodo dei lavori per strutture/impianati vari
178 | 40.20.30.30.D | *Squadra per il ripristino delle protezioni di cantiere | mese | 6 | 100 | 600
179 | 40.20.30.30.F | *Procedure particolari previste dal PSC | mese | 6 | 100 | 600
180 | 40.20.30.30.G | *Messa a disposizione del gruppo elettrogeno di emergenza descritto alle voci 40.10.10.60.E | mese | 6 | 50 | 300
181 | 40.20.30.30.P | *Movieri per la regolamentazione del traffico | mese | 6 | 750 | 4500
182 | 40.20.30.30.Q | *Approntamenti per cantieri stradali estesi in lunghezza | mese | 6 | 750 | 4500
|  | Somma oneri di sicurezza |  |  |  | 27400
RIEPILOGO
|  | Importo Lavori a MISURA |  |  |  | 0
|  | IMPORTO TOTALE offerto per lavori a misura SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
|  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  |  |  | 1619767.58
|  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | 100%
Ribasso in lettere
|  | Oneri di sicurezza |  |  |  | 27400
|  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON GLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 27400
Data:
Firma digitale rappresentante legale dell'impresa singola
Firma digitale rappresentante legale della capogruppo
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata