## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | UMBAU UND ERWEITERUNG KRANKENHAUS BOZEN INFRASTRUKTUREN ÄUßERE INFRASTRUKTUREN UND ANSCHLUSS AN DAS FERNHEIZNETZ
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  | Bozen
Verlegung: |  | erreichbar über Hauptstraßen
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß |  | 6157501.99
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal
Frist für die Einreichung der Angebote: |  | 16/03/2020 12:00 Uhr
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  | 2019
Kodex des Jahresprogrammes für öffentliche Bauaufträge: |  | L00390090215201900164
CIG Kodex |  | 814274341-8
Vorherrschender Kodex CPV |  | 45231000-5
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 6157501.99
Abschlag in % |  | -100%
Abschlag in Buchstaben
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 343583.7863
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 343583.7863

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 6157501.99
|  |  | Abschlag in % |  |  |  | -100%
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie
1 | 02.04.71.02.a |  | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente | m2 | 49.87 |  | 0 | M | OG1
2 | 02.04.72.02.c |  | Schalung für geradlinige Mauern und Wände | m2 | 1074.4 |  | 0 | M | OG1
3 | 02.04.73.01.b |  | Schalung für Platten und Kragplatten | m2 | 123.135 |  | 0 | M | OG1
4 | 02.04.78.02.c |  | Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels Finplyplatten | m2 | 406.01 |  | 0 | M | OG1
5 | 02.04.80.01.a |  | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton | m3 | 99.321 |  | 0 | M | OG1
6 | 02.04.80.05.h |  | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage | m3 | 250.242 |  | 0 | M | OG1
7 | 02.04.85.01.a |  | Expositionsklasse XC XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm | m3 | 127.94 |  | 0 | M | OG1
8 | 02.04.85.30 |  | Aufpreis für WU-Beton | m3 | 246.342 |  | 0 | M | OG1
9 | 02.05.01.01.a |  | Betonstabstahl gerippter Stahl B450C | kg | 31986 |  | 0 | M | OG1
10 | 02.05.02.01.a |  | Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C | kg | 203.61 |  | 0 | M | OG1
11 | 02.10.02.09 |  | Gefälleestrich D 7cm | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
12 | 02.11.04.01.b |  | Trennlage: Vliesbahnen Polyester 200g/m2 | m2 | 112.8 |  | 0 | M | OG1
13 | 02.15.01.03.b |  | Bitumendachbahn 2x: Polyester + Schiefer | m2 | 112.8 |  | 0 | M | OG1
14 | 02.15.03.01.a |  | Ablauf: senkr. DN 125 | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
15 | 02.15.03.01.d |  | Ablauf: liegend DN 125 mit Aufstockel. | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
16 | 02.15.03.04.b |  | Lichtkuppelaufsetzkranz 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
17 | 02.15.03.05.b* | * | Lichtkuppel einbruchfest: 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
18 | 02.15.03.06.b |  | Öffnungseinr. manuell 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
19 | 02.17.04.02.a |  | Extensive Dachbegrünung | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
20 | 02.17.04.04.a |  | Substratmischung für extensive Dachbegrünungen | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
21 | 02.17.04.06.b |  | Begrünung Dächer | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
22 | 02.17.04.07 |  | Wurzelschutzfolie für Dachbegrünung | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
23 | 02.17.04.08 |  | Gewaschener Rundkies 15/30 | m2 | 26.7 |  | 0 | M | OG1
24 | 02.17.04.09.a |  | Absturzsicherung auf Flachdächer | nr | 14 |  | 0 | M | OG1
25 | 03.01.01.01.g |  | Konstruktiver Stahlbau: geschraubt/geschweißt S235, S275 | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
26 | 03.01.01.01.k |  | Konstruktiver Stahlbau: Feuerverzinkung Schlosserware | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
27 | 03.01.01.01.l |  | Konstruktiver Stahlbau: Aufpreis für Hohlprofile | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
28 | 03.03.01.01.a |  | Handlauf Stahl: S235 gerade Treppe | m | 7 |  | 0 | M | OG1
29 | 03.03.01.02 |  | Krümmlinge | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
30 | 03.03.02.01.a |  | Geländer gerade Treppe | m | 10 |  | 0 | M | OG1
31 | 03.03.02.01.c |  | Geländer Balkone | m | 11 |  | 0 | M | OG1
32 | 03.03.02.02 |  | Krümmlinge | nr | 10 |  | 0 | M | OG1
33 | 03.03.04.02.a |  | Zaun aus Maschengitter Maschenweite 45x45mm | m2 | 196 |  | 0 | M | OG1
34 | 03.07.02.04* | * | Drehflügelgitter aus verzinktem Stahl | m2 | 13 |  | 0 | M | OG1
35 | 04.01.02.04.b |  | Kunststoffdis. Farbe: Acryl-Polymerisat | m2 | 727.1 |  | 0 | M | OG1
36 | 04.01.03.05.b |  | Kunststoffdisp.-Farbe: Acryl-Polymerisat | m2 | 1070 |  | 0 | M | OG1
37 | 08.01.03.03.b |  | Rinnenkessel verzink. Stahl: 20x30x25cm | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
38 | 08.01.03.04.a |  | Regenrohr verzink. Stahl: ø 80 | m | 13 |  | 0 | M | OG1
39 | 08.01.03.10.a |  | Rohrbogen verz. Stahl: ø80 | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
40 | 08.01.04.04.b |  | Mauerabdeckung verzink. Stahl: 67cm | m | 89 |  | 0 | M | OG1
41 | 13.10.10.05* | * | Ausbauelemente Technikräume Brunnen SEAB | ac | 1 |  | 0 | M | OG1
42 | 13.10.10.06* | * | Windabzugselement Brunnen SEAB | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
43 | 51.04.21.10* | * | Trapezblech, nicht wärmegedämmt, feuerverzinkt | kg | 360 |  | 0 | M | OG1
44 | 53.10.05.01.B |  | Ausbau von Einfriedungen Höhe über Boden: über 1,50 m | m2 | 120 |  | 0 | M | OG1
45 | 54.02.01.01.D |  | Totalabbruch von Gebäuden mit tragender Struktur aus Stahlbeton | m3 | 120 |  | 0 | M | OG1
46 | 54.02.10.02.Q |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 202 mm | cm | 60 |  | 0 | M | OG1
47 | 54.02.10.02.R |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 225 mm | cm | 2000 |  | 0 | M | OG1
48 | 54.02.10.02.V |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 400 mm | cm | 120 |  | 0 | M | OG1
49 | 54.02.10.02.W |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 450 mm | cm | 60 |  | 0 | M | OG1
50 | 54.02.10.02.Y |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 600 mm | cm | 80 |  | 0 | M | OG1
51 | 54.45.02.10 |  | Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen | t | 150 |  | 0 | M | OG1
52 | 58.20.02.01.B |  | Glätten von Hand oder maschinell maschinell | m2 | 140.09 |  | 0 | M | OG1
53 | 58.03.90.30* | * | Aufpreis für Spezialteile bei WU-Beton | ac | 1 |  | 0 | M | OG1
54 | 70.50.05.12 |  | Epoxydharz Grundanstrich für Böden | m2 | 1070 |  | 0 | M | OG1
55 | 78.15.05.04* | * | Absturzsichere Leitern mit Doppelsprossen aus verzinktem Stahl | ac | 1 |  | 0 | M | OG1
56 | 80.25.03.01.A |  | Einflügelige Eingangstür in Stahl S235, verzinkt | m2 | 1.72 |  | 0 | M | OG1
57 | 80.25.03.01.B* | * | Eingangstür in Stahl S235, verzinkt eibruchfest | m2 | 6.45 |  | 0 | M | OG1
58 | 80.25.03.02.A |  | Zweiflügelige Eingangstür in Stahl S235, verzinkt | m2 | 10.32 |  | 0 | M | OG1
59 | 80.25.30.01.A |  | Elektroverschweißte Abdeckroste in Stahl S235, verzinkt | kg | 1970 |  | 0 | M | OG1
60 | 02.04.71.02.a |  | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente | m2 | 593.799 |  | 0 | M | OG3
61 | 02.04.72.02.c |  | Schalung für geradlinige Mauern und Wände | m2 | 3569 |  | 0 | M | OG3
62 | 02.04.78.02.c |  | Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels Finplyplatten | m2 | 3569 |  | 0 | M | OG3
63 | 02.04.80.01.a |  | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton | m3 | 126.414 |  | 0 | M | OG3
64 | 02.04.80.05.h |  | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage | m3 | 896.914 |  | 0 | M | OG3
65 | 02.04.85.01.a |  | Expositionsklasse XC XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm | m3 | 419.454 |  | 0 | M | OG3
66 | 02.04.85.03.d |  | Expositionsklasse XF XF4 | m3 | 438.563 |  | 0 | M | OG3
67 | 02.04.85.30 |  | Aufpreis für WU-Beton | m3 | 419.45 |  | 0 | M | OG3
68 | 02.05.01.01.a |  | Betonstabstahl gerippter Stahl B450C | kg | 76941.75 |  | 0 | M | OG3
69 | 02.05.02.01.a |  | Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C | kg | 123.4 |  | 0 | M | OG3
70 | 02.16.07.01.a |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 30x30 | cm | 1300 |  | 0 | M | OG3
71 | 02.16.07.01.c |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 50x50 | cm | 450 |  | 0 | M | OG3
72 | 03.03.04.01.a |  | Einfriedung Stahl S235 62x132mm (19 kg/m2) | m2 | 907.5 |  | 0 | M | OG3
73 | 03.03.04.02.a |  | Zaun aus Maschengitter Maschenweite 45x45mm | m2 | 69.93 |  | 0 | M | OG3
74 | 14.04.07.01.j |  | Abflußleitung aus PE-HD: øa 200 mm | m | 200 |  | 0 | M | OG3
75 | 15.09.71.91.aa* | * | Verankerungsplatte für Montage Beleuchtungsmasten ø128 mm | nr | 6 |  | 0 | M | OG3
76 | 15.09.71.91.cc* | * | Verankerungsplatte für Montage Beleuchtungsmasten ø173 mm | nr | 18 |  | 0 | M | OG3
77 | 51.01.01.01 |  | Hochspez. Facharbeiter | h | 500 |  | 0 | M | OG3
78 | 51.01.01.02 |  | Spezialisierter Arbeiter | h | 765 |  | 0 | M | OG3
79 | 51.01.01.03 |  | Qualifizierter Arbeiter | h | 850 |  | 0 | M | OG3
80 | 51.01.01.04 |  | Arbeiter | h | 151 |  | 0 | M | OG3
81 | 51.01.01.05* | * | Hochspez. Facharbeiter-Nachtarbeit | h | 500 |  | 0 | M | OG3
82 | 51.01.01.06* | * | Spezialisierter Arbeiter-Nachtarbeit | h | 200 |  | 0 | M | OG3
83 | 51.01.01.07* | * | Qualifizierter Arbeiter-Nachtarbeit | h | 850 |  | 0 | M | OG3
84 | 51.01.01.08* | * | Arbeiter-Nachtarbeit | h | 150 |  | 0 | M | OG3
85 | 53.02.02.01.A |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 16 bis 20 cm | nr | 12 |  | 0 | M | OG3
86 | 53.02.02.01.B |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 21 bis 30 cm | nr | 34 |  | 0 | M | OG3
87 | 53.02.02.01.C |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 31 bis 40 cm | nr | 14 |  | 0 | M | OG3
88 | 53.02.02.01.D |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 41 bis 60 cm | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
89 | 53.02.02.01.E |  | Fällen von Bäumen Durchmesser über 60 cm | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
90 | 53.02.05.03.A |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 16 bis 20 cm | nr | 12 |  | 0 | M | OG3
91 | 53.02.05.03.B |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 21 bis 30 cm | nr | 34 |  | 0 | M | OG3
92 | 53.02.05.03.C |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 31 bis 40 cm | nr | 14 |  | 0 | M | OG3
93 | 53.02.05.03.D |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 41 bis 60 cm | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
94 | 53.02.05.03.E |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: über 60 cm | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
95 | 53.05.01.01.C |  | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke über 20 cm | m | 3727.804 |  | 0 | M | OG3
96 | 53.10.01.01 |  | Ausbau von Leitpflöcken | nr | 85 |  | 0 | M | OG3
97 | 53.10.02.01 |  | Ausbau von Straßenschildern | nr | 70 |  | 0 | M | OG3
98 | 53.10.03.01.A |  | Ausbau von Leitplanken Leitplanke mit Handlauf | m | 70 |  | 0 | M | OG3
99 | 53.10.03.01.B |  | Ausbau von Leitplanken Leitplanke ohne Handlauf | m | 70 |  | 0 | M | OG3
100 | 53.10.05.01.B |  | Ausbau von Einfriedungen Höhe über Boden: über 1,50 m | m2 | 920 |  | 0 | M | OG3
101 | 53.10.06.01.B |  | Ausbau von Holzzäunen h <= 1,50 m | m | 200 |  | 0 | M | OG3
102 | 53.10.07.01.A |  | Ausbau von Geländern Stahlgeländer | m | 120 |  | 0 | M | OG3
103 | 53.10.10.01.A |  | Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen von Verkehrsflächen | nr | 20 |  | 0 | M | OG3
104 | 53.10.12.01.A |  | Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen aus Naturstein | m | 560 |  | 0 | M | OG3
105 | 53.11.02.01 |  | Wiedereinbau von Straßenschildern | nr | 10 |  | 0 | M | OG3
106 | 53.11.06.01.C |  | Wiedereinbau von Holzzäunen h > 1,50 | m | 100 |  | 0 | M | OG3
107 | 53.11.12.01.A |  | Wiedereinbau von Bordsteinen in Naturstein | m | 60 |  | 0 | M | OG3
108 | 53.20.00.01* | * | Änderung der Zufahrten von der Meranerstraße | nr | 7 |  | 0 | M | OG3
109 | 53.20.00.02* | * | Verlängerung bestehender Weißwasserkanäle | ac | 4 |  | 0 | M | OG3
110 | 53.20.00.03* | * | Verlängerung bestehender Weißwasserkanal ø500 Schnitt X-X und Y-Y | ac | 2 |  | 0 | M | OG3
111 | 53.20.00.04* | * | Verlängerung best.rechteckiger Weißwasserkanal Schnitt Z-Z | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
112 | 53.20.00.05* | * | Verlängerung best.rechteckiger Weißwasserkanal Schnitt W-W | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
113 | 54.01.03.01.A |  | Abtrag ohne Verdichtung | m2 | 19402.07 |  | 0 | M | OG3
114 | 54.02.03.15.A |  | Abbruch von Betonmauerwerk von Hand | m3 | 23.041 |  | 0 | M | OG3
115 | 54.02.05.05.A |  | Abbruch von Stahlbetonstrukturen | m3 | 12.303 |  | 0 | M | OG3
116 | 54.02.05.05.B |  | Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit hydr. Geräten | m3 | 229 |  | 0 | M | OG3
117 | 54.02.10.02.G |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 62 mm | cm | 150 |  | 0 | M | OG3
118 | 54.02.10.02.K |  | Kernbohrungen in Stahlbeton D = Ø 102 - Ø 132mm | cm | 200 |  | 0 | M | OG3
119 | 54.02.10.02.L |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 142 mm | cm | 100 |  | 0 | M | OG3
120 | 54.02.10.02.N |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 162 mm | cm | 200 |  | 0 | M | OG3
121 | 54.02.10.02.V |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 400 mm | cm | 50 |  | 0 | M | OG3
122 | 54.02.10.02.Z |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 800 mm | cm | 150 |  | 0 | M | OG3
123 | 54.02.50.01* | * | Befahrbare Stahlplatten S=5 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
124 | 54.02.50.02* | * | Befahrbare Stahlplatten S=3 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
125 | 54.02.50.03* | * | Befahrbare Stahlplatten S=2 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
126 | 54.02.50.04* | * | Verlegen und Abtragen von befahrbaren Stahlplatten S=5cm | nr | 13.002 |  | 0 | M | OG3
127 | 54.02.50.05* | * | Verlegen und Abtragen von befahrbaren Stahlplatten S=3cm | nr | 10 |  | 0 | M | OG3
128 | 54.02.50.06* | * | Verlegen und Abtragen von befahrbaren Stahlplatten S=2cm | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
129 | 54.16.03.01.D |  | Lieferung und Ausführungvon Tragschichten | m3 | 1750.22 |  | 0 | M | OG3
130 | 54.16.03.15.A |  | Lieferung und Einbau von stabilisiertem Material | m3 | 840.809 |  | 0 | M | OG3
131 | 54.16.03.22 |  | Straßenunterbau aus stabilisierten Korngemischen | m3 | 8480.8 |  | 0 | M | OG3
132 | 54.45.02.02 |  | Deponiegebühren der Deponieklasse 2/B | t | 2561.16 |  | 0 | M | OG3
133 | 54.45.02.03 |  | Deponiegebühren Kl.2/C: Asphalt | t | 2341.44 |  | 0 | M | OG3
134 | 54.45.02.04 |  | Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen | t | 13320 |  | 0 | M | OG3
135 | 54.45.02.08 |  | Deponiegebühren Kl.4/A: bewehrter Beton | t | 547.5 |  | 0 | M | OG3
136 | 54.45.02.10 |  | Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen | t | 120.856 |  | 0 | M | OG3
137 | 77.03.02.01.B |  | Kreisrunder Straßeneinlaufschach komplett Höhe: 97 cm | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
138 | 77.04.01.01* | * | Gründungselement für Beleuchtungsmasten mit Inspektionsschacht | nr | 11 |  | 0 | M | OG3
139 | 78.01.01.23.A |  | Quadratische Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 300x300 mm | nr | 26 |  | 0 | M | OG3
140 | 78.01.01.23.C |  | Quadratische Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 500x500 mm | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
141 | 78.01.01.23.F |  | Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 1000x1000 mm | nr | 2 |  | 0 | M | OG3
142 | 78.02.90.01.A |  | Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm) | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
143 | 78.02.91* | * | Lieferung und Einbau von Straßeneinlaufschacht | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
144 | 85.05.01.03 |  | Reinigung der betroffenen Oberflächen | m2 | 29624.13 |  | 0 | M | OG3
145 | 85.05.05.05 |  | Aufbringen einer Haftschicht aus normaler Bitumenemulsion | m2 | 31237.85 |  | 0 | M | OG3
146 | 85.05.10.01.A |  | Baustelleneinrichtung für bituminöse Belagsschichten | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
147 | 85.05.10.01.B |  | Aufpreis für die Baustelleneinrichtung | nr | 5.512 |  | 0 | M | OG3
148 | 85.05.10.13.A |  | Bituminöses Mischgut AC20 mit modifiziertem Bindemittel | m2 | 58200.1 |  | 0 | M | OG3
149 | 85.05.10.23.A |  | Bituminöses Mischgut AC12 mit modifiziertem Bindemittel | m2 | 21316.07 |  | 0 | M | OG3
150 | 85.05.10.90.A |  | Aufpreis für Belag auf Gehsteigen nach Oberfläche | m2 | 165 |  | 0 | M | OG3
151 | 85.05.10.93.A |  | Aufpreis für Wiederherstellung von Belagsstreifen | m2 | 2937.181 |  | 0 | M | OG3
152 | 86.01.01.01.B |  | Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 15/30 cm aus Porphyr | m | 435 |  | 0 | M | OG3
153 | 86.01.01.15.A |  | Abschlußstück für Einfahrten aus Porphyr | nr | 30 |  | 0 | M | OG3
154 | 86.01.01.16.A |  | Porphyrplatten im Bereich von Zufahrten | m | 50 |  | 0 | M | OG3
155 | 86.01.02.01.B |  | Betonrandstein "Bolzano" frost- und tausalzbeständig | m | 795 |  | 0 | M | OG3
156 | 86.01.02.10.A |  | Trenninsel-Begrenzungsstein "holländischer" Typ L = 50 cm | m | 124 |  | 0 | M | OG3
157 | 86.02.02.01.C |  | Kunette aus regelmäßigen Porphyrplatten B = 30 cm | m | 55 |  | 0 | M | OG3
158 | 86.10.02.03 |  | Straßenleitplanke aus Stahl, PAB H2 TE (Seitenrand) | m | 640 |  | 0 | M | OG3
159 | 86.10.02.07 |  | Endstück Handlauf für Straßenleitplanken Typ PAB H2 | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
160 | 86.30.01.01.B |  | Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund | nr | 20 |  | 0 | M | OG3
161 | 86.30.01.06.B |  | Regulamentäres Warnschild, dreieckig | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
162 | 86.30.01.10.F |  | Regulamentäres Vorfahrtsschild, achteckig (STOP) | nr | 2 |  | 0 | M | OG3
163 | 86.30.01.11.B |  | Regulamentäres Rechteckschild, Klasse 2 25/50 cm | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
164 | 86.30.01.11.E |  | Regulamentäres Rechteckschild, Klasse 2 60/60 cm | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
165 | 86.30.01.13.A |  | Regulamentäres Schild, doppelseitig 60/60 cm, Klasse 2 | nr | 8 |  | 0 | M | OG3
166 | 86.30.01.18.C |  | Regulamentäre Leittafel für Hindernisse | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
167 | 86.30.01.22.D |  | Rohrstange aus Stahl S235 ø 60 mm 4,20 kg/ml | m | 99 |  | 0 | M | OG3
168 | 86.30.01.80.B |  | Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm | nr | 33 |  | 0 | M | OG3
169 | 86.30.02.01.A |  | Bodenmarkierung Streifen B = 12 cm | m | 10580 |  | 0 | M | OG3
170 | 86.30.02.01.B |  | Bodenmarkierung Flächen und Schriften | m2 | 2350 |  | 0 | M | OG3
171 | 86.30.02.01.I |  | Bodenmarkierung Stoplinie B = 50 cm | m2 | 60 |  | 0 | M | OG3
172 | 86.30.02.01.K |  | Bodenmarkierung bestehend aus Reihe von Dreiecken | nr | 40 |  | 0 | M | OG3
173 | 86.30.02.01.P |  | Bodenmarkierung mit der Schrift „BUS“ groß | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
174 | 86.30.02.01.Q |  | Anstrich von Trenninsel-Begrenzungssteinen | m2 | 150 |  | 0 | M | OG3
175 | 86.30.02.80.A |  | Löschen bestehender Bodenmarkierung | m2 | 1950 |  | 0 | M | OG3
176 | 02.16.07.01.d |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig60x60 | cm | 18.001 |  | 0 | M | OG6
177 | 02.16.08.13.d |  | Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss 600x600 mm, ca. 67kg | nr | 18 |  | 0 | M | OG6
178 | 14.01.07.04.a* | * | Tauchpumpe 100l/s-120m | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
179 | 14.01.07.05.a* | * | Tauchpumpe 50l/s-120m | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
180 | 14.03.03.02.c |  | Dachentlüftungsventilator: ø 225 mm - 1100 m3/h | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
181 | 14.08.03.04.a |  | ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
182 | 75.01.02.16.f* | * | DN 200 mindeste Wandstärke mm 5,0 | m | 1355.5 |  | 0 | M | OG6
183 | 75.01.02.16.j* | * | DN 32 mindeste Wandstärke mm 2,9 | m | 55 |  | 0 | M | OG6
184 | 75.03.02.10.a |  | DN mm 80, K10 ~ C100 | m | 16.5 |  | 0 | M | OG6
185 | 75.03.02.10.b |  | DN mm 100, K10 ~ C100 | m | 44 |  | 0 | M | OG6
186 | 75.03.02.10.d |  | DN mm 150, K10 ~ C100 | m | 132 |  | 0 | M | OG6
187 | 75.03.02.10.e |  | DN mm 200, K9 ~ C64 | m | 209.25 |  | 0 | M | OG6
188 | 75.03.02.10.f |  | DN mm 250, K9 ~ C50 | m | 1354.05 |  | 0 | M | OG6
189 | 75.03.02.10.G |  | DN mm 300, K9 ~ C50 | m | 30 |  | 0 | M | OG6
190 | 75.03.02.10.I |  | DN mm 400, K9 ~ C50 | m | 2000 |  | 0 | M | OG6
191 | 75.03.02.30.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
192 | 75.03.02.31.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
193 | 75.03.02.33.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
194 | 75.03.02.34.H* | * | DN 400 - (MMQ) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
195 | 75.03.03.03.A |  | DN mm 80, K10 ~ C100 | m | 76.65 |  | 0 | M | OG6
196 | 75.03.03.03.B |  | DN mm 100, K10 ~ C100 | m | 288.75 |  | 0 | M | OG6
197 | 75.03.03.03.D |  | DN mm 150, K10 ~ C100 | m | 236.25 |  | 0 | M | OG6
198 | 75.03.03.03.E |  | DN mm 200, K9 ~ C64 | m | 650 |  | 0 | M | OG6
199 | 75.03.03.30.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
200 | 75.03.03.30.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
201 | 75.03.03.30.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
202 | 75.03.03.30.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
203 | 75.03.03.31.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
204 | 75.03.03.31.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
205 | 75.03.03.31.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
206 | 75.03.03.31.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
207 | 75.03.03.32.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
208 | 75.03.03.32.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
209 | 75.03.03.32.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
210 | 75.03.03.32.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
211 | 75.03.03.33.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
212 | 75.03.03.33.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
213 | 75.03.03.33.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
214 | 75.03.03.33.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
215 | 75.03.03.34.A |  | DN 80 - (MMQ) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
216 | 75.03.03.34.B |  | DN 100 - (MMQ) | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
217 | 75.03.03.34.D |  | DN 150 - (MMQ) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
218 | 75.03.03.34.E |  | DN 200 - (MMQ) | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
219 | 75.03.03.55.J |  | DN 200/80 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
220 | 75.03.03.55.M |  | DN 200/200 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
221 | 75.10.01.32.M |  | DN mm 250 | m | 25 |  | 0 | M | OG6
222 | 75.10.10.01.A |  | Nr.1 Dreifaches-Kabelschutzrohr Ø50mmx3, im Grabenaushub, horizontal verlegt. | m | 850 |  | 0 | M | OG6
223 | 75.80.05.05 |  | Liefern und Einbau von Warnbändern | m | 3250 |  | 0 | M | OG6
224 | 76.01.01.02.C* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 32 | m | 25.1999 |  | 0 | M | OG6
225 | 76.01.01.02.D* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola, isolame ... hrausführung DN 40 Nennweite: DN 40 / Mantelrohr: Da 125 | m | 199.5 |  | 0 | M | OG6
226 | 76.01.01.02.E* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 50 | m | 37.8 |  | 0 | M | OG6
227 | 76.01.01.02.F* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 65 | m | 34.65 |  | 0 | M | OG6
228 | 76.01.01.02.G* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 80 | m | 91.35 |  | 0 | M | OG6
229 | 76.01.01.02.H* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 100 | m | 352.8 |  | 0 | M | OG6
230 | 76.01.01.02.J* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 150 | m | 23.1 |  | 0 | M | OG6
231 | 76.01.01.02.M* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 300 | m | 1008 |  | 0 | M | OG6
232 | 76.01.02.02.B* | * | KMR-Bogen in Einzelrohrausführung, DN300 | nr | 35 |  | 0 | M | OG6
233 | 76.01.03.02.D* | * | KMR-Curva, produzione in barra singola, isoscele, isolame ... hrausführung DN 40 Nennweite: DN 40 / Mantelrohr: Da 125 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
234 | 76.01.03.02.G* | * | KMR-Curva, produzione in barra singola, isoscele, isolame ... hrausführung DN 80 Nennweite: DN 80 / Mantelrohr: Da 180 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
235 | 76.01.03.02.H* | * | KMR-Bogen in Einzelrohrausführung DN 100 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
236 | 76.01.04.22.K* | * | MR 45° T-Abzweig oder Parallel-Abzweig DN 300 - DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
237 | 76.01.04.24.I* | * | MR 45° T-Abzweig oder Parallel-Abzweig DN 300 - DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
238 | 76.01.04.25.B* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 80 - DN 65 Diamet ... Nennweiten: DN 80 - DN 65 / Mantelrohre: Da 180 - Da 140 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
239 | 76.01.04.26.B* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 100 - DN80 Diamet ... Nennweiten: DN 100 - DN80 / Mantelrohre: Da 225 - Da 180 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
240 | 76.01.04.27.F* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 300 - DN100 Diame ... Nennweiten: DN 300 - DN100 / Mantelrohre: Da 500 - Da 225 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
241 | 76.01.04.28.A* | * | Spezialteil "S" DN100 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
242 | 76.01.04.28.C* | * | Spezialteil "S" DN300 | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
243 | 76.01.07.01.C* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN300 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
244 | 76.01.07.02.B* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
245 | 76.01.07.02.C* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
246 | 76.01.07.02.D* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
247 | 76.01.07.02.E* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
248 | 76.01.07.02.F* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
249 | 76.01.07.02.G* | * | KMR-Valvola a sfera piena e imperniata preisolata per ret ... ive Vollkugel und doppelte Kugellagerung Nennweite: DN 100 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
250 | 76.01.07.02.H* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
251 | 76.01.08.01.C* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
252 | 76.01.08.01.D* | * | Valvola a sfera monouso DN 40 Diametro nominale: DN 40 P ... anschlusskugelhahn DN 40 Nennweite: DN 40 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
253 | 76.01.08.01.E* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
254 | 76.01.08.01.F* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
255 | 76.01.08.01.G* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
256 | 76.01.08.01.H* | * | Valvola a sfera monouso DN 100 Diametro nominale: DN 100 ... schlusskugelhahn DN 100 Nennweite: DN 100 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
257 | 76.01.08.01.I* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
258 | 76.01.08.01.M* | * | Valvola a sfera monouso DN 300 Diametro nominale: DN 300 ... schlusskugelhahn DN 300 Nennweite: DN 300 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
259 | 76.01.11.01.C* | * | Klöpperboden / Kappe DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
260 | 76.01.11.01.E* | * | Klöpperboden / Kappe DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
261 | 76.01.11.01.F* | * | Klöpperboden / Kappe DN65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
262 | 76.01.11.01.G* | * | Klöpperboden / Kappe DN80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
263 | 76.01.11.01.H* | * | Fondelli DN100 Fornitura in opera Fondello Diametro nomin ... DN100 Lieferung und Einbau Klöpperboden Nennweite: DN100 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
264 | 76.01.11.01.I* | * | Fondelli DN150 Fornitura in opera Fondello Diametro nomin ... DN150 Lieferung und Einbau Klöpperboden Nennweite: DN150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
265 | 76.01.11.01.M* | * | Klöpperboden / Kappe DN300 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
266 | 76.03.03.01.C* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN 32 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
267 | 76.03.03.01.D* | * | Verifiche radiografiche (RT) di saldatura cicolare Verifi ... (RT) von Rundschweißnähten Durchstrahlprüfung (RT) DN 40 | nr | 18 |  | 0 | M | OG6
268 | 76.03.03.01.E* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN 50 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
269 | 76.03.03.01.F* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN65 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
270 | 76.03.03.01.G* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN80 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
271 | 76.03.03.01.H* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN100 | nr | 32 |  | 0 | M | OG6
272 | 76.03.03.01.I* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
273 | 76.03.03.01.M* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN300 | nr | 83 |  | 0 | M | OG6
274 | 76.03.05.01* | * | Rohrfühleranschluss - System BRANDES | pezzo | 8 |  | 0 | M | OG6
275 | 76.03.05.02* | * | Ader-Anschlussdose - System BRANDES | pezzo | 8 |  | 0 | M | OG6
276 | 76.03.05.03* | * | PTFE Schlauchtleitung BS-SL2 - System BRANDES | m | 10 |  | 0 | M | OG6
277 | 76.03.05.07* | * | Wasserdichte Verlängerung und Herausführung der Überw | pezzo | 6 |  | 0 | M | OG6
278 | 76.03.05.08* | * | Messpfahl mit Fundament | pezzo | 4 |  | 0 | M | OG6
279 | 80.01.01.10.a* | * | DN80 | nr | 11 |  | 0 | M | OG6
280 | 80.01.01.10.b* | * | DN100 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
281 | 80.01.01.10.d* | * | DN150 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
282 | 80.01.01.10.e* | * | DN200 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
283 | 80.01.01.10.f* | * | DN250 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
284 | 80.01.01.10.g* | * | DN300 | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
285 | 80.01.01.10.i* | * | DN400 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
286 | 80.01.02.03.L |  | DN 3/4 " PN 16 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
287 | 80.01.02.03.M |  | DN 1 " PN 16 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
288 | 80.01.02.03.Q |  | DN 2 " PN 16 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
289 | 80.01.02.16.a* | * | DN <=80 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
290 | 80.01.02.16.c* | * | DN150 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
291 | 80.01.02.16.d* | * | DN200 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
292 | 80.01.02.16.e* | * | DN250 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
293 | 80.01.20.07.Y |  | Wasserzähler geflanscht, DN 250 - qn= 400 m3/h - Klasse C | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
294 | 80.01.25.15.f |  | Durchmesser 100 mm - PN 25 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
295 | 80.01.31.01.A* | * | DN200 100l/s PN16 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
296 | 80.05.01.05.a* | * | DN 100 - 2 Anschlüsse 2B und 1 Anschlüss A | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
297 | 80.10.01.04.a* | * | DN <=80 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
298 | 80.10.01.04.c* | * | DN150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
299 | 80.10.01.04.d* | * | DN200 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
300 | 80.15.01.15.a* | * | DN<80 | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
301 | 80.15.01.17.a* | * | DN125 | nr | 11 |  | 0 | M | OG6
302 | 80.15.01.20.a* | * | Aufpreis auf den Posten 80.15.01.15.a* | m | 57 |  | 0 | M | OG6
303 | 80.15.01.20.b* | * | Aufpreis auf den Posten 80.15.01.17.a* | m | 17 |  | 0 | M | OG6
304 | 80.15.02.20.a* | * | DN2" | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
305 | 80.25.05.01.D |  | DN1 600 mm DN2 var. H >= 700 mm (>= 160 kg) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
306 | 80.25.18.02 |  | Entnahmehahn aus rostfreiem Stahl AISI 304 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
307 | 80.27.05.05.N |  | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt, DN 8 | m | 110 |  | 0 | M | OG6
308 | 80.27.05.05.R |  | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt, DN 16 | m | 20 |  | 0 | M | OG6
309 | 80.27.05.85.N |  | INOX-Flanschverbindung, PN 10 DN 8 " | nr | 28 |  | 0 | M | OG6
310 | 97.08.02.01 |  | Gelbes Warnband Breite 100 mm | m | 1415 |  | 0 | M | OG6
311 | 02.02.02.01.a |  | Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm | m2 | 2411 |  | 0 | M | OS1
312 | 02.02.05.05 |  | Boden planieren | m2 | 1750 |  | 0 | M | OS1
313 | 02.17.01.01.b |  | Gartenerde: Einbau maschinell | m3 | 525 |  | 0 | M | OS1
314 | 02.17.01.02 |  | Rasenflächen | m2 | 1750 |  | 0 | M | OS1
315 | 51.02.04.01.A |  | Selbstsaugende Pumpe bis 1000 l/min | h | 2450 |  | 0 | M | OS1
316 | 54.01.01.01 |  | Allgemeiner Aushub im Material | m3 | 10660.084 |  | 0 | M | OS1
317 | 54.01.02.01.A |  | Grabenaushub, maschinell ausgeführt | m3 | 5786.914 |  | 0 | M | OS1
318 | 54.01.02.02.B |  | Aushub und Wiederverfüllung von Rohrgräben | m | 660 |  | 0 | M | OS1
319 | 54.01.05.01 |  | Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze | m2 | 9146.563 |  | 0 | M | OS1
320 | 54.01.90.50.A |  | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 2,50 m | m3 | 5746.894 |  | 0 | M | OS1
321 | 54.10.03.03.A |  | Herstellen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen | m3 | 1653.9025 |  | 0 | M | OS1
322 | 54.10.03.20 |  | Lieferung und Einbau von Grobschotter | m3 | 192.5 |  | 0 | M | OS1
323 | 54.14.02.05.D |  | Geotextil mit mechanischen- und Drainageeigenschaften | m2 | 1890 |  | 0 | M | OS1
324 | 54.14.05.01.C |  | Geogitter aus Polyester/PVC R1/R2 55/30 kN/m m 20 mm | m2 | 5940 |  | 0 | M | OS1
325 | 54.25.01.02.B |  | Steinblöcke für Steinwurf nach Steinvolumen | m3 | 75 |  | 0 | M | OS1
326 | 54.25.05.05.C |  | Ausführen von normalen Steinwürfen nach Sichtoberfläche, brutto | m2 | 75 |  | 0 | M | OS1
327 | 54.27.04.04 |  | Lieferung und Einbau RM-Kies 40/100; 30-90 mm | m3 | 82.1898 |  | 0 | M | OS1
328 | 54.30.03.05.A |  | Aufladen, Transport und Abladen von Muttererde | m3 | 330.8 |  | 0 | M | OS1
329 | 54.30.05.01.B |  | lAusbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf | m2 | 1379 |  | 0 | M | OS1
330 | 54.45.00.01* | * | Nicht gefährlicher Sondermüll AVV 17 09 04 | t | 1900 |  | 0 | M | OS1
331 | 54.45.00.02* | * | Gefährlicher Sondermüll AVV 17 09 03* | t | 570 |  | 0 | M | OS1
332 | 54.45.01.03 |  | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/C | t | 6823.8 |  | 0 | M | OS1
333 | 55.02.03.01.D |  | Steifes oder flexibles PVC-Drainagerohr, DN in mm DN 125 | m | 660 |  | 0 | M | OS1
334 | 75.80.15.20* | * | Lieferung und Einbau von rundkantigem Sand | m3 | 6557.859 |  | 0 | M | OS1
335 | 01.01.04.01 |  | Arbeiter 5. Stufe | h | 50 |  | 0 | M | OS3
336 | 01.01.04.02 |  | Arbeiter 4. Stufe | h | 50 |  | 0 | M | OS3
337 | 01.01.04.03 |  | Arbeiter 3. Stufe | h | 50 |  | 0 | M | OS3
338 | 13.01.05.02.g |  | Flanschen - Flachschieber: DN 150 - 6" | nr | 5 |  | 0 | M | OS3
339 | 14.01.03.06.i |  | Schmutzfänger mit Flanschen: DN 150 - 6" | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
340 | 14.01.07.03.a* | * | Druckerhöungstation 15l/s - 55m | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
341 | 14.01.08.02.f |  | Rohrnetztrenner mit Flanschen: DN 150 - 6" | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
342 | 14.05.01.02.i* | * | Rohr DN 150 - 10 mm | m | 40 |  | 0 | M | OS3
343 | 14.99.01.01.a* | * | Realisierung eines DN150 Abgang auf bestehender Rohrleitung | ac | 1 |  | 0 | M | OS3
344 | 80.27.05.05.M |  | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt, DN 6 | m | 40 |  | 0 | M | OS3
345 | 56.02.01.01.A |  | Vorhalten von großflächigen Stahlverbautafeln 50 - 100 kg/m2 | m2 | 2534.034 |  | 0 | M | OS21
346 | 56.02.01.02.A |  | Vorhalten von großflächigen Stahlverbautafeln 101 - 150 kg/m2 | m2 | 2198.154 |  | 0 | M | OS21
347 | 56.02.02.01.A |  | Stahlverbautafeln für Aushübe mit Breite bis 3,00 m | m2 | 4720.794 |  | 0 | M | OS21
348 | 56.02.90.01.A |  | Aufpreis für Aushubbreite 3,01 - 4,50 m | m2 | 2118.521 |  | 0 | M | OS21
349 | 56.07.01.01 |  | Baustelleneinrichtung für vernagelten Spritzbetonwand | a c | 1 |  | 0 | M | OS21
350 | 56.07.02.01.A |  | Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale | m2 | 82.015 |  | 0 | M | OS21
351 | 56.07.05.01.A |  | Bewehrung aus Baustahlgitter Stahlgüte B450C | kg | 517.5147 |  | 0 | M | OS21
352 | 56.21.02.01.D |  | Liefern, Bohren und Versetzen von Selbstbohrankern | m | 64.7884 |  | 0 | M | OS21
353 | J.02.01.0003.001.GA |  | Einrichtung und Auflösung der Baustelle Bau neuer Brunnen | nr | 1 |  | 0 | M | OS21
354 | J.02.02.0003.001. GA |  | Einrichtung und Auflösung der Baustelle Bau neuer Brunnen | nr | 95 |  | 0 | M | OS21
355 | J.02.02.0010.001.GA |  | Aufpreis für Durchquerung von Konglomeraten und Kunstbauten | m | 5 |  | 0 | M | OS21
356 | J.02.06.0001.005.GA |  | Verrohrung aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 323,9 mm | m | 25 |  | 0 | M | OS21
357 | J.02.06.0001.007. GA |  | Verrohrung aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 323,9 mm | m | 36 |  | 0 | M | OS21
358 | J.02.06.0001.008.GA |  | Sumpfrohr aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 323,9 mm | nr | 1 |  | 0 | M | OS21
359 | J.02.06.0001.009.GA |  | Brückenfilter aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 323,9 mm | m | 30 |  | 0 | M | OS21
360 | J.02.06.0001.010. GA |  | Brückenfilter aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 323,9 mm | m | 39.5 |  | 0 | M | OS21
361 | J.02.06.0001.011.GA |  | Verfüllung mit körnigem Material | m3 | 6.1 |  | 0 | M | OS21
362 | J.02.07.5.GA |  | Abdichtungen aus Quellton | m | 8 |  | 0 | M | OS21
363 | J.02.07.6.GA |  | Zementmörtel für die Abdichtung | m | 24.5 |  | 0 | M | OS21
364 | J.02.07.7.GA |  | Beton für die Brunnenversiegelung | m | 6 |  | 0 | M | OS21
365 | J.02.08.0001.001.GA |  | Ein- und Ausbau des Spülungssystems | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
366 | J.02.08.0003.002. GA |  | Ein- und Ausbau des Spülungssystems | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
367 | J.02.08.0006.01.GA |  | Pumpversuche in Anwesenheit von Fachpersonal | h | 8 |  | 0 | M | OS21
368 | J.02.08.0008.01.GA |  | Brunnenspülung | h | 36 |  | 0 | M | OS21
369 | J.02.08.0009.01.GA |  | Korngrößenanalyse im Labor | nr | 6 |  | 0 | M | OS21
370 | J.02.09.1.GA |  | Baustelleneinrichtung Regenerierung Brunnen 1 (Kat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
371 | J.02.09.2.GA |  | Ausbau und Reinigung Zuleitungen, Pumpe und Brunnenkopf | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
372 | J.02.09.3.GA |  | Mechanische Reinigung des vorhandenen Brunnens | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
373 | J.02.10.1.GA |  | Baustelleneinrichtung Schließung Brunnen 2 (Kat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
374 | J.02.09.4.GA |  | Chemische Regenerierung des vorhandenen Brunnens | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
375 | J.02.10.2.GA |  | Verfüllung des Brunnenrohres Brunnen 2 (Kat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
376 | 01.01.04.01 |  | Arbeiter 5. Stufe | h | 120 |  | 0 | M | OS30
377 | 01.01.04.02 |  | Arbeiter 4. Stufe | h | 120 |  | 0 | M | OS30
378 | 01.01.04.03 |  | Arbeiter 3. Stufe | h | 120 |  | 0 | M | OS30
379 | 02.16.07.01.d |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig60x60 | cm | 8.4 |  | 0 | M | OS30
380 | 02.16.07.01.f |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 100x100 | cm | 600 |  | 0 | M | OS30
381 | 02.16.08.13.d |  | Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss 600x600 mm, ca. 67kg | nr | 10 |  | 0 | M | OS30
382 | 02.16.08.13.f |  | Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss1000x1000 mm,ca. 155kg | nr | 8 |  | 0 | M | OS30
383 | 03.01.01.01.i |  | geschraubt/geschweißt S355 | kg | 100 |  | 0 | M | OS30
384 | 15.01.06.10.A* | * | Dämmungsschalter | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
385 | 15.01.06.41.H* | * | Leistungs-Schütz 3Sx265A AC-3. | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
386 | 15.01.06.41.I* | * | Leistungs-Schütz 3Sx400A AC-3. | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
387 | 15.02.01.55.a* | * | Softstart 132kW | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
388 | 15.02.01.55.b* | * | Softstart 200kW | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
389 | 15.03.01.01.a |  | Unterbrechungsfreie Einphasen-Stromversorgung: bis 500 VA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
390 | 15.04.02.01.a |  | Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=25 mm - 750 N | m | 10 |  | 0 | M | OS30
391 | 15.04.11.01.b |  | Gerader Kanal 100x50/75 mm | m | 15 |  | 0 | M | OS30
392 | 15.04.11.01.d |  | Gerader Kanal 200x50/75 mm | m | 45 |  | 0 | M | OS30
393 | 15.04.11.02.b |  | Abmessungen (bxh) 100x50/75 mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
394 | 15.04.11.02.d |  | Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm | nr | 15 |  | 0 | M | OS30
395 | 15.04.11.03.b |  | Breite 100 mm | nr | 15 |  | 0 | M | OS30
396 | 15.04.11.03.d |  | Breite 200 mm | nr | 45 |  | 0 | M | OS30
397 | 15.04.21.02.j |  | PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 60x60 mm | m | 10 |  | 0 | M | OS30
398 | 15.04.21.02.l |  | PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh)100x60 mm | m | 20 |  | 0 | M | OS30
399 | 15.05.02.03.a |  | FROR 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
400 | 15.05.02.03.b |  | FROR 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0 | M | OS30
401 | 15.05.02.05.a |  | FROR 450/750V 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
402 | 15.05.02.05.b |  | FROR 450/750V 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
403 | 15.05.03.01.g |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x25 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
404 | 15.05.03.01.h |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x35 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
405 | 15.05.03.01.i |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x50 mm2 | m | 170 |  | 0 | M | OS30
406 | 15.05.03.01.j |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x70 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
407 | 15.05.03.01.k |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x95 mm2 | m | 70 |  | 0 | M | OS30
408 | 15.05.03.01.l |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x120 mm2 | m | 60 |  | 0 | M | OS30
409 | 15.05.03.01.m |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x150 mm2 | m | 350 |  | 0 | M | OS30
410 | 15.05.03.01.n |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x185 mm2 | m | 100 |  | 0 | M | OS30
411 | 15.05.03.01.o |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 250 |  | 0 | M | OS30
412 | 15.05.03.03.a |  | FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 110 |  | 0 | M | OS30
413 | 15.05.03.03.b |  | FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | M | OS30
414 | 15.05.03.05.a |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | M | OS30
415 | 15.05.03.05.b |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | M | OS30
416 | 15.05.03.05.c |  | Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm² | m | 300 |  | 0 | M | OS30
417 | 15.05.03.05.d |  | Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm² | m | 890 |  | 0 | M | OS30
418 | 15.05.03.05.e |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
419 | 15.05.05.05.e |  | FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 125 |  | 0 | M | OS30
420 | 15.05.06.02.a |  | FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
421 | 15.05.06.04.a |  | FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
422 | 15.05.14.01.b |  | YCY 2x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
423 | 15.05.14.01.c |  | YCY 4x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
424 | 15.06.02.03.a |  | Feuchtraumstahlblechschrank mit In<125A, Platzeinheiten: 96 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
425 | 15.06.04.02.a |  | 2000x400x400mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
426 | 15.06.04.02.c |  | 2000x800x400mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
427 | 15.06.11.01.e |  | Nennstrom 4x40 A | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
428 | 15.06.22.04.e |  | Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
429 | 15.06.22.04.f |  | Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
430 | 15.06.22.04.h |  | Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
431 | 15.06.32.02.b |  | Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | nr | 18 |  | 0 | M | OS30
432 | 15.06.32.02.c |  | Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | nr | 19 |  | 0 | M | OS30
433 | 15.06.32.04.b |  | Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
434 | 15.06.32.04.c |  | Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
435 | 15.06.51.14.b* | * | Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A, Sel. - 4 Moduleinheiten | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
436 | 15.06.52.02.g |  | Nennstrom 4x250-315 A | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
437 | 15.06.52.02.h |  | Nennstrom 4x320-400 A | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
438 | 15.06.55.03 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x250A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
439 | 15.06.55.04 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x400A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
440 | 15.06.58.01.c |  | Nennstrom 400 A | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
441 | 15.06.60.01.A* | * | Automatischer Netzumschalter | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
442 | 15.06.61.01.b |  | Sicherungshalter vierpolig bis 25A | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
443 | 15.06.71.01.a |  | Einpoliger Schalter 16A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
444 | 15.06.71.01.k |  | Signallampe mit LED oder Neon | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
445 | 15.06.71.11.b |  | Schrittrelais zweipolig 16A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
446 | 15.06.71.11.e |  | Programmierbare Schaltung mit Tag/Wochenprogramm | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
447 | 15.06.71.11.f |  | Schütz zweipolig 20A | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
448 | 15.06.71.21.o |  | Hilfsschütz mit vier Kontakte | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
449 | 15.06.72.04 |  | Vielfachanzeige | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
450 | 15.06.72.05.c |  | Primärstrom 400 A | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
451 | 15.06.81.04 |  | Kombi-Ableiter vierpolig TN-S | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
452 | 15.06.91.01 |  | Arbeitsstromauslösespule | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
453 | 15.06.91.11 |  | Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise | nr | 70 |  | 0 | M | OS30
454 | 15.06.91.21.b |  | Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
455 | 15.07.01.01.d |  | Nennblindleistung: von 75 bis 100 kVAR | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
456 | 15.08.02.04.b |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter | nr | 18 |  | 0 | M | OS30
457 | 15.08.02.24.c |  | Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter | nr | 7 |  | 0 | M | OS30
458 | 15.08.02.24.o |  | Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
459 | 15.08.12.04.b |  | Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter | nr | 11 |  | 0 | M | OS30
460 | 15.09.61.91* | * | Lieferung und Montage einer LED Straßenleuchte 145W | nr | 33 |  | 0 | M | OS30
461 | 15.09.71.91.a* | * | Lieferung und Montage eines Masts h 6,0 Meter über Boden | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
462 | 15.09.71.91.b* | * | Lieferung und Montage eines Masts h 9,0 Meter über Boden | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
463 | 15.09.71.91.c* | * | Lieferung und Montage eines Masts h 10,5 Meter über Boden | nr | 22 |  | 0 | M | OS30
464 | 15.09.71.92* | * | Lieferung und Montage eines Mastauslegers | nr | 28 |  | 0 | M | OS30
465 | 15.09.71.93* | * | Entfernen eines Lichtmasts | nr | 8 |  | 0 | M | OS30
466 | 15.09.71.94* | * | Wiederinstallation eines Lichtmasts | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
467 | 15.09.71.95* | * | Entfernen und Wiederinstallation eines Ampelmasts | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
468 | 15.10.03.47.c |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 10 Meter | nr | 7 |  | 0 | M | OS30
469 | 15.10.03.76.b |  | Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
470 | 15.10.03.87.a |  | Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP44 | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
471 | 15.10.03.95.a |  | Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x1,5mm2 | nr | 25 |  | 0 | M | OS30
472 | 15.10.03.95.b |  | Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
473 | 15.11.01.02.b |  | Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder mot. Fenster, auf Putz, IP44, FG16OR16 0,6/1kV | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
474 | 15.11.01.42.c |  | Auslass für Notausschaltung, auf Putz, IP65, FG16OR16 0,6/1kV 2x1,5 mm2 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
475 | 15.11.11.02.g |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm, IP44 | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
476 | 15.11.12.01.a |  | Endschalter, mit Stange und Rolle, IP66 | nr | 17 |  | 0 | M | OS30
477 | 15.11.12.01.b |  | Elektroheizkörper 1200W, IP24 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
478 | 15.13.01.01.c |  | 8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | nr | 11 |  | 0 | M | OS30
479 | 15.14.01.01.a |  | Bandstahl 30x3,5 mm | m | 180 |  | 0 | M | OS30
480 | 15.14.01.01.e |  | Kupferseil 50 mm2 | m | 45 |  | 0 | M | OS30
481 | 15.14.01.03.c |  | 35mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
482 | 15.14.01.03.d |  | 50mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
483 | 15.14.02.01.a |  | Schiene mit 15 Anschlüssen | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
484 | 15.20.04.01 |  | Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
485 | 15.20.10.02.j |  | Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800) | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
486 | 15.20.10.03.c |  | Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
487 | 15.20.10.04.b |  | Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
488 | 15.20.10.06.b |  | Ablage Tiefe 60cm | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
489 | 15.20.10.09.a |  | Kabelführung 1HE | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
490 | 15.20.10.12.b |  | Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
491 | 15.20.13.02.f |  | Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
492 | 15.20.13.02.g |  | Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
493 | 15.20.14.03.f |  | Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65 | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
494 | 15.30.03.11.L* | * | Beleuchtungsgerät LED 6400lm | nr | 14 |  | 0 | M | OS30
495 | 15.30.03.11.M* | * | Beleuchtungsgerät LED 4600lm | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
496 | 15.55.02.12.A* | * | Aussenkamera POE | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
497 | 15.55.03.12.A* | * | Videorecorder NVR 16 Kanäle für POE-Kameras | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
498 | 15.55.04.12.A* | * | LCD Monitor 24" | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
499 | 15.65.02.01.Q* | * | Trockentransformator250kVA Dyn 16,4/20/0,4kV | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
500 | 15.65.03.01.A* | * | Kabel RG7H1R 12/20kV 1x35mm2. | m | 45 |  | 0 | M | OS30
501 | 15.65.03.01.D* | * | Kabel RG7H1R 12/20kV 1x95mm2. | m | 60 |  | 0 | M | OS30
502 | 15.65.03.51.D* | * | Kabelschuh für MS-Kabel RG7H1R 12/20kV 35-95mm2. | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
503 | 15.65.04.01* | * | Metall-Schutzzaun für Transformator. | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
504 | 15.65.04.05* | * | Kabelnhalterung für Transformator. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
505 | 15.65.05.01* | * | Übergabestation ÜS | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
506 | 15.65.05.02* | * | STATIONSZUBERHÖR | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
507 | 15.70.50.01.D* | * | Diesel Aggregat 275kVA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
508 | 15.80.02.01.C* | * | Blindleistungseinheit 10kVAR. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
509 | 15.80.10.01.A* | * | USV 230V 0,75kVA. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
510 | 75.10.01.40.B |  | DN 90 mm | m | 1880 |  | 0 | M | OS30
511 | 75.10.01.40.c |  | Polyäthylenrohre DN 110 mm | m | 2240 |  | 0 | M | OS30
512 | 75.10.01.40.d |  | DN 125 mm | m | 680 |  | 0 | M | OS30
513 | 75.10.01.40.D |  | DN 125 mm | m | 100 |  | 0 | M | OS30
514 | 75.10.01.40.F |  | DN 160 mm | m | 1700 |  | 0 | M | OS30
515 | 75.10.01.40.g* | * | Polyäthylenrohre hoher Dichte DN 200mm | m | 1300 |  | 0 | M | OS30
516 | 75.10.01.91* | * | Verlegung von PE Rohren mit Durchmesser 110/160/200 mm | m | 1100 |  | 0 | M | OS30
517 | 75.10.01.93* | * | Versetzung Telefonleitungen | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
518 | 75.10.10.01.c* | * | Verbund 7 Mikrorohren + Nr. 1 Einzelrohr DN50 PN8 | m | 1550 |  | 0 | M | OS30
519 | 75.80.05.10 |  | Ortungsband | m | 4390 |  | 0 | M | OS30
520 | 75.80.05.20 |  | Signalisierungskabel für dielektrische Infrastrukturen | m | 4390 |  | 0 | M | OS30
521 | 80.28.01.01.A* | * | Messinstrument für Trinkwasserparameter mit Sensoren | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
522 | 80.28.01.02.A* | * | Überschwämmungssensor | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
523 | 80.28.01.03.A* | * | Induktives Durchflussmessgerät 100l/s - DN200 | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
524 | 80.28.01.03.B* | * | Induktives Durchflussmessgerät 50l/s - DN150 | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
525 | 80.28.01.04.A* | * | Lieferung und Installation einer elektrischen Piezometerzelle | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
526 | 87.35.05.10.c |  | Kupferseil 35mm² | m | 1000 |  | 0 | M | OS30
527 | 87.35.10.05.b |  | Profilstaberder aus Stahl 1m | nr | 33 |  | 0 | M | OS30

## Pauschal
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 343583.7863
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
1 | 01.02.08.11.a |  | Fahrbare Arbeitsbühne: H 5m | d | 90 | 48.19 | 4337.1 | OG1
2 | 51.02.09.03.A |  | Standgerüst-Rahmen: 2 kN/m2, ersten vier Wochen | m2 | 100.002 | 8.64 | 864.0173 | OG1
3 | 51.02.09.03.B |  | Standgerüst-Rahmen: für jeden folgenden Kalendertag | m2 | 12000 | 0.14 | 1680 | OG1
4 | 52.02.02.60 |  | Schutzkappen aus PVC | nr | 300 | 0.63 | 189 | OG1
5 | 01.06.01.02.a |  | Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin ersten Monat | nr | 3 | 247.51 | 742.52 | OG3
6 | 01.06.01.02.b |  | Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin jeden Folgetag | nr | 1220 | 3.76 | 4587.19 | OG3
7 | 01.06.03.09.a |  | Provisorische Umzäunung von Baustellenbereichen | m2 | 150 | 12.67 | 1900.5 | OG3
8 | 01.06.03.10.a |  | Baustellentor für den ersten Mietmonat | m2 | 40 | 6.3502 | 254.01 | OG3
9 | 01.06.03.10.b |  | Baustellentor für jeden folgenden Mietmonat | m2 | 720 | 2.3 | 1655.99 | OG3
10 | 01.06.03.13.a |  | Miete provisorische Absperrung mit modularen Schranken | nr | 200 | 1.64 | 328 | OG3
11 | 01.06.03.13.e |  | Provisorische Absperrung mit Schranken Einbau/Ausbau | nr | 100 | 2.35 | 235.01 | OG3
12 | 01.06.03.15 |  | Absperrung von Bereichen mit farbigen Kunststoffbändern. | m | 300 | 1.58 | 474.01 | OG3
13 | 51.01.01.01 |  | Hochspez. Facharbeiter | h | 258 | 40.23 | 10379.33 | OG3
14 | 51.01.01.02 |  | Spezialisierter Arbeiter | h | 1130 | 37.95 | 42883.52 | OG3
15 | 51.02.17.05.G |  | Homologierte Baustellen-Straßenverkehr-Signalanlage | d | 90 | 43.54 | 3918.6 | OG3
16 | 52.01.02.01.B |  | Zurverfügungstellung von Büroeinheit für die BL | nr | 1602 | 7.33 | 11742.65 | OG3
17 | 52.01.02.04.A |  | Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC | nr | 6 | 257.41 | 1544.45 | OG3
18 | 52.01.02.04.B |  | Vorgefertigter Container für WC für jeden folgenden Tag | d | 1200 | 8.22 | 9863.99 | OG3
19 | 52.01.03.01.B |  | Zweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m | ac | 8 | 311.86 | 2494.88 | OG3
20 | 52.02.02.03.B |  | Fertigteilbauzaun mobil erster Monat | m | 900 | 11.47 | 10322.99 | OG3
21 | 52.02.02.03.C |  | Fertigteilbauzaun mobil jeder Folgemonat | m | 6400 | 4.12 | 26368 | OG3
22 | 52.02.02.07.B |  | Elemente New Jersey aus Beton für ersten Monat | m | 680 | 25.51 | 17346.8 | OG3
23 | 52.02.02.07.C |  | Elemente New Jersey aus Beton für jeden Folgemonat | m | 4760 | 4.49 | 21372.4 | OG3
24 | 52.02.02.09.A |  | Elemente New Jersey aus Polyäthylen für ersten Monat | m | 1940 | 9.33 | 18100.19 | OG3
25 | 52.02.02.09.B |  | Elemente New Jersey aus Polyäthylen für jeden Folgemonat | m | 4620 | 3.33 | 15384.59 | OG3
26 | 52.02.02.10.B |  | Sichtschutzplanen auf Elementen New Jersey für ersten Monat | m | 800 | 5.62 | 4495.99 | OG3
27 | 52.02.02.10.C |  | Sichtschutzplanen auf Elementen New Jersey für folgenden Monat | m | 2800 | 2.57 | 7195.99 | OG3
28 | 52.02.02.15.D |  | Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels | nr | 300 | 1.49 | 447.01 | OG3
29 | 52.02.02.25.A |  | Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm | nr | 50 | 2.08 | 104.01 | OG3
30 | 52.02.02.26.A |  | Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I | nr | 50 | 2.75 | 137.5 | OG3
31 | 52.02.02.27.A |  | Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm | nr | 50 | 10.42 | 520.99 | OG3
32 | 52.02.02.30.A |  | Abgrenzung von Baustellenbereich | nr | 20 | 2.5 | 50 | OG3
33 | 52.02.02.31.B |  | Absperrschranke richtungweisend 60x240 cm | nr | 20 | 25.24 | 504.81 | OG3
34 | 52.02.02.35 |  | Schachtabsperrung | nr | 5 | 10.55 | 52.76 | OG3
35 | 52.02.02.36.A |  | Fußgängergrabenbrücke aus Metall | nr | 160 | 30.97 | 4955.19 | OG3
36 | 52.02.02.40.A |  | Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial | nr | 50 | 0.76 | 38 | OG3
37 | 52.02.02.40.B |  | Sack zum Beschweren gefüllt mit Wasser | nr | 800 | 0.57 | 455.99 | OG3
38 | 52.02.02.45.A |  | Miete Vorankündigung von Ampelanlage | nr | 8 | 19.53 | 156.24 | OG3
39 | 52.02.02.45.B |  | Aufstellen Vorankündigung von Ampelanlage für Baustelle | nr | 8 | 12.08 | 96.64 | OG3
40 | 52.02.02.50.A |  | Miete Blinklampen synchronisierbar | nr | 100 | 21.01 | 2100.99 | OG3
41 | 52.02.02.50.B |  | Einbau Blinklampen synchronisierbar | nr | 600 | 6.05 | 3630 | OG3
42 | 52.02.02.65 |  | Warnfahnen oder Winkerkelle für Streckenposten | nr | 10 | 23.93 | 239.3 | OG3
43 | 52.02.02.76.B |  | Vorübergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 61 | nr | 1 | 387.43 | 387.43 | OG3
44 | 52.02.02.78.A |  | Vorübergehende Verkehrszeichen: Tafel 64 < 7 Tage | nr | 28 | 578.18 | 16189.05 | OG3
45 | 52.02.02.78.H |  | Vorübergehende Verkehrszeichen: Tafel 64 > 7 Tage | nr | 2 | 606.03 | 1212.06 | OG3
46 | 52.03.01.01 |  | Lineare Abgrenzungen, geeignet für die Signalisierung von Arbeitsbereichen, bestehend aus festen oder blinkenden Leuchten | ac | 1 | 21240 | 21240 | OG3
47 | 52.03.01.05 |  | Kosten bezüglich Staubminderung | ac | 1 | 3858.4 | 3858.4 | OG3
48 | 86.30.02.01.A |  | Bodenmarkierung Streifen B = 12 cm | m | 6000 | 0.38 | 2280 | OG3
49 | 86.30.02.01.B |  | Bodenmarkierung Flächen und Schriften | m2 | 500 | 4.13 | 2065.01 | OG3
50 | 86.30.02.80.A |  | Löschen bestehender Bodenmarkierung | m2 | 1000 | 8.5 | 8500 | OG3
51 | S.35.10.0005.005 |  | ABSTURZSICHERUNGSAUSRÜSTUNG für jeden Monat oder Bruchteil | nr | 15 | 13.22 | 198.3 | OG3
52 | S.40.10.0105.005 |  | AUFPREIS SICHERHEITBESCHILDERUNG AUF SOCKEL | nr | 100 | 41.34 | 4134 | OG3
53 | S.40.10.0110.005 |  | Gefahrschild mit schwarzem Piktogramm auf gelbem Hintergrund | nr | 10 | 9.36 | 93.6 | OG3
54 | S.40.10.0110.010 |  | Verbotschild mit schwarzem Piktogramm auf weißem Hintergrund | nr | 10 | 9.33 | 93.31 | OG3
55 | S.40.10.0110.015 |  | Gebotschild mit weißem Piktogramm auf hellblauem Hintergrund | nr | 10 | 12.32 | 123.2 | OG3
56 | S.40.10.0110.020 |  | Rettungschild mit weißem Piktogramm auf grünem Hintergrund | nr | 10 | 8.31 | 83.09 | OG3
57 | S.40.10.0110.025 |  | Brandschutzschild mit weißem Piktogramm auf rotem Hintergrund | nr | 10 | 8.31 | 83.09 | OG3
58 | S.40.10.0120.005 |  | Gefahrschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 5.63 | 112.61 | OG3
59 | S.40.10.0120.010 |  | Verbotschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 5.25 | 105.01 | OG3
60 | S.40.10.0120.015 |  | Gebotschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 9.26 | 185.19 | OG3
61 | S.40.10.0120.020 |  | Rettungsschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 5.25 | 105.01 | OG3
62 | S.40.10.0120.025 |  | Brandschutzschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 5.25 | 105.01 | OG3
63 | S.40.20.0020.005 |  | Kompletter Verbandskasten für erste Hilfe | nr | 4 | 27.13 | 108.53 | OG3
64 | S.40.20.0020.010 |  | Wiederanschaffung Bestandteile Verbandskasten erste Hilfe | nr | 4 | 24.38 | 97.51 | OG3
65 | S.40.30.0010.005 |  | Pulverfeuerlöscher 34A233BC zu 6 kg | nr | 10 | 14.41 | 144.11 | OG3
66 | 28.A05.C25.005 |  | Schutz von Aushubwänden mit WU-Plane | m2 | 1600 | 3.93 | 6287.99 | OS1
67 | 78.15.05.01.B |  | Einstiegsleitern aus Stahl, handwerkliche Fertigung | kg | 1200 | 8.55 | 10260 | OS1
68 | S.30.10.0005.005 |  | NORMGERECHTE BRÜSTUNG AUS HOLZ für erstern Monat | m | 40 | 17.3 | 692 | OS1
69 | S.30.10.0050.005 |  | LAUFGÄNGE AUS HOLZ für erstern Monat oder Bruchteil | m2 | 10 | 15.22 | 152.19 | OS1
70 | S.30.10.0055.005 |  | LAUFGÄNGE AUS HOLZ für erstern Monat | m2 | 30 | 17.64 | 529.2 | OS1
71 | 01.06.10.03 |  | Baustellenerdungsanlage | nr | 1 | 4954.11 | 4954.11 | OS30
72 | 52.03.01.02 |  | Liefern und Einbau von Hilfsbau | ac | 1 | 13105.579 | 13105.579 | OS30
73 | 52.03.01.04 |  | Vorgehensweisen bei Hochspannungsfreileitung | ac | 1 | 3955.05 | 3955.05 | OS30
74 | 52.03.01.06 |  | Baustellenstromanalge | ac | 1 | 7993 | 7993 | OS30

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena