## Tabelle1
STAZIONE DI VALLE LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
PROGETTO
Codice CIG:
No. | Pos. n. | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
| *00 | Prescrizioni generali e impianto cantiere
| *00.01 | Prescrizioni generali
Somma Prescrizioni generali e impianto cantiere
| 01 | Prezzi elementari
| 01.01 | Mercedi orarie della mano d'opera
| 01.01.01 | Settore edile/civile
1 | 01.01.01.02 | Operaio spec. | h | 20 |  | 0
2 | 01.01.01.03 | Operaio qual. | h | 30 |  | 0
3 | 01.01.01.04 | Operaio com. | h | 60 |  | 0
|  | Somma Settore edile/civile |  |  |  | 0
|  | Somma Mercedi orarie della mano d'opera |  |  |  | 0
| 01.02 | Noli
| 01.02.01 | Mezzi di trasporto
4 | 01.02.01.12.g | Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati peso (Autorizzazione speciale) 33 t | h | 20 |  | 0
5 | 01.02.01.12.h | Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati peso (Autorizzazione speciale) 40 t | h | 30 |  | 0
|  | Somma Mezzi di trasporto |  |  |  | 0
| 01.02.03 | Macchine per movimento terra
6 | 01.02.03.05.c | Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 51 a 76 kW | h | 10 |  | 0
7 | 01.02.03.05.d | Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 77 a 109 kW | h | 20 |  | 0
8 | 01.02.03.05.e | Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 110 a 152 kW | h | 30 |  | 0
|  | Somma Macchine per movimento terra |  |  |  | 0
| 01.02.06 | Compressori d'aria ed attrezzi pneumatici
9 | 01.02.06.03.b | Compressore d'aria, gommato, di tipo silenziato, con motore Diesel, pressione d'esercizio da 6 a 8 bar. oltre 3,00 fino a 6,00 m3/min | h | 50 |  | 0
10 | 01.02.06.04.b | Martello demolitore pneumatico, manuale peso oltre 10,00 fino a 20,00 kg | h | 50 |  | 0
|  | Somma Compressori d'aria ed attrezzi pneumatici |  |  |  | 0
| 01.02.08 | Ponteggi da costruzione e da manutenzione
11 | 01.02.08.06.c | Ponte di facciata: Ponte di facciata - 3 kN/m2 | m2 | 400 |  | 0
12 | 01.02.08.06.d | Ponte di facciata: Ponte di facciata - 4,5 kN/m2 | m2 | 400 |  | 0
|  | Somma Ponteggi da costruzione e da manutenzione |  |  |  | 0
|  | Somma Noli |  |  |  | 0
| 01.06 | Oneri generali di cantiere
| 01.06.01 | Monoblocchi prefabbricati
13 | 01.06.01.01.a | Messa a disposizione di locali nel cantiere Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione | nr | 2 |  | 0
14 | 01.06.01.01.b | Messa a disposizione di locali nel cantiere Unità d'ufficio per ogni giorno successivo | nr | 90 |  | 0
15 | 01.06.01.02.a | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione | nr | 2 |  | 0
16 | 01.06.01.02.b | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo | nr | 180 |  | 0
|  | Somma Monoblocchi prefabbricati |  |  |  | 0
| 01.06.02 | Tabelloni di cantiere
17 | 01.06.02.01.c | Tabellone bilingue dimensione su richiesta della DL | m2 | 6 |  | 0
|  | Somma Tabelloni di cantiere |  |  |  | 0
| 01.06.03 | Recinzione di cantiere
18 | 01.06.03.01.a | Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m per il primo mese (30 gg) o frazione | m | 350 |  | 0
19 | 01.06.03.01.b | Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m per ogni giorno naturale successivo | m | 31500 |  | 0
|  | Somma Recinzione di cantiere |  |  |  | 0
|  | Somma Oneri generali di cantiere |  |  |  | 0
|  | Somma Prezzi elementari |  |  |  | 0
| 02 | Opere da impresario - costruttore
| 02.01 | Demolizioni
| 02.01.01 | Demolizione completa
20 | 02.01.01.01.d | Demolizione compl. fabbr.: struttura portante in c.a. | m3 | 91.19 |  | 0
|  | Somma Demolizione completa |  |  |  | 0
| 02.01.02 | Demolizioni parziali
21 | 02.01.02.01.d | Demoliz. parz. fabbr.: struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai | m3 | 11.34 |  | 0
|  | Somma Demolizioni parziali |  |  |  | 0
| 02.01.03 | Rimozioni di elementi costruttivi
22 | 02.01.03.01.j | Rimozione: massetto in calcestruzzo | m2cm | 5460 |  | 0
23 | 02.01.03.02 | Rimozione serramento | m2 | 57.6 |  | 0
24 | 02.01.03.06.b | Rimozione selciato: Demolizione di selciati a secco | m2 | 57.6 |  | 0
25 | 02.01.03.07.b | Asporto di cordonata cordonate in calcestruzzo | m | 23 |  | 0
26 | 02.01.03.08.c | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 35 mm | cm | 300 |  | 0
27 | 02.01.03.08.e | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 42 mm | cm | 400 |  | 0
28 | 02.01.03.08.h | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 72 mm | cm | 500 |  | 0
29 | 02.01.03.08.k | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D da 102 mm a 132 mm | cm | 600 |  | 0
30 | 02.01.03.08.n | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 162 mm | cm | 700 |  | 0
31 | 02.01.03.08.q | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 202 mm | cm | 600 |  | 0
32 | 02.01.03.09.a | Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio anche armato Taglio di pareti, con sega circolare | m2 | 9.9 |  | 0
33 | 02.01.03.10.a | Taglio a sega o filo di conglomerato cementizio Taglio di lastre di solai con sega circolare, eseguito dall'alto verso il basso | m2 | 6 |  | 0
|  | Somma Rimozioni di elementi costruttivi |  |  |  | 0
| 02.01.04 | Diritti di discarica
34 | 02.01.04.02.n | Diritti di discarica per macerie edili cat.3/A: macerie edili frammiste al 10% | t | 67.25 |  | 0
35 | 02.01.04.02.o | Diritti di discarica per macerie edili cat.3/B: macerie edili frammiste al 20% | t | 45.3 |  | 0
36 | 02.01.04.02.p | Diritti di discarica per macerie edili cat.3/C: macerie edili frammiste al 30% | t | 25.3 |  | 0
37 | 02.01.04.02.r | Diritti di discarica per macerie edili cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 289.48 |  | 0
38 | 02.01.04.03.c | Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei cat.5/SP: rifiuti ingombranti | t | 12.1 |  | 0
|  | Somma Diritti di discarica |  |  |  | 0
|  | Somma Demolizioni |  |  |  | 0
| 02.02 | Movimenti di terra
| 02.02.03 | Scavi di sbancamento (a sezione aperta)
39 | 02.02.03.01.b | Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. entro cantiere | m3 | 1731.5 |  | 0
40 | 02.02.03.01.c | Scavo generale: sovrappr. per acque sorgive | m3 | 740 |  | 0
41 | 02.02.03.01.d | Scavo generale: Estrazione di massi in scavi di sbancamento | m3 | 150 |  | 0
|  | Somma Scavi di sbancamento (a sezione aperta) |  |  |  | 0
| 02.02.04 | Scavo a sezione obbligata
42 | 02.02.04.01.b | Scavo fondazione: con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 375 |  | 0
43 | 02.02.04.02.b | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 594 |  | 0
44 | 02.02.04.02.c | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 150 |  | 0
45 | 02.02.04.02.d | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 110 |  | 0
|  | Somma Scavo a sezione obbligata |  |  |  | 0
| 02.02.05 | Rinterri e rilevati
46 | 02.02.05.01.b | Rinterro con materiale di scavo: con mezzi meccanici | m3 | 481.5 |  | 0
47 | 02.02.05.02.b | Rinterro e rilevato con materiale di cava: con mezzi meccanici | m3 | 150 |  | 0
48 | 02.02.05.03.b | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: con mezzi meccanici | m3 | 150 |  | 0
49 | 02.02.05.06 | Spianamento terra veget. di accumulo | m2 | 545 |  | 0
|  | Somma Rinterri e rilevati |  |  |  | 0
|  | Somma Movimenti di terra |  |  |  | 0
| 02.04 | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
| 02.04.71 | Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni
50 | 02.04.71.01.a | Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1 | m2 | 118 |  | 0
51 | 02.04.71.02.a | Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1 | m2 | 73 |  | 0
|  | Somma Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni |  |  |  | 0
| 02.04.72 | Casseforme per muri e pareti
52 | 02.04.72.02.c | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S3 | m2 | 925.2 |  | 0
|  | Somma Casseforme per muri e pareti |  |  |  | 0
| 02.04.73 | Casseforme per solette, mensole, scale
53 | 02.04.73.01.b | Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S3 | m2 | 140.25 |  | 0
|  | Somma Casseforme per solette, mensole, scale |  |  |  | 0
| 02.04.80 | Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati
54 | 02.04.80.01.c | Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20 | m3 | 91.36 |  | 0
55 | 02.04.80.05.d | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 25/30 | m3 | 44.3 |  | 0
56 | 02.04.80.05.f | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 32/40 | m3 | 37.11 |  | 0
57 | 02.04.80.05.h | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 30/37 | m3 | 196.13 |  | 0
|  | Somma Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati |  |  |  | 0
| 02.04.85 | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza
58 | 02.04.85.01.b | classe di esposizione XC XC4 con penetrazione acqua 15 mm | m3 | 190 |  | 0
59 | 02.04.85.02.b | classe di esposizione XA XA2 | m3 | 37 |  | 0
60 | 02.04.85.02.c | classe di esposizione XA XA3 | m3 | 50 |  | 0
|  | Somma Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza |  |  |  | 0
|  | Somma Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati |  |  |  | 0
| 02.05 | Acciaio per c. a.
| 02.05.01 | Acciaio in barre
61 | 02.05.01.01.a | Acciaio in barre acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 28000 |  | 0
|  | Somma Acciaio in barre |  |  |  | 0
| 02.05.02 | Reti elettrosaldate
62 | 02.05.02.01.a | Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C | kg | 14000 |  | 0
|  | Somma Reti elettrosaldate |  |  |  | 0
| 02.05.03 | Elementi statici speciali
63 | 02.05.03.01 | Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento | kg | 740 |  | 0
64 | 02.05.03.02 | Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature | m | 125 |  | 0
65 | 02.05.03.03.a | Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato D da 8 a 14 mm | cm | 500 |  | 0
66 | 02.05.03.03.b | Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato D da 16 a 24 mm | cm | 400 |  | 0
|  | Somma Elementi statici speciali |  |  |  | 0
|  | Somma Acciaio per c. a. |  |  |  | 0
| 02.07 | Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)
| 02.07.01 | Murature
67 | 02.07.01.09.c | Murat. blocchi lat. multif. alv. calibrati: spessore muratura 36,5 cm | m3 | 6 |  | 0
|  | Somma Murature |  |  |  | 0
|  | Somma Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) |  |  |  | 0
| 02.09 | Intonaci
| 02.09.01 | Intonaci
68 | 02.09.01.03.c | Intonaco civile 2 mani: malta emin. idr.+calce idrata | m2 | 568.25 |  | 0
|  | Somma Intonaci |  |  |  | 0
|  | Somma Intonaci |  |  |  | 0
| 02.10 | Vespai e sottofondi
| 02.10.01 | Vespai
69 | 02.10.01.01.a | Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 25cm | m2 | 720 |  | 0
|  | Somma Vespai |  |  |  | 0
| 02.10.02 | Massetti di sottofondo
70 | 02.10.02.01.a | Massetto su ossatura spess. 10 cm: impasto di cem. | m2 | 840 |  | 0
71 | 02.10.02.02 | Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm | m2cm | 840 |  | 0
72 | 02.10.02.10 | Massetto di protezione spess. min. 5cm | m2 | 106 |  | 0
|  | Somma Massetti di sottofondo |  |  |  | 0
| 02.10.03 | Massetti galleggianti
73 | 02.10.03.01 | Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm | m2 | 522 |  | 0
74 | 02.10.03.02.e | Sovrappr. voce .01 maturità di posa 3gg | m2cm | 522 |  | 0
|  | Somma Massetti galleggianti |  |  |  | 0
| 02.10.04 | Pavimenti in cemento
75 | 02.10.04.02.a | Pav. industr. spess. 15cm: superficie con finitura antiscivolo | m2 | 350 |  | 0
76 | 02.10.04.02.b | Pav. industr. spess. 15cm: superf. frattazzo mecc. | m2 | 220 |  | 0
77 | 02.10.04.02.c | Pav. industr. spess. 15cm: Sovrappr. voce .02 a) magg. spess. 1cm | m2cm | 700 |  | 0
78 | 02.10.04.02.d | Pav. industr. spess. 15cm: Sovrappr. voce .02 b) magg. spess. 1cm | m2cm | 440 |  | 0
|  | Somma Pavimenti in cemento |  |  |  | 0
|  | Somma Vespai e sottofondi |  |  |  | 0
| 02.11 | Impermeabilizzazioni
| 02.11.01 | Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti
79 | 02.11.01.02.a | Imperm. orizz.: malta imperm. 2000g/m2 | m2 | 31.8 |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti |  |  |  | 0
| 02.11.02 | Impermeabilizzazione verticale di pareti
80 | 02.11.02.01.g | Imperm. vertic.: raschiatura/spatolato di massa bituminosa | m2 | 47 |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazione verticale di pareti |  |  |  | 0
| 02.11.03 | Impermeabilizzazione di sottofondi
81 | 02.11.03.01.a | Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT | m2 | 1126 |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazione di sottofondi |  |  |  | 0
| 02.11.07 | Gusci di raccordo
82 | 02.11.07.01.a | Guscio di raccordo: raccordo fondomuro-fondazione | m | 234.5 |  | 0
|  | Somma Gusci di raccordo |  |  |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazioni |  |  |  | 0
| 02.12 | Isolamenti
| 02.12.01 | Isolamenti termici
83 | 02.12.01.12.d | pannelli di vetro cellulare, 0,040 W/mk spess. 10cm per tetto piano | m2 | 50 |  | 0
84 | 02.12.01.22.d | Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 50mm | m2 | 510 |  | 0
85 | 02.12.01.22.g | Pannelli in poliuretano espanso (PUR), conduttività termica 0,024 W/(m·K) pavimento spessore 100mm | m2 | 618 |  | 0
|  | Somma Isolamenti termici |  |  |  | 0
| 02.12.03 | Sistemi di isolamento termico a cappotto
86 | 02.12.03.01.a | sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035 spessore coibentazione 10cm su muratura | m2 | 670 |  | 0
87 | 02.12.03.01.b | sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035 sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.03.01a | m2 | 670 |  | 0
|  | Somma Sistemi di isolamento termico a cappotto |  |  |  | 0
|  | Somma Isolamenti |  |  |  | 0
| 02.15 | Impermeabilizzazioni di coperture
| 02.15.01 | Coperture continue
88 | 02.15.01.03.b | Guaina bitum. 2x: poliestere + granigl. | m2 | 560 |  | 0
89 | 02.15.01.07 | Manto imperm. in PVC armato: | m2 | 118 |  | 0
|  | Somma Coperture continue |  |  |  | 0
| 02.15.02 | Raccordi, bordi
90 | 02.15.02.01 | Raccordo a parete in PVC: | m2 | 89 |  | 0
91 | 02.15.02.05 | Bordo di tetto | m | 118 |  | 0
92 | 02.15.02.07.b | Raccordo tubaz.: oltre ø 80-150mm | cad | 4 |  | 0
|  | Somma Raccordi, bordi |  |  |  | 0
| 02.15.03 | Inserti di finitura
93 | 02.15.03.01.a | Bocchettone: verticale DN 125 | cad | 2 |  | 0
94 | 02.15.03.01.c | Bocchettone: laterale DN 125 | cad | 2 |  | 0
95 | 02.15.03.01.g | Bocchettone: laterale coibent. DN 125 | cad | 2 |  | 0
96 | 02.15.03.02.a | Torretta sfiato: DN 100 | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Inserti di finitura |  |  |  | 0
| 02.15.04 | Riporti, pavimentazioni
97 | 02.15.04.01 | Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm | m2 | 136 |  | 0
|  | Somma Riporti, pavimentazioni |  |  |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazioni di coperture |  |  |  | 0
| 02.16 | Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali
| 02.16.01 | Tubi di drenaggio
98 | 02.16.01.03.c | Condotto drenante HDPE: DN 160mm | m | 53 |  | 0
|  | Somma Tubi di drenaggio |  |  |  | 0
| 02.16.02 | Strati filtranti
99 | 02.16.02.02.b | Drenaggio vert. muratura: telo in poliet. con bollini | m2 | 47 |  | 0
|  | Somma Strati filtranti |  |  |  | 0
| 02.16.04 | Fognature
100 | 02.16.04.08.a | Tubo di PVC per fognatura DN 110 | m | 165 |  | 0
101 | 02.16.04.08.b | Tubo di PVC per fognatura DN 125 | m | 155 |  | 0
102 | 02.16.04.08.c | Tubo di PVC per fognatura DN 160 | m | 45 |  | 0
103 | 02.16.04.08.d | Tubo di PVC per fognatura DN 200 | m | 35 |  | 0
104 | 02.16.04.09.a | Curve in PVC per fognatura - 15° DN 110 | nr | 5 |  | 0
105 | 02.16.04.09.b | Curve in PVC per fognatura - 15° DN 125 | nr | 5 |  | 0
106 | 02.16.04.09.c | Curve in PVC per fognatura - 15° DN 160 | nr | 5 |  | 0
107 | 02.16.04.09.d | Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200 | nr | 5 |  | 0
108 | 02.16.04.10.a | Curve in PVC per fognatura - 30° DN 110 | nr | 3 |  | 0
109 | 02.16.04.10.b | Curve in PVC per fognatura - 30° DN 125 | nr | 3 |  | 0
110 | 02.16.04.10.c | Curve in PVC per fognatura - 30° DN 160 | nr | 3 |  | 0
111 | 02.16.04.10.d | Curve in PVC per fognatura - 30° DN 200 | nr | 3 |  | 0
112 | 02.16.04.14.a | Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 110/110 | nr | 5 |  | 0
113 | 02.16.04.14.b | Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 125/110 - 125/125 | nr | 6 |  | 0
114 | 02.16.04.14.c | Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 160/110 | nr | 8 |  | 0
115 | 02.16.04.14.d | Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 160/125 | nr | 5 |  | 0
|  | Somma Fognature |  |  |  | 0
| 02.16.05 | Tubazioni per cavi
116 | 02.16.05.01.b | Tubaz.passacavo PE-ad barre: DN 125/107 | m | 150 |  | 0
117 | 02.16.05.01.c | Tubaz.passacavo PE-ad barre: DN 140/120 | m | 150 |  | 0
118 | 02.16.05.02.c | Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 75/63 | m | 125 |  | 0
119 | 02.16.05.02.d | Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 90/75 | m | 55 |  | 0
120 | 02.16.05.02.e | Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 110/94 | m | 120 |  | 0
|  | Somma Tubazioni per cavi |  |  |  | 0
| 02.16.06 | Rivestimenti protettivi
121 | 02.16.06.02 | Sabbia per difesa cavi | m | 150 |  | 0
|  | Somma Rivestimenti protettivi |  |  |  | 0
| 02.16.07 | Pozzetti
122 | 02.16.07.01.a | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30 | cm | 250 |  | 0
123 | 02.16.07.01.b | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 40x40 | cm | 250 |  | 0
124 | 02.16.07.01.c | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 50x50 | cm | 250 |  | 0
125 | 02.16.07.01.d | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60 | cm | 350 |  | 0
126 | 02.16.07.01.e | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 80x80 | cm | 450 |  | 0
|  | Somma Pozzetti |  |  |  | 0
| 02.16.08 | Chiusini, caditoie e minuteria
127 | 02.16.08.28.a | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 300x300mm, ca. 20kg | nr | 5 |  | 0
128 | 02.16.08.28.b | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 400x400mm, ca. 40kg | nr | 5 |  | 0
129 | 02.16.08.28.c | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm, ca. 54kg | nr | 5 |  | 0
130 | 02.16.08.28.d | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 600x600mm, ca. 67kg | nr | 5 |  | 0
131 | 02.16.08.28.e | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 800x800mm, ca. 96kg | nr | 5 |  | 0
|  | Somma Chiusini, caditoie e minuteria |  |  |  | 0
|  | Somma Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da impresario - costruttore |  |  |  | 0
| 03 | Opere da fabbro
| 03.01 | Carpenteria in metallo
| 03.01.01 | Edifici completi ed elementi strutturali
132 | 03.01.01.01.m | Strutture di acciaio: avitato/saldato S235, S275, S355 | kg | 37353 |  | 0
133 | 03.01.01.01.n | Strutture di acciaio: singoli elementi S235, S275, S355 | kg | 850 |  | 0
134 | 03.01.01.02.a | Scale per macchinari, scale di fuga, comprese le ringhiere Scale S235, S275 | kg | 2500 |  | 0
|  | Somma Edifici completi ed elementi strutturali |  |  |  | 0
|  | Somma Carpenteria in metallo |  |  |  | 0
| 03.03 | Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni
| 03.03.01 | Corrimano
135 | 03.03.01.01.b | Corrimano acciaio: S235 scala mistilinea | m | 10 |  | 0
|  | Somma Corrimano |  |  |  | 0
| 03.03.03 | Inferriate
136 | 03.03.03.01.a | Inferriata finestra, acciaio S235 Inferriata finestra in profilati d'acciaio | kg | 40 |  | 0
|  | Somma Inferriate |  |  |  | 0
|  | Somma Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni |  |  |  | 0
| 03.05 | Finestre
| 03.05.01 | Finestre in acciaio
137 | 03.05.01.01.b | Finestra: prof. ferro-finestra | m2 | 4.95 |  | 0
|  | Somma Finestre in acciaio |  |  |  | 0
| 03.05.02 | Finestre in alluminio
138 | 03.05.02.01.a | Finestra: telai allum. taglio termico 65/75 mm | m2 | 9.35 |  | 0
139 | 03.05.02.01.b | Finestra: talai allum. taglio termico 70/75 mm | m2 | 30 |  | 0
|  | Somma Finestre in alluminio |  |  |  | 0
| 03.05.03 | Davanzali
140 | 03.05.03.02.a | Davanzale alluminio: prof. 150mm | m | 5.5 |  | 0
141 | 03.05.03.02.b | Davanzale alluminio: prof. 150-200mm | m | 10 |  | 0
|  | Somma Davanzali |  |  |  | 0
| 03.05.04 | Facciate continue
142 | 03.05.04.03.b | Facciata continua a montanti e traversi a taglio termico in alluminio modulo L x H cm 150 x 320 - facciata base | m2 | 222 |  | 0
143 | 03.05.04.08.b | Anta apribile ad anta a ribalta come supplemento Aperture in modulo di facciata LxH cm 150x320÷380 | cad | 4 |  | 0
144 | 03.05.04.10.a | Elementi di completamento coronamento superiore | m | 59 |  | 0
|  | Somma Facciate continue |  |  |  | 0
|  | Somma Finestre |  |  |  | 0
| 03.06 | Porte
| 03.06.01 | Porte in acciaio
145 | 03.06.01.01.b | Porta in lamiera d'acciaio: 900x2000mm | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Porte in acciaio |  |  |  | 0
| 03.06.02 | Porte in alluminio
146 | 03.06.02.01.d | Porta intelaiata vetrata: telai allum. taglio termico gruppo 1 | m2 | 8 |  | 0
|  | Somma Porte in alluminio |  |  |  | 0
| 03.06.03 | Porte tagliafuoco
147 | 03.06.03.01.m | Porta tagliafuoco acciaio: REI 60'; 1100x2150 | nr | 1 |  | 0
148 | 03.06.03.01.n | Porta tagliafuoco acciaio: REI 60'; 1200x2150 | nr | 1 |  | 0
149 | 03.06.03.01.o | Porta tagliafuoco acciaio: REI 60'; 1300x2150 | nr | 1 |  | 0
|  | Somma Porte tagliafuoco |  |  |  | 0
| *03.06.04 | Porte scorrevoli
150 | *03.06.04.01 | Porta interna scorrevole automatica in vetro, una anta, dimensioni elemento b/h 200/300 cm | pz | 1 |  | 0
151 | *03.06.04.02 | Porta interna scorrevole automatica in vetro a due ante, dimensioni elemento b/h 320/300 cm | pz | 2 |  | 0
152 | *03.06.04.03 | Facciata di bussola esterna con porta scorrevole automatica a due ante con apertura simmetrica, luce netta grezzo b/h: 500/340 cm | pz | 2 |  | 0
|  | Somma Porte scorrevoli |  |  |  | 0
|  | Somma Porte |  |  |  | 0
| 03.07 | Portoni
| 03.07.01 | Portoni in acciaio
153 | *03.07.01.05 | Portone sezionale | m2 | 45 |  | 0
|  | Somma Portoni in acciaio |  |  |  | 0
|  | Somma Portoni |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da fabbro |  |  |  | 0
| 04 | Opere da pittore e opere di costruttore a secco
| 04.01 | Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso
| 04.01.02 | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
154 | 04.01.02.03.a | Pittura a base di silicati: tinta bianca leggermente sfumata | m2 | 315 |  | 0
155 | 04.01.02.03.b | Pittura a base di silicati: tinta media | m2 | 294.5 |  | 0
|  | Somma Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni |  |  |  | 0
| 04.01.03 | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni
156 | 04.01.03.03.a | Silicati di potassio: tinta chiara | m2 | 835 |  | 0
157 | 04.01.03.03.b | Silicati di potassio: tinta media | m2 | 220 |  | 0
158 | 04.01.03.03.c | Silicati di potassio: tinta intensa | m2 | 450.5 |  | 0
|  | Somma Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni |  |  |  | 0
|  | Somma Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso |  |  |  | 0
| 04.05 | Lavori da costruttore a secco
| 04.05.01 | Controsoffitti
159 | 04.05.01.02.a | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm | m2 | 280 |  | 0
160 | 04.05.01.02.c | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm, idrorepellenti | m2 | 280 |  | 0
|  | Somma Controsoffitti |  |  |  | 0
| 04.05.02 | Pareti divisorie
161 | 04.05.02.02.a | Parete divisoria con struttura metallica semplice parete divisoria 75 mm | m2 | 108 |  | 0
162 | 04.05.02.02.c | Parete divisoria con struttura metallica semplice parete divisoria 125 mm | m2 | 146 |  | 0
163 | 04.05.02.03 | Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02 | m2 | 254 |  | 0
164 | 04.05.02.04.c | Sovrapprezzo protezione al fuoco su pos. 04.05.02.02 EI 120 | m2 | 32 |  | 0
|  | Somma Pareti divisorie |  |  |  | 0
|  | Somma Lavori da costruttore a secco |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da pittore e opere di costruttore a secco |  |  |  | 0
| 05 | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica
| 05.01 | Pavimenti in ceramica
| 05.01.02 | Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
165 | 05.01.02.04.e | Pavim. piastr. grès porcell: 30x30cm uni. | m2 | 50 |  | 0
166 | 05.01.02.04.f | Pavim. piastr. grès porcell: 30x30cm uni. ardesia | m2 | 22.05 |  | 0
|  | Somma Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo |  |  |  | 0
|  | Somma Pavimenti in ceramica |  |  |  | 0
| 05.02 | Rivestimenti in ceramica
| 05.02.02 | Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
167 | 05.02.02.10.a | Rivestimento in piastr., formato grande: 30x60 | m2 | 225 |  | 0
|  | Somma Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo |  |  |  | 0
|  | Somma Rivestimenti in ceramica |  |  |  | 0
|  | Somma Opere in piastrelle e in lastre di ceramica |  |  |  | 0
| 06 | Pavimenti caldi
| 06.02 | Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette
| 06.02.01 | Pavimenti in PVC
168 | 06.02.01.07.b | Rivestimenti in PVC Spessore 2mm, antistatico, omogeneo, PVC | m2 | 10 |  | 0
|  | Somma Pavimenti in PVC |  |  |  | 0
|  | Somma Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette |  |  |  | 0
| 06.10 | Pavimenti tecnici sopraelevati
| 06.10.01 | Pavimenti in PVC
169 | 06.10.01.01.c | Pav. tecn. sopraelevato: H 200-300mm | m2 | 18 |  | 0
|  | Somma Pavimenti in PVC |  |  |  | 0
|  | Somma Pavimenti tecnici sopraelevati |  |  |  | 0
|  | Somma Pavimenti caldi |  |  |  | 0
| 07 | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda
| 07.01 | Opere di carpenteria in legno
| 07.01.03 | Rivestimenti
170 | 07.01.03.05 | Tavolato abete | m2 | 15 |  | 0
171 | 07.01.03.09.c | Listelli di supporto 4x8 interasse ca. 75cm | m2 | 318 |  | 0
172 | 07.01.03.21.b | Rivestimento esterno a tavole sovrapposte orizzontali larice | m2 | 598.5 |  | 0
|  | Somma Rivestimenti |  |  |  | 0
|  | Somma Opere di carpenteria in legno |  |  |  | 0
|  | Somma Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda |  |  |  | 0
| 08 | Opere da lattoniere
| *08.10 | Lamiere grecate
| *08.10.01 | Lamiere grecate
173 | *08.10.01.05 | Copertura di tetto con lamiera grecata | m2 | 560 |  | 0
|  | Somma Lamiere grecate |  |  |  | 0
|  | Somma Lamiere grecate |  |  |  | 0
| 08.20 | Smaltimento acqua
| 08.20.11 | Tubo pluviale
174 | 08.20.11.02.e | 100 mm dm alluminio preverniciato | m | 20 |  | 0
175 | 08.20.11.03.e | 120 mm dm alluminio preverniciato | m | 30 |  | 0
|  | Somma Tubo pluviale |  |  |  | 0
|  | Somma Smaltimento acqua |  |  |  | 0
| 08.21 | Lamiere di raccordo e copertura
| 08.21.03 | Scossalina mantovana e di raccordo a pezzo unico
176 | 08.21.03.01.e | 330 mm sviluppo alluminio preverniciato | m | 15 |  | 0
|  | Somma Scossalina mantovana e di raccordo a pezzo unico |  |  |  | 0
| 08.21.09 | Copertina di bancale
177 | 08.21.09.01.e | 200-330 mm sviluppo alluminio preverniciato | m | 20 |  | 0
178 | 08.21.09.02.e | 330-500 mm sviluppo alluminio preverniciato | m | 25 |  | 0
|  | Somma Copertina di bancale |  |  |  | 0
|  | Somma Lamiere di raccordo e copertura |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da lattoniere |  |  |  | 0
| 09 | Opere da falegname
| 09.03 | Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco
| 09.03.02 | Porte interne
179 | 09.03.02.03.d | Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso: larice | cad | 13 |  | 0
|  | Somma Porte interne |  |  |  | 0
|  | Somma Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da falegname |  |  |  | 0
| 12 | Opere da vetraio
| 12.05 | Vetrature
| 12.05.01 | Vetro per isolamento termico - aria
180 | 12.05.01.01.a | Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+12+4 - riempito di aria | m2 | 78.35 |  | 0
181 | 12.05.01.01.b | Vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica vetro di sicurezza isolante con funzione di protezione termica: 4+16+4 - riempito di aria | m2 | 222 |  | 0
|  | Somma Vetro per isolamento termico - aria |  |  |  | 0
|  | Somma Vetrature |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da vetraio |  |  |  | 0
| 13 | Impianti di riscaldamento e refrigerazione
| 13.03 | Pannelli rad. a pav., riscald. a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc.
| 13.03.01 | Riscaldamento radiante a pavimento e accessori
182 | 13.03.01.01.d | Panello radiante a pavimento: distanza di posa: 20 cm | m2 | 506 |  | 0
183 | 13.03.01.03.c | Collettore per pannelli radianti a 2 corpi: 4 circuiti | cad | 6 |  | 0
|  | Somma Riscaldamento radiante a pavimento e accessori |  |  |  | 0
|  | Somma Pannelli rad. a pav., riscald. a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc. |  |  |  | 0
|  | Somma Impianti di riscaldamento e refrigerazione |  |  |  | 0
| 14 | Impianti sanitari
| 14.01 | Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori
| 14.01.06 | Valvole miscelatrici per acqua sanitaria
184 | 14.01.06.01.a | Miscelatore termostatico: DN 15 - 1/2" | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Valvole miscelatrici per acqua sanitaria |  |  |  | 0
|  | Somma Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori |  |  |  | 0
| 14.03 | Impianti di scarico e di aerazione ed accessori
| 14.03.03 | Ventilatori di aerazione
185 | 14.03.03.01 | Ventilatore per WC singolo | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Ventilatori di aerazione |  |  |  | 0
|  | Somma Impianti di scarico e di aerazione ed accessori |  |  |  | 0
| 14.04 | Tubazioni ed accessori
| 14.04.08 | Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene
186 | 14.04.08.02.c | Tubazioni di scarico in PP rinforzato øa 50 mm | m | 15 |  | 0
187 | 14.04.08.02.d | Tubazioni di scarico in PP rinforzato øa 75 mm | m | 20 |  | 0
188 | 14.04.08.02.e | Tubazioni di scarico in PP rinforzato øa 90 mm | m | 25 |  | 0
|  | Somma Tubazioni di scarico e tubazioni di ventilazione in polipropilene |  |  |  | 0
| 14.04.12 | Tubazioni in polipropilene per fognatura
189 | 14.04.12.01.a | Tubo in PP per fognatura SN 8: DN 110 mm - SN 8 | m | 20 |  | 0
190 | 14.04.12.01.b | Tubo in PP per fognatura SN 8: DN 125 mm - SN 8 | m | 30 |  | 0
191 | 14.04.12.01.c | Tubo in PP per fognatura SN 8: DN 160 mm - SN 8 | m | 40 |  | 0
|  | Somma Tubazioni in polipropilene per fognatura |  |  |  | 0
|  | Somma Tubazioni ed accessori |  |  |  | 0
| 14.09 | Apparecchiature sanitarie ed accessori
| 14.09.01 | Lavabi
192 | 14.09.01.01.c | Lavabo sospeso: 50 * 36 cm | cad | 2 |  | 0
193 | 14.09.01.01.d | Lavabo sospeso: 55 * 44 cm | cad | 8 |  | 0
|  | Somma Lavabi |  |  |  | 0
| 14.09.02 | Vasi WC ed orinatoi
194 | 14.09.02.01 | Vaso WC - sospeso | cad | 6 |  | 0
195 | 14.09.02.04 | Cassetta di risciacquo per WC | cad | 6 |  | 0
196 | 14.09.02.07.a | Sedile per WC: in plastica | cad | 6 |  | 0
197 | 14.09.02.08.a | Orinatoio: esecuzione a conchiglia | cad | 4 |  | 0
|  | Somma Vasi WC ed orinatoi |  |  |  | 0
| 14.09.06 | Vuotatoio
198 | 14.09.06.03 | Vuotatoio a parete | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Vuotatoio |  |  |  | 0
|  | Somma Apparecchiature sanitarie ed accessori |  |  |  | 0
|  | Somma Impianti sanitari |  |  |  | 0
| 15 | Impianti elettrici
| 15.04 | Sistemi di posa
| 15.04.01 | Tubazioni flessibili in PVC
199 | 15.04.01.02.a | Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls. D fino 20 mm | m | 200 |  | 0
200 | 15.04.01.02.b | Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls. D=25 mm | m | 150 |  | 0
201 | 15.04.01.02.c | Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls. D=32 mm | m | 150 |  | 0
|  | Somma Tubazioni flessibili in PVC |  |  |  | 0
|  | Somma Sistemi di posa |  |  |  | 0
| 15.06 | Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
| 15.06.01 | Quadri In < 63 A
202 | 15.06.01.01.a | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata unità modulari: 12 | cad | 2 |  | 0
203 | 15.06.01.01.b | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<63 A, installazione incassata unità modulari: 24 | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Quadri In < 63 A |  |  |  | 0
| 15.06.02 | Quadri In < 125 A
204 | 15.06.02.01.a | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<125 A, installazione incassata unità modulari: 48 | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Quadri In < 125 A |  |  |  | 0
|  | Somma Quadri elettrici e apparecchiature da quadro |  |  |  | 0
| 15.08 | Attacchi per impianti di illuminazione
| 15.08.02 | Punto per illuminazione
205 | 15.08.02.01.a | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | cad | 10 |  | 0
206 | 15.08.02.01.b | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri | cad | 10 |  | 0
207 | 15.08.02.01.c | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri | cad | 10 |  | 0
|  | Somma Punto per illuminazione |  |  |  | 0
|  | Somma Attacchi per impianti di illuminazione |  |  |  | 0
| 15.14 | Impianto di terra
| 15.14.01 | Messa a terra
208 | 15.14.01.01.a | Dispersore lineare Piattina in acciaio 30x3,5 mm | m | 150 |  | 0
|  | Somma Messa a terra |  |  |  | 0
|  | Somma Impianto di terra |  |  |  | 0
| 15.15 | Impianti contro le scariche atmosferiche
| 15.15.01 | Organi di captazione
209 | 15.15.01.01.b | Rete aerea tondino zincato diametro 10 mm | m | 30 |  | 0
210 | 15.15.01.11.a | Antennina di captazione tondino zincato diametro 8 mm | cad | 4 |  | 0
211 | 15.15.01.12.c | Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura asta 2,00 m | cad | 4 |  | 0
212 | 15.15.01.21.a | Collegamento equipotenziale tondino zincato diametro 8 mm | cad | 6 |  | 0
|  | Somma Organi di captazione |  |  |  | 0
| 15.15.02 | Organi di calata
213 | 15.15.02.01.b | Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne tondino zincato 8/11 mm, isolato PVC | m | 30 |  | 0
214 | 15.15.02.11.a | Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra asta zincata 1,5 m | cad | 6 |  | 0
|  | Somma Organi di calata |  |  |  | 0
|  | Somma Impianti contro le scariche atmosferiche |  |  |  | 0
|  | Somma Impianti elettrici |  |  |  | 0
|  | Somma lavori. |  |  |  | 0
RIEPILOGO
|  | Importo Lavori a MISURA |  |  |  | 0
|  | Importo Lavori a CORPO |  |  |  | 0
|  | IMPORTO TOTALE offerto per lavori a corpo e/o ad misura SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
|  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  |  |  | xx | <- Prego inserire l`importo.
|  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | #VALUE!
|  | Oneri di sicurezza |  |  |  | 0
|  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON GLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
Data:
Firma digitale rappresentante legale dell'impresa singola
Firma digitale rappresentante legale della capogruppo
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata